ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2013 г. N 2084-р

Утвердить прилагаемую схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 11 ноября 2013 г. N 2084-р

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Сведения о видах, назначении, наименованиях

и об основных характеристиках планируемых для размещения

объектов федерального значения в области энергетики

на период до 2030 года

В настоящий документ включены новые объекты энергетики, строительство которых планируется осуществить до 2030 года, а также расширяемые объекты энергетики, в отношении которых не определена необходимость дополнительного землеотвода.

Настоящий документ разработан в соответствии с частью 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом:

положений о территориальном планировании субъектов Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований;

обоснованных предложений государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также заинтересованных юридических лиц;

сведений, содержащихся в фондах инженерных изысканий.

Перечень атомных электростанций, строительство (расширение) которых планируется осуществить до 2030 года, представлен в приложении N 1.

Перечень гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, строительство (расширение) которых планируется осуществить до 2030 года, представлен в приложении N 2.

Перечень ветровых электростанций мощностью 100 МВт и выше, строительство которых планируется осуществить до 2030 года, представлен в приложении N 3.

Перечень линий электропередачи, планируемых к вводу в эксплуатацию до 2020 года, представлен в приложении N 4.

Перечень тепловых электростанций мощностью 100 МВт и выше, строительство (расширение) которых планируется осуществить до 2030 года, представлен в приложении N 5.

Перечень тепловых электростанций мощностью 100 МВт и выше с высокой вероятностью ввода до 2018 года представлен в приложении N 6.

Перечень тепловых электростанций мощностью 100 МВт и выше, на которых планируются дополнительные вводы мощности, представлен в приложении N 7.

Перечень линий электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности электрических станций, установленная генерирующая мощность которых составляет 100 МВт и выше, планируемых к вводу в эксплуатацию до 2020 года, представлен в приложении N 8.

Перечень подстанций напряжением 220 кВ, планируемых к вводу в эксплуатацию до 2020 года, представлен в приложении N 9.

Перечень линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, представлен в приложении N 10.

Перечень линий электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающих соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, представлен в приложении N 11.

Перечень линий электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, необходимых для обеспечения выдачи мощности новыми электростанциями, мощность которых превышает 500 МВт, представлен в приложении N 12.

Перечень электростанций мощностью 100 МВт и выше, строительство (расширение) которых планируется осуществить в соответствии с федеральными целевыми программами и региональными программами развития, представлен в приложении N 13.

2. Характеристики зон с особыми условиями

использования территорий, установление которых требуется

в связи с размещением объектов федерального значения

в области энергетики

Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, санитарных разрывов и санитарно-защитных зон при размещении объектов энергетики приведена в приложении N 14.

Характеристика зон затопления планируемых гидроэлектростанций приведена в приложении N 15.

3. Объекты хранения, захоронения и переработки

радиоактивных отходов

Перечень объектов хранения, захоронения и переработки радиоактивных отходов приведен в приложении N 16.

II. КАРТЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ (ПРИЛАГАЮТСЯ) <*>

--------------------------------

<*> Не приводятся.

Приложение N 1

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО (РАСШИРЕНИЕ)

КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 2030 ГОДА <*>

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Тип оборудования

Станционный номер

Установленная мощность (МВт)

2010 год

2015 год

2020 год

2025 год

2030 год

I. Северо-Западный федеральный округ

Мурманская область

АЭС-1

Кольская АЭС-2 (новая), г. Полярные Зори, Мурманская область

замена выбывающих мощностей Кольской АЭС

ВВЭР-1200

1

-

-

-

1150

1150

ВВЭР-1200

2

-

-

-

-

1150

итого

-

-

-

1150

2300

II. Центральный федеральный округ

Костромская область

АЭС-2

Центральная (Костромская) АЭС (новая), в 5 км от г. Буй, Буйский район, Костромская область

электроснабжение Костромской области и Московского региона

ВВЭР-1200

1

-

-

-

-

1150

ВВЭР-1200

2

-

-

-

-

1150

итого

-

-

-

-

2300

Курская область

АЭС-3

Курская АЭС-2 (новая), г. Курчатов, Курчатовский район, Курская область

замена выбывающих мощностей Курской АЭС

ВВЭР-1200

1

-

-

1150

1150

1150

ВВЭР-1200

2

-

-

-

1150

1150

ВВЭР-1200

3

-

-

-

-

1150

ВВЭР-1200

4

-

-

-

-

1150

итого

-

-

1150

3450

4600

Смоленская область

АЭС-4

Смоленская АЭС-2 (новая), г. Десногорск, Рославльский район, Смоленская область

замена выбывающих мощностей Смоленской АЭС

ВВЭР-1200

1

-

-

-

1150

1150

ВВЭР-1200

2

-

-

-

1150

1150

ВВЭР-1200

3

-

-

-

-

1150

ВВЭР-1200

4

1150

итого

-

-

-

-

2300

4600

III. Приволжский федеральный округ

Нижегородская область

АЭС-5

Нижегородская АЭС (новая), Навашинский муниципальный район, Нижегородская область

покрытие дефицита энергобаланса Нижегородской области

ВВЭР-1200

1

-

-

-

1150

1150

ВВЭР-1200

2

-

-

-

1150

1150

итого

-

-

-

2300

2300

Республика Татарстан

АЭС-6

Татарская АЭС (новая), пос. Камские Поляны, Нижнекамский район, Республика Татарстан

покрытие дефицита энергобаланса Республики Татарстан

ВВЭР-1200

1

-

-

-

-

1150

ВВЭР-1200

2

-

-

-

-

1150

итого

-

-

-

-

2300

IV. Уральский федеральный округ

Свердловская область

АЭС-7

Белоярская АЭС (расширение), г. Заречный, Свердловская область

увеличение энергетического потенциала Свердловской области

БН-600

3

600

600

600

-

-

БН-880

4

-

880

880

880

880

БН-1200

5

-

-

-

1200

1200

итого

600

1480

1480

2080

2080

Челябинская область

АЭС-8

Южноуральская АЭС (новая), г. Озерск, Каслинский район, Челябинская область

покрытие дефицита энергобаланса Челябинской области

БН-1200

1

-

-

-

-

1200

БН-1200

2

-

-

-

-

1200

итого

-

-

-

-

2400

V. Сибирский федеральный округ

Томская область

АЭС-9

Северская АЭС (новая), г. Северск, Парабельский район, Томская область

замена мощностей полностью остановленной в 2008 году Сибирской АЭС и покрытие дефицита энергобаланса Томской области

ВВЭР-1200

1

-

-

-

-

1200

ВВЭР-1200

2

-

-

-

-

1200

итого

-

-

-

-

2400

--------------------------------

<*> Сроки ввода в эксплуатацию, тип оборудования и установленная мощность могут измениться.

Приложение N 2

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ И ВЫШЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

(РАСШИРЕНИЕ) КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 2030 ГОДА

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Тип оборудования

Проектная среднемноголетняя выработка (млн. кВт·ч)

Станционный номер

Установленная мощность (МВт)

2010 год

2015 год

2020 год

2025 год

2030 год

I. Северо-Западный федеральный округ

Ленинградская область

ГЭС-1

Ленинградская ГАЭС (новая), Лодейнопольский район, Ленинградская область, р. Шапша

работа в пиковой части графика нагрузок объединенной энергосистемы северо-запада

обратимые гидроагрегаты

2340

1

-

-

195

195

195

2

-

-

195

195

195

3

-

-

195

195

195

4

-

-

195

195

195

5

-

-

195

195

195

6

-

-

195

195

195

7

-

-

-

195

195

8

-

-

-

195

195

итого

-

-

1170

1560

1560

ГЭС-2

Лесогорская ГЭС (расширение), пос. Лесогорский, Выборгский район, Ленинградская область, р. Вуокса

обеспечение электроэнергией потребителей на территории Карельского перешейка

гидроагрегаты

689

1

30

30

30

30

30

2

24

30

30

30

30

3

24

30

30

30

30

4

24

30

30

30

30

итого

100

118

118

118

118

ГЭС-3

Нижне-Свирская ГЭС (расширение), пос. Свирьстрой, Лодейнопольский район, Ленинградская область, р. Свирь

обеспечение электроэнергией потребителей, покрытие пиков суточного графика нагрузки объединенной энергосистемы северо-запада

гидроагрегаты

515

1

28

28

28

28

28

2

28

28

28

28

28

3

22

22

28

28

28

4

22

22

28

28

28

итого

99

99

110

110

110

ГЭС-4

Светогорская ГЭС (расширение), г. Светогорск, Выборгский район, Ленинградская область, р. Вуокса

электроснабжение потребителей на территории Карельского перешейка

гидроагрегаты

620

1

31

31

31

31

31

2

23

31

31

31

31

3

31

31

31

31

31

4

23

31

31

31

31

итого

108

122

122

122

122

Мурманская область

ГЭС-5

Серебрянская ГЭС-1 (расширение), пос. Туманный, Кольский район, Мурманская область, р. Воронья, в 50,5 км от устья

обеспечение электроэнергией потребителей Мурманской области, покрытие пиковых нагрузок

гидроагрегаты

558

1

67

67

67

67

67

2

67

67

67

67

67

3

67

67

67

68

68

итого

201

201

201

202

202

II. Центральный федеральный округ

Курская область

ГЭС-6

Курская ГАЭС (новая), г. Курчатов, Курская область, промышленная площадка Курской АЭС

обеспечение устойчивой работы энергосистемы в условиях переменного графика нагрузок

обратимые гидроагрегаты

726

1

-

-

-

155

155

2

-

-

-

155

155

3

-

-

-

155

155

итого

-

-

-

465

465

Московская область

ГЭС-7

Загорская ГАЭС-2 (новая), Сергиево-Посадский район, Московская область, р. Кунья

уменьшение дефицита маневренной регулирующей мощности в центральном регионе России

обратимые гидроагрегаты

1100

1

-

210

210

210

210

2

-

210

210

210

210

3

-

210

210

210

210

4

-

210

210

210

210

итого

-

840

840

840

840

Тверская область

ГЭС-8

Центральная ГАЭС (новая), г. Ржев, Торжокский район, Тверская область, р. Тудовка

увеличение энергопотенциала Тверской области и обеспечение технологического присоединения новых потребителей

обратимые гидроагрегаты

5760

1

-

-

-

325

325

2

-

-

-

325

325

3

-

-

-

325

325

4

-

-

-

325

325

5

-

-

-

-

325

6

-

-

-

-

325

7

-

-

-

-

325

8

-

-

-

-

325

итого

-

-

-

1300

2600

Ярославская область

ГЭС-9

Рыбинская ГЭС (расширение), г. Рыбинск, Ярославская область, Волжско-Камский каскад, р. Волга

покрытие пиковой части графика нагрузки объединенной энергосистемы центра

гидроагрегаты

935

1

55

65

65

65

65

2

55

65

65

65

65

3

55

65

65

65

65

4

63

63

63

63

63

5

55

55

65

65

65

6

63

63

63

63

63

итого

346

376

386

386

386

ГЭС-10

Угличская ГЭС (расширение), г. Углич, Ярославская область, р. Волга

покрытие пиковой части графика нагрузки объединенной энергосистемы центра

гидроагрегаты

240

1

55

55

65

65

65

2

55

65

65

65

65

итого

110

120

130

130

130

III. Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

ГЭС-11

Нижне-Суянская ГЭС (новая), Республика Башкортостан, р. Уфа, в 3 км выше села Нижний Суян, в месте вклинивания водохранилища Павловской ГЭС

регулировка стока с целью предотвращения затопления прибрежных территорий и размыва берегов во время паводков

гидроагрегаты

578,8

1

-

-

-

35,5

35,5

2

-

-

-

35,5

35,5

3

-

-

-

35,5

35,5

4

-

-

-

35,5

35,5

5

-

-

-

35,5

35,5

6

-

-

-

35,5

35,5

итого

-

-

-

213

213

Нижегородская область

ГЭС-12

Нижегородская ГЭС (расширение), г. Городец, Нижегородская область, Волжско-Камский каскад, р. Волга

покрытие пиковой части графика нагрузки в Единой энергетической системе России

гидроагрегаты

1510

1

65

70

70

70

70

2

65

70

70

70

70

3

65

65

70

70

70

4

65

65

70

70

70

5

65

65

65

65

65

6

65

65

70

70

70

7

65

65

70

70

70

8

65

65

70

70

70

итого

520

530

555

555

555

Пермский край

ГЭС-13

Камская ГЭС (расширение), г. Пермь, Пермский край, Волжско-Камский каскад, р. Кама

покрытие пиковой части графика нагрузки в Единой энергетической системе России, регулировка частоты на всей европейской части страны

гидроагрегаты

1700

1

24

24

24

24

24

2

21

24

24

24

24

3

21

24

24

24

24

4

21

24

24

24

24

5

24

24

24

24

24

6

21

24

24

24

24

7

24

24

24

24

24

8

24

24

24

24

24

9

21

24

24

24

24

10

21

24

24

24

24

11

24

24

24

24

24

12

24

24

24

24

24

13

21

24

24

24

24

14

24

24

24

24

24

15

24

24

24

24

24

16

24

24

24

24

24

17

21

24

24

24

24

18

24

24

24

24

24

19

21

24

24

24

24

20

24

24

24

24

24

21

24

24

24

24

24

22

21

24

24

24

24

23

24

24

24

24

24

итого

522

552

552

552

552

Самарская область

ГЭС-14

Жигулевская ГЭС (расширение), г. Жигулевск, Самарская область, Волжско-Камский каскад, р. Волга

покрытие пиковых нагрузок и регулировка частоты в европейской части России, регулировка стока воды в р. Волге и ее использование нижележащими волжскими ГЭС, обеспечение судоходной глубины и условий для орошения засушливых земель

гидроагрегаты

9600

1

115

126

126

126

126

2

115

126

126

126

126

3

120

120

120

120

120

4

115

126

126

126

126

5

120

120

120

120

120

6

115

126

126

126

126

7

115

115

115

115

115

8

115

115

115

115

115

9

126

126

126

126

126

10

120

120

120

120

120

11

115

115

126

126

126

12

115

115

126

126

126

13

115

126

126

126

126

14

115

126

126

126

126

15

120

120

120

120

120

16

115

115

126

126

126

17

115

115

126

126

126

18

115

115

126

126

126

19

115

115

115

115

115

20

115

115

115

115

115

итого

2331

2394

2446

2446

2446

Саратовская область

ГЭС-15

Саратовская ГЭС (расширение), г. Балаково, Саратовская область, Волжско-Камский каскад, р. Волга

работа в пиковой части графика нагрузки объединенной энергосистемы центра

гидроагрегаты

5400

1

60

60

66

66

66

2

60

60

60

60

60

3

60

60

66

66

66

4

60

60

60

60

60

5

60

60

60

60

60

6

60

60

66

66

66

7

60

60

60

60

60

8

60

60

66

66

66

9

60

60

60

60

60

10

60

60

60

60

60

11

60

60

60

60

60

12

60

60

66

66

66

13

60

60

66

66

66

14

60

60

60

60

60

15

60

60

60

60

60

16

60

60

60

60

60

17

60

60

60

60

60

18

60

60

60

60

60

19

60

60

60

60

60

20

60

60

60

60

60

21

60

60

60

60

60

22

45

54

54

54

54

23

45

54

54

54

54

24

10

10

10

10

10

итого

1360

1378

1414

1414

1414

Республика Татарстан

ГЭС-16

Нижнекамская ГЭС (расширение), г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Волжско-Камский каскад, р. Волга

обеспечение надежного энергоснабжения центра России и покрытие пиковых нагрузок в часы утреннего и вечернего максимума потребления электроэнергии

гидроагрегаты

1320

1

78

78

78

78

78

2

78

78

78

78

78

3

78

78

78

78

78

4

78

78

78

78

78

5

78

78

78

78

78

6

78

78

78

78

78

7

78

78

78

78

78

8

78

78

78

78

78

9

78

78

78

78

78

10

78

78

78

78

78

11

78

78

78

78

78

12

78

78

78

78

78

13

78

78

78

78

78

14

78

78

78

78

78

15

78

78

78

78

78

16

35

35

35

35

78

итого

1205

1205

1205

1205

1248

Чувашская Республика

ГЭС-17

Чебоксарская ГЭС (расширение), г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, Волжско-Камский каскад, р. Волга

обеспечение надежного энергоснабжения центра России и покрытие пиковых нагрузок в часы утреннего и вечернего максимума потребления электроэнергии

гидроагрегаты

2100

1

78

78

78

78

78

2

78

78

78

78

78

3

78

78

78

78

78

4

78

78

78

78

78

5

78

78

78

78

78

6

78

78

78

78

78

7

78

78

78

78

78

8

78

78

78

78

78

9

78

78

78

78

78

10

78

78

78

78

78

11

78

78

78

78

78

12

78

78

78

78

78

13

78

78

78

78

78

14

78

78

78

78

78

15

78

78

78

78

78

16

78

78

78

78

78

17

78

78

78

78

78

18

44

44

44

44

78

итого

1370

1370

1370

1370

1404

IV. Южный федеральный округ

Волгоградская область

ГЭС-18

Волжская ГЭС (расширение), г. Волжский, Волгоградская область, Волжско-Камский каскад, р. Волга

энергоснабжение районов Нижнего Поволжья и Донбасса

гидроагрегаты

10300

1

115

115

136

136

136

2

115

126

126

126

126

3

126

126

136

136

136

4

115

115

115

115

115

5

115

126

126

126

126

6

115

126

136

136

136

7

115

115

136

136

136

8

115

126

126

126

126

9

115

115

115

115

115

10

115

115

126

126

126

11

126

131

131

131

131

12

115

126

126

126

126

13

115

126

126

126

126

14

115

115

136

136

136

15

115

126

126

126

126

16

120

120

120

120

120

17

126

126

136

136

136

18

115

115

126

126

126

19

115

115

115

115

115

20

115

126

126

126

126

21

115

126

126

126

126

22

120

120

120

120

120

23

11

11

11

11

11

итого

2583

2682

2798

2798

2798

Ростовская область

ГЭС-19

Цимлянская ГЭС (расширение), г. Цимлянск, Ростовская область, р. Дон

электроснабжение потребителей Ростовской области

гидроагрегаты

610

1

50

50

50

50

50

2

53

53

53

53

53

3

53

53

53

53

53

4

50

52

52

52

52

5

4

4

4

4

4

итого

209

211

211

211

211

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

ГЭС-20

Миатлинская ГЭС, контррегулятор Чиркейской ГЭС (расширение), с. Казиюрт, Бабаюртовский район, Республика Дагестан, р. Сулак

контррегулятор Чиркейской ГЭС, сглаживает колебания уровня р. Сулак

гидроагрегаты

665,6

1

110

115

115

115

115

2

110

115

115

115

115

итого

220

230

230

230

230

ГЭС-21

Агвали ГЭС, каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (новая), Цумадинский район, Республика Дагестан, р. Андийское Койсу

увеличение энергетического потенциала Республики Дагестан

гидроагрегаты

680

1

-

-

110

110

110

2

-

-

110

110

110

итого

-

-

200

200

200

ГЭС-22

Тантарийская ГЭС, каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (новая), Гумбетовский район, Республика Дагестан, р. Андийское Койсу

увеличение энергетического потенциала Республики Дагестан

гидроагрегаты

385

1

-

-

-

100

100

2

-

-

-

100

100

итого

-

-

-

200

200

ГЭС-4/1

Каскад Кубанских ГЭС, Ставропольский край, Андроповский, Кочубеевский, Шпаковский, Изобильненский районы Ставропольского края и Прикубанский район Карачаево-Черкесской Республики

производство электроэнергии, создание систем питьевого и промышленного водоснабжения, регулирование стока рек, что позволяет предотвращать наводнения

гидроагрегаты

1458

-

476,6

486,7

486,7

486,7

486,7

VI. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ГЭС-23

Мокская ГЭС (новая), Каларский район, Республика Бурятия, р. Витим, 760 км от устья

покрытие дефицита Бурятской энергосистемы, энергоснабжение планируемых предприятий по разработке перспективных месторождений в Восточной Сибири, электрификация Байкало-Амурской магистрали

гидроагрегаты

4680

1

-

-

-

300

300

2

-

-

-

300

300

3

-

-

-

300

300

4

-

-

-

300

300

итого

-

-

-

1200

1200

ГЭС-24

Ивановская ГЭС (новая), Муйский район, Республика Бурятия, р. Витим, ниже Мокской ГЭС

контррегулятор Мокской ГЭС

гидроагрегаты

1060

1

-

-

-

70

70

2

-

-

-

70

70

3

-

-

-

70

70

итого

-

-

-

210

210

Красноярский край

ГЭС-25

Богучанская ГЭС (расширение), г. Кодинск, Кежемский район, Красноярский край, Ангаро-Енисейский каскад, р. Ангара

энергоснабжение строящегося алюминиевого завода и других потребителей Красноярского края

гидроагрегаты

17600

1

-

333

333

333

333

2

-

333

333

333

333

3

-

333

333

333

333

4

-

333

333

333

333

5

-

333

333

333

333

6

-

333

333

333

333

7

-

333

333

333

333

8

-

333

333

333

333

9

-

333

333

333

333

итого

-

2997

2997

2997

2997

ГЭС-26

Первая ГЭС Нижне-Ангарского каскада (новая), Енисейский район, Красноярский край, р. Ангара

энергоснабжение золотодобывающих компаний, проектируемой Северо-Сибирской железной дороги, а также строящегося Тайшетского алюминиевого завода

гидроагрегаты

4600

1

-

-

-

108

108

2

-

-

-

108

108

3

-

-

-

108

108

4

-

-

-

108

108

5

-

-

-

108

108

6

-

-

-

108

108

7

-

-

-

108

108

8

-

-

-

-

108

9

-

-

-

-

108

10

-

-

-

-

108

итого

-

-

-

757

1082

Новосибирская область

ГЭС-27

Новосибирская ГЭС (расширение), г. Новосибирск, Новосибирская область, р. Обь

сглаживание суточной и недельной неравномерности нагрузки, выполнение функций резерва мощности для регулирования частоты и напряжения, аварийного резерва мощности и энергии за счет сработки водохранилища

гидроагрегаты

1680

1

65

70

70

70

70

2

65

65

70

70

70

3

65

65

70

70

70

4

65

65

70

70

70

5

65

70

70

70

70

6

65

70

70

70

70

7

65

70

70

70

70

итого

455

475

490

490

490

VII. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ГЭС-28

Нижнебурейская ГЭС, контррегулятор Бурейской ГЭС (новая), Бурейский район, Амурская область, р. Бурея

контррегулятор Бурейской ГЭС

гидроагрегаты

1650

1

-

-

80

80

80

2

-

-

80

80

80

3

-

-

80

80

80

4

-

-

80

80

80

итого

-

-

320

320

320

ГЭС-29

Нижне-Зейская (Граматухинская) ГЭС (новая), Мазановский район, Амурская область, в среднем течении р. Зея (290,2 км от устья р. Зея)

увеличение энергетического потенциала Амурской области

гидроагрегаты

1970

1

-

-

-

200

200

2

-

-

-

200

200

итого

-

-

-

400

400

Республика Саха (Якутия)

ГЭС-30

Светлинская ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) (расширение), пос. Светлый, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия), р. Вилюй

энергоснабжение предприятий алмазодобывающей промышленности и бытовых потребителей Республики Саха (Якутия)

гидроагрегаты

1200

1

93

93

93

93

93

2

93

93

93

93

93

3

93

93

93

93

93

4

-

-

90

90

90

итого

278

278

368

368

368

Приложение N 3

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ И ВЫШЕ,

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 2030 ГОДА

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Тип оборудования

Номер очереди

Установленная мощность (МВт)

2020 год

2025 год

2030 год

I. Северо-Западный федеральный округ

Калининградская область

ВЭС-1

Калининградская ВЭС (новая), г. Калининград, Калининградская область

обеспечение электроэнергией промышленных и бытовых потребителей Калининградской области

ветровое

1

-

80

80

ветровое

2

-

-

120

итого

-

80

200

Ленинградская область

ВЭС-2

Ветровая электростанция г. Усть-Луга (новая), г. Усть-Луга, Ленинградская область

увеличение энергетического потенциала Ленинградской области и г. Усть-Луги

ветровое

-

-

-

300

Мурманская область

ВЭС-3

Ветропарк пос. Лодейное (новая), пос. Лодейное, Ловозерский район, Мурманская область

увеличение энергетического потенциала Мурманской области в рамках проекта развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики на Кольском полуострове

ветровое

-

-

300

300

ВЭС-4

Кольский ветропарк (новая), Ловозерский район, Мурманская область

увеличение энергетического потенциала Мурманской области в рамках проекта развития нетрадиционной и возобновляемой энергетики на Кольском полуострове

ветровое

-

-

-

500

II. Центральный федеральный округ

Московская область

ВЭС-5

Дмитровская ВЭС (новая), Дмитровский район, Московская область

увеличение энергетического потенциала Дмитровского района Московской области

ветровое

-

-

-

100

III. Приволжский федеральный округ

Нижегородская область

ВЭС-6

Нижегородская ВЭС (новая), Нижегородская область

увеличение энергетического потенциала Нижегородской области

ветровое

-

-

-

350

Оренбургская область

ВЭС-7

Оренбургская ВЭС (новая), г. Оренбург, Оренбургская область

увеличение энергетического потенциала Оренбургской области

ветровое

-

-

-

350

Саратовская область

ВЭС-8

Ветропарк "Средняя Волга" (новый), Воскресенский район, Саратовская область

увеличение энергетического потенциала Саратовской области

ветровое

-

-

-

1000

IV. Южный федеральный округ

Астраханская область

ВЭС-9

Астраханская ВЭС (новая), г. Астрахань, Астраханская область

увеличение энергетического потенциала Астраханской области

ветровое

-

-

-

100

Волгоградская область

ВЭС-10

Ветропарк "Нижняя Волга" (новый), Волгоградская область

увеличение энергетического потенциала Волгоградской области

ветровое

1

-

100

100

ветровое

2

-

-

900

итого

-

-

100

900

Республика Калмыкия

ВЭС-11

Приютненская ВЭС (новая), Яшкульский район, Республика Калмыкия

увеличение энергетического потенциала Республики Калмыкия

ветровое

-

150

150

150

ВЭС-12

Поворотный ветропарк (новый), Яшкульский район, Республика Калмыкия

увеличение энергетического потенциала Республики Калмыкия

ветровое

-

-

300

300

Краснодарский край

ВЭС-13

Краснодарский ветропарк (новый), Северский район, Краснодарский край

увеличение энергетического потенциала Краснодарского края

ветровое

-

-

-

1000

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Карачаево-Черкесская Республика

ВЭС-14

Карачаево-Черкесская ВЭС (новая), Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская Республика

увеличение энергетического потенциала Карачаево-Черкесской Республики

ветровое

-

-

-

300

VI. Сибирский федеральный округ

Омская область

ВЭС-15

Омский ветропарк (новый), Омская область

увеличение энергетического потенциала Омской области

ветровое

-

-

-

110

VII. Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

ВЭС-16

Ветровая электростанция у мыса Поворотный (новая), мыс Поворотный, Дальнереченский район, Приморский край

увеличение энергетического потенциала Приморского края

ветровое

-

-

100

100

Приложение N 4

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДО 2020 ГОДА

Номер объекта

Наименование, местоположение

Протяженность (км)

Основное назначение

2010 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

итого

I. Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область

ВЛ-7/100-1

вторая цепь ВЛ 220 кВ Микунь - Заовражье,

Котласский район (пос. Ватса, дер. Нырма, с. Наволок), Ленский район, Вилегодский район, г. Котлас (пос. Вычегодский) и г. Коряжма, Архангельская область, Усть-Вымский район (с. Казлук), Республика Коми

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для обеспечения подключения новых потребителей

Вологодская область

ВЛ-7/2

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский и Череповецкий районы, Вологодская область (дер. Хуторок), Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы, (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиления межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-7/3

ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 с расширением ОРУ РПП-2, Череповецкий район (дер. Сельца, с. Нелазское, дер. Шулма) и г. Череповец, Вологодская область

57,2

-

57,2

выдача мощности Череповецкой ГРЭС

ВЛ-7/4

вторая ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая, Череповецкий район (дер. Шулма), Вологодская область

36,5

-

36,5

выдача мощности Череповецкой ГРЭС и усиления межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

Калининградская область

ВЛ-7/5

заходы ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) на Балтийскую АЭС,

Неманский район (пос. Гарино), Калининградская область

-

2 x 10

20

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-7/6

заходы ВЛ 330 кВ Советск - Круонио ГАЭС (Литва) на Балтийскую АЭС,

Неманский район Калининградская область

-

2 x 20

40

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-7/7

третья ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - Советск,

Неманский район (пос. Ветрово), г. Советск, Калининградская область

-

34

34

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-7/8

двухцепная ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) - Клайпеда (Литва) (демонтаж старой и строительство новой двухцепной), Неманский район (пос. Дубки) и г. Советск, Калининградская область

-

2 x 8

16

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-7/9

две ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - ПС ПТ Мамоново, Багратионовский район (пос. Богдановка, пос. Пятидорожное, пос. Большедорожное, пос. Отважное), Гурьевский район (пос. Голубево, пос. Цветково), Гвардейский район (пос. Семеново, пос. Прудное, пос. Детское, пос. Большие Горки), Полесский район (пос. Дальнее), Зеленоградский район (пос. Искрово) и Славский район (пос. Охотное), Калининградская область

-

2 x 190

380

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-7/10

ВЛ 330 кВ Центральная - ПС ПТ Мамонов, Багратионовский район (пос. Богдановка, пос. Пятидорожное, пос. Большедорожное, пос. Пролетарское), Гурьевский район (пос. Голубево, пос. Цветково) и Славский район (пос. Тимирязево), Калининградская область

-

45

45

выдача мощности Балтийской АЭС

Республика Карелия

ВЛ-7/11

вторая ВЛ 330 кВ Ондская - Петрозаводск, Пряжинский, Медвежьегорский, Сегежский и Кондопожский районы, Республика Карелия

278

-

278

выдача "запертой" мощности и электроэнергии Кольской АЭС, электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской энергосистемы

ВЛ-7/23-1

ВЛ 330 кВ Каменногорская - Сортавала, Выборгский район (г. Каменногорск, пос. Остров, пос. Михалево) и Приозерский (пос. Кузнечное) районы, Ленинградская область, Лахденпохский район (г. Лахденпохья, пос. Раухала), Республика Карелия

-

209

209

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/12

ВЛ 330 кВ Тихвин - Петрозаводская, Пряжинский и Прионежский районы, Республика Карелия (дер. Кузьминская), Волховский, Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, Ленинградская область (дер. Бесовка, дер. Свирь-Городок, дер. Заречье, дер. Телжево, дер. Оятский Участок)

-

280

280

повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской и Ленинградской энергосистем, повышение пропускной способности транзита "Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго"

ВЛ-7/13

вторая ВЛ 220 кВ Петрозаводская - Суоярви, Суоярвский, Пряжинский и Приладожский районы, Республика Карелия

-

102

102

повышение надежности электроснабжения Приладожского района энергосистемы Республики Карелия

Республика Коми

ВЛ-7/14

ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Ухта, муниципальный район "Сосногорск" (г. Сосногорск, дер. Пожня), Республика Коми

294,3

-

294,3

повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для присоединения новых потребителей

ВЛ-7/15

вторая цепь ВЛ 220 кВ Микунь - Сыктывкар, Сыктывдинский район (с. Часово), г. Сыктывкар, Республика Коми

-

87,2

87,2

повышение надежности электроснабжения потребителей города Сыктывкара, обеспечение присоединения новых потребителей

ВЛ-7/16

вторая цепь ВЛ 220 кВ Микунь - Заовражье, Котласский район (пос. ст. Ватса, дер. Нырма, с. Наволок), Ленский район, Вилегодский район, городской округ Котлас (пос. Вычегодский) и г. Коряжма, Архангельская область, Усть-Вымский район (с. Казлук), Республика Коми

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для обеспечения подключения новых потребителей

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ВЛ-7/17

ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - Ленинградская, Ломоносовский район, Гатчинский район (г. Коммунар, дер. Вярлево, дер. Вяхтелево, дер. Вайя, дер. Малое Верево) и Тосненский район, Ленинградская область

-

128

128

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/18

ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская АЭС-2, Ломоносовский район, Ленинградская область

-

5,1

5,1

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/19

заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2, Ломоносовский район, Ленинградская область

-

4,5

4,5

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/20

ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская, Кингисеппский и Ломоносовский районы, Ленинградская область

135

-

135

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/21

ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Гатчинская, Копорское, Веревское, Новосветское, Пудостьское сельские поселения, Ленинградская область

94

-

94

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/22

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балтийская ГРЭС на ПС Кингисеппская, Кингисеппский район, Ленинградская область

2 x 0,5

-

1

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/23-2

ВЛ 330 кВ Каменногорская - Сортавала, Выборгский район (г. Каменногорск, пос. Остров, пос. Михалево) и Приозерский (пос. Кузнечное) район, Ленинградская область, Лахденпохский район (г. Лахденпохья, пос. Раухала), Республика Карелия

-

209

209

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/24

Передача постоянного тока (ППТ) Ленинградская АЭС-2 - Выборгская (+/- 300 кВ, 1000 МВт), Гатчинский район (пос. Новое Мозино, дер. Вайялово, дер. Малая Оровка, дер. Скворицы, дер. Хюттелево), Всеволожский район, (дер. Новосаратовка, пос. Мурино, дер. Корабсельки, дер. Порошкино, дер. Юкки) и Выборгский район (пос. Первомайское), Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Колпинский район Санкт-Петербурга (г. Колпино, пос. Усть-Ижора, пос. Металлострой)

ВЛ - 120

КЛ - 26

-

146

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-7/25

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский и Череповецкий районы, Вологодская область (дер. Хуторок), Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиления межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-7/26

заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская на Ленинградскую ГАЭС, Тихвинский район (г. Тихвин, дер. Усть-Капша) и Лодейнопольский район, Ленинградская область

-

465 + 2 x 80

625

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-7/27

ВЛ 330 кВ Тихвин - Петрозаводская, Пряжинский и Прионежский районы, Республика Карелия (дер. Кузьминская), Волховский, Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, Ленинградская область (дер. Бесовка, дер. Свирь-Городок, дер. Заречье, дер. Телжево, дер. Оятский Участок)

-

280

280

повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской и Ленинградской энергосистем, увеличение пропускной способности транзита "Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго"

ВЛ-7/28

заходы ВЛ 330 кВ Петрозаводская - Тихвин на Ленинградскую ГАЭС, Лодейнопольский район, Ленинградская область

-

320 + 2 x 8

336

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-7/29-1

ВЛ 330 кВ Ленинградская - Окуловская, Окуловский район (дер. Снарево, дер. Мошниково), Маловишерский район (дер. Корчажиха, пос. Большая Вишера, пос. Гряды), Холмский район (дер. Борок) и Чудовский район (г. Чудово, дер. Суворовка), Новгородская область, Волосовский район (Сельцовское сельское поселение) и Тосненский район (дер. Большое Переходное), Ленинградская область

-

235

235

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-7/30

КЛ 330 кВ Василеостровская - Северная, г. Санкт-Петербург

12,5

-

12,5

обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов Санкт-Петербурга

ВЛ-7/31

КЛ 330 кВ Василеостровская - Завод Ильича, г. Санкт-Петербург

8

-

8

обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов Санкт-Петербурга

ВЛ-7/32

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС, Тосненский, Кировский и Киришский районы, Ленинградская область

-

2 x 95

190

выдача мощности Киришской ГРЭС

ВЛ-7/33

ВЛ 330 кВ Лужская - Псков, Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский, Плюсский и Стругокрасненский районы, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено)

-

150

150

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Лужского района Ленинградской области

ВЛ-7/34

две КЛ 330 кВ Пулковская - Западная, г. Санкт-Петербург

-

40

40

присоединение ПС 330 кВ Западная к энергосистеме

ВЛ-7/35

заходы ВЛ 330 кВ на ПС 330 кВ Заневская, г. Санкт-Петербург

-

10

10

электроснабжение потребителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ВЛ-7/36

заходы ВКЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная на ПС 330 кВ Ломоносовская, Ломоносовский район (дер. Коровино), Ленинградская область

-

12,6

12,6

обеспечение надежности электроснабжения потребителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ВЛ-7/37

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область

-

2

2

обеспечение электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области

Мурманская область

ВЛ-7/38

заходы ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-1 - Выходной на ПС 330 кВ Мурманская, Кольский район, г. Североморск, Мурманская область

-

30

30

обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области

ВЛ-7/39

ВЛ 330 кВ ШКГМ - Серебрянская ГЭС-1, Кольский район, г. Североморск, Мурманская область

-

59

59

обеспечение электроснабжения объектов Штокмановского газоконденсатного месторождения

ВЛ-7/40

ВЛ 330 кВ ШКГМ - Выходной, Кольский район, г. Североморск, Мурманская область

-

121

121

обеспечение электроснабжения объектов Штокмановского газоконденсатного месторождения

Новгородская область

ВЛ-7/41

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский и Череповецкий районы, Вологодская область (дер. Хуторок), Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиления межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-7/42

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово на ПС 330 кВ Ручей, Тосненский район, Ленинградская область

2

-

2

электроснабжение Бабиновской промзоны в Чудовском районе Новгородской области

ВЛ-7/29-2

ВЛ 330 кВ Ленинградская - Окуловская, Окуловский район (дер. Снарево, дер. Мошниково), Маловишерский район (дер. Корчажиха, пос. Большая Вишера, пос. ст. Гряды), Холмский район (дер. Борок) и Чудовский район (г. Чудово, дер. Суворовка), Новгородская область, Волосовский район (Сельцовское сельское поселение) и Тосненский район (дер. Большое Переходное), Ленинградская область

-

235

235

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

Псковская область

ВЛ-7/43

ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино, Волоколамский район (дер. Алексеевка, дер. Мошенино, дер. Гришково, дер. Бойдолово, дер. Щербино), Новосокольнический район (г. Новосокольники) и Усвятский район (дер. Алексеевка), Псковская область, Рудянский район, Велижский район (дер. Верхнее Красное), Демидовский район (дер. Титовщина) и Смоленский район (дер. Соколово, дер. Дачная 2-я, дер. Гвоздово), Смоленская область

-

230

230

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Псковской области в случае размыкания электрических связей с Белоруссией

ВЛ-7/44

ВЛ 330 кВ Лужская - Псков, Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский, Плюсский и Стругокрасненский районы, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено)

-

150

150

обеспечение надежности электроснабжения Лужского района Ленинградской области

II. Центральный федеральный округ

Белгородская область

ВЛ-7/48-1

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (х. Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Владимирская область

ВЛ-7/45

ВЛ 500 кВ Радуга-2 - Владимирская, г. Владимир, Собинский район, Суздальский район, Судогодский район (дер. Сорокино, дер. Захарово, пос. Вяткино, дер. Ладога), Меленковский район (дер. Шохино, дер. Репино) и Селивановский район, Владимирская область, Выксунский район (рп Досчатое), Нижегородская область

-

150

150

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы, электроснабжение Выксунского металлургического завода

ВЛ-7/46

заходы ВЛ 220 кВ Районная - Заря на Владимирскую ТЭЦ-2, г. Владимир, Владимирская область

2 x 5

-

10

выдача мощности парогазовой установки Владимирской ТЭЦ-2

ВЛ-7/47

ВЛ 220 кВ Иваново - Заря, Ковровский район (г. Ковров, дер. Гостюхино), Владимирская область, Савинский район (дер. Яманово, дер. Артемьево), Шуйский, Ивановский районы (дер. Горенцово) и Лежневский район (дер. Селышки), Ивановская область

-

100

100

электроснабжение Ковровского сталепрокатного завода и других потребителей Владимирской области

Воронежская область

ВЛ-7/48-2

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/49

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Елецкая, Каширский, Хохольский (хутор Пашенково, хутор Маслов Лог, с. Костенки, с. Гремячье, с. Петино, пос. Орловка), Семилукский районы (г. Семилуки, с. Старое, с. Девица, с. Ендовище, с. Перлевка, дер. Дмитриевка, дер. Спасское) и Рамонский район (хутор Руда), Воронежская область, Тербунский район (с. Вислая Поляна), Долгоруковский район (дер. Исаевка, дер. Озерки, железнодорожная станция Плоты) и Елецкий район (дер. Петровские Круги, с. Воронец), Липецкая область

210

-

210

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/50

заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс на Нововоронежскую АЭС-2, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 0,7

-

1,4

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/51

заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Старый Оскол на Нововоронежскую АЭС-2, Хохольский район (с. Заречье) и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область

2 x 0,6

-

1,2

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/52

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Липецкая, Хохольский район, Каширский район и Новоусманский район (пос. Тамлык), Верхнехавский район, Воронежская область, Усманский район (с. Студенские Выселки), Добринский район (дер. Ольшанка) и Грязинский район (железнодорожная станция Байгора, пос. Роза), Липецкая область

30

-

30

повышение системной надежности, выдача мощности Нововоронежской АЭС

ВЛ-7/53

две КЛ 220 кВ Новая - Промзона, г. Нововоронеж и Каширский район, Воронежская область

2 x 6

-

12

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/54

две КЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 2,5

-

5

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/55

заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски N 3, N 4 в распределительное устройство 220 кВ Нововоронежской АЭС, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/56

заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная в распределительное устройство 220 кВ Нововоронежской АЭС, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

3,5

-

3,5

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Ивановская область

ВЛ-7/57

ВЛ 220 кВ Ивановские ПГУ - Иваново, Комсомольский район (г. Комсомольск, с. Марково), Ивановская область

2 x 25

-

50

выдача мощности Ивановских ПГУ

ВЛ-7/58

ВЛ 220 кВ Иваново - Заря, Ковровский район (г. Ковров, дер. Гостюхино), Владимирская область, Савинский район (дер. Яманово, дер. Артемьево), Шуйский, Ивановский (дер. Горенцово) и Лежневский районы (дер. Селышки), Ивановская область

-

100

100

электроснабжение Ковровского сталепрокатного завода и других потребителей Владимирской области

Калужская область

ВЛ-7/72-1

ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинск, г. Обнинск и Боровский район (г. Боровск, дер. Бердовка, дер. Кривское), Калужская область, Наро-Фоминский район (дер. Купелицы), Рузский район и Можайский район (дер. Михайловское, пос. Спутник, дер. Александрово), Московская область

-

110

110

повышение надежности электроснабжения Калужской энергосистемы в связи со значительным ростом нагрузки

Курская область

ВЛ-7/48-3

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Липецкая область

ВЛ-7/59

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Елецкая, Каширский, Хохольский (хутор Пашенково, хутор Маслов Лог, с. Костенки, с. Гремячье, с. Петино, пос. Орловка), Семилукский районы (г. Семилуки, с. Старое, с. Девица, с. Ендовище, с. Перлевка, дер. Дмитриевка, дер. Спасское) и Рамонский район (хутор Руда), Воронежская область, Тербунский район (с. Вислая Поляна), Долгоруковский район (дер. Исаевка, дер. Озерки, железнодорожная станция Плоты) и Елецкий район (дер. Петровские Круги, с. Воронец), Липецкая область

210

-

210

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-7/60

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Липецкая, Хохольский район, Каширский район, Новоусманский район (пос. Тамлык) и Верхнехавский район, Воронежская область, Усманский район (с. Студенские Выселки), Добринский район (дер. Ольшанка) и Грязинский район (железнодорожная станция Байгора, пос. Роза), Липецкая область

30

-

30

повышение системной надежности, выдача мощности Нововоронежской АЭС

ВЛ-7/61

третья цепь ВЛ 220 кВ Борино - Правобережная, Липецкий район (с. Ленино, с. Хрущевка), Липецкая область

11,9

-

11,9

обеспечение растущих нагрузок и повышения уровня надежности электроснабжения потребителей ПС 220 кВ Правобережная

ВЛ-7/62

заходы двухцепной ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая на распределительное устройство 220 кВ ПГУ ОЭЗ ППТ "Липецк", г. Липецк, Липецкая область

40

-

40

выдача мощности парогазовой установки особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк"

Город Москва и Московская область

ВЛ-7/63

ВЛ 750 кВ Каширская ГРЭС - ПП Ожерелье, Каширский район (г. Кашира, г. Ожерелье), Московская область

-

10 (705 кВ)

10

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ВЛ-7/64

заходы ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская на ПП 500 кВ Ожерелье, Каширский район (г. Ожерелье и Ожерельевский лесопитомник), Московская область

2 x 10 (500 кВ)

20

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ВЛ-7/65

ВЛ 500 кВ Дорохово - ПП Панино, Подольский район (дер. Сертякино, пос. Кузнечики, дер. Докукино), Домодедовский район (дер. Тупицино), Ленинский район (дер. Городище, дер. Летово, дер. Мешково, пос. Московский), Одинцовский район (дер. Софьино, дер. Еремино, дер. Сивково) и Наро-Фоминский район (дер. Соколово, пос. Крекшино, дер. Власово), Московская область

295

-

295

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-7/66

заходы ВЛ 500 кВ Чагино - ПП Ожерелье на ПС 500 кВ Панино, Раменский район (дер. Панино), Московская область

2 x 10

-

20

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-7/67

заходы ВЛ 500 кВ Каширская ГРЭС - Пахра на ПС 500 кВ Панино, Раменский район (дер. Жирошкино), Московская область

2 x 10

-

20

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-7/68

вторая ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово, Можайский район (дер. Зачатье, дер. Павлищево, дер. Маклаково) и Волоколамский район (дер. Руза, дер. Щекотово), Московская область

85

-

85

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-7/69

заходы ВЛ 500 Чагино - Ногинск на ПС 500 кВ Каскадная, г. Москва, Балашихинский район (г. Балашиха), Московская область

2 x 0,1

-

0,2

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ВЛ-7/70

заходы ВЛ 220 кВ Восточная - Цаги на ПС 500 кВ Каскадная, г. Москва

2 x 0,1

-

0,2

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ВЛ-7/71

заходы ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Ногинск на ПС 500 кВ Каскадная, г. Москва

2 x 0,1

-

0,2

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ВЛ-7/72-2

ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинск, г. Обнинск и Боровский район (г. Боровск, дер. Бердовка, дер. Кривское), Калужская область, Наро-Фоминский район (дер. Купелицы), Рузский район и Можайский район (дер. Михайловское, пос. Спутник, дер. Александрово), Московская область

-

110

110

повышение надежности электроснабжения Калужской энергосистемы в связи со значительным ростом нагрузки

ВЛ-7/73

заходы ВЛ 500 кВ Дорохово - Панино на ПС 500 кВ Софьино, Ленинский район (пос. Московский), Московская область

-

2 x 0,5

1

обеспечение возможности присоединения потребителей новой территории города Москвы

ВЛ-7/74

КЛ 500 кВ Бескудниково - Бутырки, г. Москва

-

9

9

повышение надежности электроснабжения потребителей города Москвы

ВЛ-7/75

заходы ВЛ 220 кВ Радищево - Шуколово на ПС 220 кВ Подъячево, Дмитровский район, Московская область

2 x 2,5

-

5

снятие перегрузок и поддержания напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/76

заходы ВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Коньково на ПС 220 кВ Котловка, г. Москва

2 x 0,5

-

1

электроснабжение потребителей города Москвы

ВЛ-7/77

заходы ВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Академическая на ПС 220 кВ Котловка, г. Москва

2 x 0,5

-

1

электроснабжение потребителей города Москвы

ВЛ-7/78

КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая, г. Москва

2 x 5

-

10

электроснабжение потребителей города Москвы

ВЛ-7/79

две КЛ 220 кВ Красносельская - Кожевническая, г. Москва

2 x 12,5

-

25

электроснабжение потребителей города Москвы

ВЛ-7/80

заходы ВЛ 220 кВ Пахра - Борисово на ПС 220 кВ Орешково, г. Москва, Ленинский район, Московская область

2 x 1,5

-

3

снятие перегрузок и поддержания напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/81

заходы кВЛ 220 кВ Пахра - Чагино на ПС 220 кВ Орешково, г. Москва, Ленинский район, Московская область

2 x 1,5

-

3

снятие перегрузок и поддержания напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/82

Двухцепные КЛ 220 кВ Южная - Автозаводская, г. Москва

2 x 1,5 + 2 x 1,5

-

6

электроснабжение потребителей Центрального административного округа города Москвы

ВЛ-7/83

заходы ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Образцово на ПС 220 кВ Ступино, Ступинский район (г. Ступино), Московская область

2 x 6

-

12

электроснабжение потребителей города Ступино Московской области

ВЛ-7/84

две КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская, г. Москва

2 x 12

-

24

электроснабжение потребителей Центрального административного округа города Москвы

ВЛ-7/85

двухцепная КЛ 220 кВ Магистральная (Сити-2) - Белорусская, г. Москва

2 x 4,5

-

9

электроснабжение потребителей Центрального административного округа города Москвы

ВЛ-7/86

заходы КВЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Трубино на ПС 220 кВ Болдино, г. Москва

2 x 10

-

20

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/87

заходы двух ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Ока на ПС 220 кВ Лазарево, Серпуховской район (дер. Нефедово), Московская область

4 x 2

-

8

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/88

заходы ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС - Пахра на ПС 220 кВ Меткино, Домодедовский район, Московская область

2

-

2

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/89

заходы двух ВЛ 220 кВ Пахра - Меткино на ПС 220 кВ Меткино, Домодедовский район (г. Домодедово, с. Меткино, дер. Заборье, с. Никитское, с. Константиново, пос. подстанции Пахра), Московская область

2

-

2

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/90

кабельные заходы двух ВЛ 220 кВ Омега - Радищево на ПС 220 кВ Сигма, г. Москва

2 x 9

-

18

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/91

заходы ВЛ 220 кВ Шатурская ГРЭС - Пески на ПС 220 кВ Сирена, Егорьевский район, Московская область

4 x 1,5

-

6

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/92

заходы ВЛ 220 кВ Новософрино - Уча на ПС 220 кВ Тютчево, Пушкинский район (г. Пушкино, дер. Степаньково), Московская область

2 x 5

-

10

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей Московской области

ВЛ-7/93

заходы ВЛ 220 кВ Радуга - Ярцево на ПС 220 кВ Дмитров, Пушкинский район (дер. Балабаново) и Дмитровский район (дер. Кекишево, с. Борисово, дер. Митькино), Московская область

2 x 15

-

30

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ВЛ-7/94

ВЛ 220 кВ Восток - Дровнино, Можайский район, Московская область, Гагаринский район (дер. Алексеевка) и Вяземский район, Смоленская область

110

-

110

повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Смоленской области и обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ВЛ-7/95-1

ВЛ 220 кВ Грибово - Победа, Волоколамский район и Шаховской район (дер. Судислово, дер. Рождествено, дер. Павловское, дер. Городково), Московская область, Зубцовский район (г. Зубцов, дер. Почурино, дер. Матюково) и Ржевский район (г. Ржев, дер. Шипулино, дер. Домашино, дер. Збоево, дер. Абрамково, д. Хорошево, дер. Абрамово, дер. Кожухово), Тверская область

-

140

140

повышение надежности электроснабжения потребителей Ржевско-Нелидовского энергоузла Тверской области

ВЛ-7/96

двухцепная ВЛ 220 кВ Белый Раст - Западная, г. Москва, Солнечногорский район (с. Алабушево, рп Андреевка, дер. Льялово, дер. Покров, дер. Холмы), Московская область

-

2 x 50

100

обеспечение возможности присоединения новых потребителей (ПС 220 кВ Филино и др.), газотурбинной электростанции Молжаниновка

ВЛ-7/97

заходы двухцепной ВЛ 220 Белый Раст - Западная на ПС 220 кВ Филино (Н. Шереметьево), Красногорский и Химкинский районы, Московская область

-

4 x 0,5

2

электроснабжение аэропорта Шереметьево

ВЛ-7/98

двухцепная КЛ 220 кВ Никулино - Хованская, г. Москва, Ленинский район (пос. Мосрентген), Московская область

-

2 x 5

10

повышение надежности электроснабжения потребителей города Москвы

ВЛ-7/99

двухцепная КЛ 220 кВ Хованская - Филиппово, г. Москва, Ленинский район (пос. Филимонки), Московская область

-

2 x 15

30

повышение надежности электроснабжения потребителей города Москвы

Смоленская область

ВЛ-7/100

ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино, Волоколамский район (дер. Алексеевка, дер. Мошенино, дер. Гришково, дер. Бойдолово, дер. Щербино), Новосокольнический район (г. Новосокольники) и Усвятский район (дер. Алексеевка), Псковская область, Рудянский район, Велижский район (дер. Верхнее Красное), Демидовский район (дер. Титовщина) и Смоленский район (дер. Соколово, дер. Дачная 2-я, дер. Гвоздово), Смоленская область

-

230

230

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Псковской области

ВЛ-7/101

ВЛ 220 кВ Восток - Дровнино, Можайский район, Московская область, Гагаринский район (дер. Алексеевка), Вяземский район, Смоленская область

2 x 12

-

24

повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Смоленской области и обеспечение возможности присоединения новых потребителей

Тверская область

ВЛ-7/102

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский и Череповецкий районы, Вологодская область (дер. Хуторок), Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-7/95-2

ВЛ 220 кВ Грибово - Победа, Волоколамский район и Шаховской район (дер. Судислово, дер. Рождествено, дер. Павловское, дер. Городково), Московская область, Зубцовский район (г. Зубцов, дер. Почурино, дер. Матюково) и Ржевский район (г. Ржев, дер. Шипулино, дер. Домашино, дер. Збоево, дер. Абрамково, дер. Хорошево, дер. Абрамово, дер. Кожухово), Тверская область

-

140

140

повышение надежности электроснабжения потребителей Ржевско-Нелидовского энергоузла Тверской области

Ярославская область

ВЛ-7/103

заходы ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев на Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ (ПГУ-450 МВт), г. Ярославль, Ярославский район (дер. Большие Жарки), Ярославская область

2 x 12

-

24

выдача мощности Хуадянь- Тенинской ТЭЦ в г. Ярославле

ВЛ-7/104

заходы ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая на Хуадянь- Тенинскую ТЭЦ (ПГУ-450 МВт), г. Ярославль, Ярославская область

2 x 23

-

46

выдача мощности Хуадянь- Тенинской ТЭЦ в г. Ярославле

III. Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

ВЛ-7/105

ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская, Учалинский район (дер. Сулейманово), Республика Башкортостан, Саткинский район, Чебаркульский район, Уйский район (дер. Булатово), Троицкий район, Пластовский район, г. Миасс (пос. Верхний Иремель, пос. Архангельское) и г. Златоуст, Челябинская область

240

-

240

выдача мощности Троицкой ГРЭС

ВЛ-7/106

заходы ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон на ПГУ ТЭЦ-5 с образованием ВЛ 220 кВ ПГУ ТЭЦ-5 - Бекетово и ВЛ 220 кВ ПГУ ТЭЦ-5 - Затон, Уфимский район, Республика Башкортостан

2 x 0,5

-

1

выдача мощности парогазовой установки ПГУ ТЭЦ-5

ВЛ-7/107

участок ВЛ 220 кВ от ПГУ ТЭЦ-5 до места врезки в ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ с образованием ВЛ 220 кВ ПГУ ТЭЦ-5 - НПЗ с отпайкой на ПС Затон, Уфимский район, Республика Башкортостан

0,5

-

0,5

выдача мощности парогазовой установки ПГУ ТЭЦ-5

ВЛ-7/108

заходы ВЛ 220 кВ Самаровка - Ашкадар на Ново-Салаватскую ТЭЦ с образованием ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Ашкадар N 2 и Ново-Салаватская ТЭЦ - Самаровка, г. Салават, Республика Башкортостан

2 x 23

-

46

выдача мощности парогазовой установки Ново-Салаватской ТЭЦ

ВЛ-7/109

ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Ашкадар N 1, г. Салават, Республика Башкортостан

37,4

-

37,4

выдача мощности парогазовой установки Ново-Салаватской ТЭЦ

Кировская область

ВЛ-7/110

вторая ВЛ 220 кВ Вятка - Мураши, Слободской район (дер. Верхние Булдаки, дер. Заборье, дер. Балабаны, дер. Трушковы), Юрьянский район (дер. Верхняя Горца, дер. Высоково) и Мурашинский район (дер. Каица), Кировская область

-

150

150

повышение надежности электроснабжения потребителей Северного узла Кировской энергосистемы

ВЛ-7/111-1

ВЛ 220 кВ Лебяжье - Дубники, Лебяжский район (с. Кузнецово, дер. Палкино, дер. Ситьмяна, дер. Елизарово, дер. Редькино) и Уржумский район, Кировская область, Сернурский район (дер. Мари-Шолнер, дер. Лоскутово), Республика Марий Эл

-

70

70

повышение надежности электроснабжения потребителей Южного энергорайона Кировской энергосистемы и Марийской энергосистемы объединенной энергетической системы Средней Волги

Нижегородская область

ВЛ-7/112

ВЛ 500 кВ Радуга-2 - Владимирская, г. Владимир, Собинский район, Суздальский район, Судогодский район (дер. Сорокино, дер. Захарово, пос. Вяткино, дер. Ладога), Меленковский район (дер. Шохино, дер. Репино) и Селивановский район, Владимирская область, Выксунский район (рп Досчатое), Нижегородская область

-

150

150

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы

ВЛ-7/113

заходы ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга на ПС 500 кВ Радуга-2, Выксунский район, Нижегородская область

-

2 x 0,5

1

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы

ВЛ-7/114

ВЛ 220 кВ Семеновская - Узловая, Семеновский район (рп Сухобезводное, пос. Керженец, дер. Березовый Овраг), Краснобаковский район (пос. Ветлужский, пос. Быструха), Уренский район (пос. Арья, дер. Фоминское, дер. Шалега, дер. Красный Октябрь) и Шахунский район (дер. Нужата), Нижегородская область

170

-

170

надежность электроснабжения Семеновского энергоузла, обеспечение поддержания уровня напряжения в сети 110 кВ

ВЛ-7/115

вторая ВЛ 220 кВ Семеновская - Борская, Семеновский район (г. Семенов) и Борский район (дер. Заборье, с. Ивановское), Нижегородская область

62

-

62

повышение надежности электроснабжения потребителей Борско-Семеновского энергоузла Нижегородской области

ВЛ-7/116

кабельные заходы ВЛ 220 кВ Нижегородская ТЭЦ - Борская на ПС 220 кВ Сенная, г. Нижний Новгород, Нижегородская область

-

2 x 2

4

обеспечение надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей в нагорной части города Нижнего Новгорода

ВЛ-7/117

кабельные заходы ВЛ 220 кВ Нагорная - Борская на ПС 220 кВ Сенная, г. Нижний Новгород (дер. Кузьминка), Нижегородская область

-

2 x 2

4

обеспечение надежности электроснабжения и возможности подключения новых потребителей в нагорной части города Нижнего Новгорода

Оренбургская область

ВЛ-7/118

заходы ВЛ 500 кВ Газовая - Красноармейская на ПС 500 кВ Преображенская, Тоцкий район (с. Погромное), Оренбургская область

-

2 x 6

12

повышение надежности электроснабжения потребителей Западного энергорайона Оренбургской области

ВЛ-7/119

заходы на ВЛ 220 кВ Бузулук - Сорочинская на ПС 500 кВ Преображенская, Тоцкий район (с. Погромное), Оренбургская область

-

2 x 10

20

повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области

ВЛ-7/120

ВЛ 220 кВ Преображенская - Михайловская, г. Бугуруслан, Бузулукский район, Тоцкий район, Бугурусланский район (г. Бугуруслан), Асекеевский район и Грачевский район, Оренбургская область

-

130

130

повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области

Пензенская область

ВЛ-7/121

ВЛ 500 кВ Ключики - Пенза-2, Николаевский район, Ульяновская область, Кузнецкий район (г. Кузнецк, с. Старый Кряжим), Сосновоборский район, Городищенский район, Бессоновский район, Шемышейский район и Пензенский район (пос. Муравьевка, дер. Вителевка), Пензенская область

-

500

500

выдача мощности избыточного Балаково-Саратовского энергоузла

ВЛ-7/122

вторая ВЛ 220 кВ Пенза-2 - Пенза-1, г. Пенза (пос. Арбеково, пос. Побочино) и Пензенский район, Пензенская область

-

50

50

повышение надежности электроснабжения потребителей Пензенской энергосистемы и города Пензы

Самарская область

ВЛ-7/123

ВЛ 220 кВ Красноармейская - Новокуйбышевская с разрезанием ВЛ 220 кВ Орловская - Томыловская и достройкой участков ВЛ 220 кВ Красноармейская - Орловская и ВЛ 220 кВ Томыловская - Новокуйбышевская, г. Самара, Красноармейский район и Волжский район (пос. Садово-Дачный города Чапаевск), Самарская область

-

112

112

присоединение ПС 500 кВ Красноармейская к сети 220 кВ

Саратовская область

ВЛ-7/124

вторая ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики, Вольский, Балаковский и Хвалынский районы, Саратовская область, Николаевский и Старокулаткинский районы, Ульяновская область

-

160

160

исключение перегрузки существующей ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики в послеаварийных и ремонтных схемах, выдачи мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ремонтных и аварийных схемах

ВЛ-7/125

ВЛ 500 кВ Курдюм - Фроловская, Лысогорский район, Красноармейский район, Татищевский район и Саратовский (рп Красный Октябрь), Саратовская область, Фроловский, Даниловский, Котовский и Жирновский районы, Волгоградская область

-

280

280

усиление связей объединенной энергетической системы юга и объединенной энергетической системы Средней Волги, выдачи мощности избыточного Балаково-Саратовского энергоузла

ВЛ-7/126

третья цепь ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - Центральная, Балаковский район (с. Натальино), Саратовская область

26

-

26

обеспечение выдачи мощности Балаковской АЭС

ВЛ-7/127

вторая ВЛ 220 кВ Курдюм - Саратовская, г. Саратов, Татищевский и Саратовский районы, Саратовская область

-

20

20

повышение надежности электроснабжения потребителей Саратовской энергосистемы и города Саратова

Республика Марий Эл

ВЛ-7/111-2

ВЛ 220 кВ Лебяжье - Дубники, Лебяжский район (с. Кузнецово, дер. Палкино, дер. Ситьмяна, дер. Елизарово, дер. Редькино) и Уржумский район, Кировская область, Сернурский район (дер. Мари-Шолнер, дер. Лоскутово), Республика Марий Эл

-

70

70

повышение надежности электроснабжения потребителей Южного энергорайона Кировской энергосистемы и Марийской энергосистемы объединенной энергетической системы Средней Волги

Республика Татарстан

ВЛ-7/128

заходы ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская на ПС 500 кВ Казань, г. Казань и Высокогорский район (железнодорожный разъезд Киндери, с. Высокая Гора, дер. Чубарово, с. Усады), Республика Татарстан

-

2 x 40

80

повышение надежности электроснабжения существующих потребителей Казанского энергоузла, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

Удмуртская Республика

ВЛ-7/129

заходы ВЛ 220 кВ Удмуртская - Балезино на ПС 220 кВ Як-Бодья, Якшур-Бодьинский район (с. Якшур-Бодья), Удмуртская Республика

-

2 x 0,4

0,8

повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области

ВЛ-7/130

заходы ВЛ 220 кВ Ижевск - Балезино на ПС 220 кВ Як-Бодья, Игринский район (пос. Игра), Якшур-Бодьинский район (с. Якшур-Бодья) и Балезинский район (с. Балезино), Удмуртская Республика

-

2 x 0,4

0,8

повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области

Ульяновская область

ВЛ-7/131

вторая ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики, Вольский, Балаковский и Хвалынский районы, Саратовская область, Николаевский и Старокулаткинский районы, Ульяновская область

-

160

160

исключение перегрузки существующей ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики в послеаварийных и ремонтных схемах, выдачи мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ремонтных и аварийных схемах

ВЛ-7/132

ВЛ 500 кВ Ключики - Пенза-2, Николаевский район, Ульяновская область, Кузнецкий (г. Кузнецк, с. Старый Кряжим), Сосновоборский, Городищенский, Бессоновский, Шемышейский и Пензенский (пос. Муравьевка, дер. Вителевка) районы, Пензенская область

-

500

500

выдача мощности избыточного Балаково-Саратовского энергоузла

ВЛ-7/133

врезка ВЛ 220 кВ Ульяновская - Кременки на Ульяновскую ТЭЦ, г. Ульяновск (пос. Новосельдинский), Ульяновская область

-

17,4

17,4

повышение надежности электроснабжения потребителей города Ульяновска

IV. Южный федеральный округ

Волгоградская область

ВЛ-7/134

ВЛ 500 кВ Курдюм - Фроловская, Лысогорский район, Красноармейский район, Татищевский район и Саратовский район (пос. Красный Октябрь), Саратовская область, Фроловский, Даниловский, Котовский и Жирновский районы, Волгоградская область

-

280

280

усиление связей объединенной энергетической системы юга и объединенной энергетической системы Средней Волги, выдачи мощности избыточного Балаково-Саратовского энергоузла

Краснодарский край и Республика Адыгея

ВЛ-7/135

ВЛ 500 кВ Вардане - РП Новосвободный, г. Сочи и Апшеронский район (ст-ца Нижегородская) Краснодарский край, Майкопский район, Республика Адыгея

-

160

160

повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла

ВЛ-7/136

ВЛ 500 кВ РП Новосвободный - Черноморская, перевод на напряжение 500 кВ участка Вардане - Черноморская, г. Сочи (с. Верхний-Юрт, с. Русская Мамайка, с. Верховское, с. Сергей-Поле, с. Горное Лоо, с. Верхнее Учдере, с. Волковка), Краснодарский край

-

180

180

повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла

ВЛ-7/137

ВЛ 500 кВ Невинномысск - РП Новосвободный, г. Невинномысск и Кочубеевский район (хутор Васильевский), Ставропольский край, Мостовский район, Лабинский район (пос. Центральный), Новокубанский район и Отрадненский район, Краснодарский край, Майкопский район (станица Новосвободная), Республика Адыгея

-

169

169

надежность электроснабжения Сочинского энергоузла

ВЛ-7/138

ВЛ 500 кВ Кубанская - Анапа (Бужора), г. Новороссийск, г. Анапа, Крымский район и Абинский район (хутор Бережной), Краснодарский край

-

76

76

обеспечение присоединения новых потребителей в юго-западном районе Кубанской энергосистемы

ВЛ-7/139

ВЛ 500 кВ Анапа (Бужора) - Андреевская, г. Новороссийск, г. Анапа, Крымский район (пос. Подгорный, хутор Красный, хутор Новый), Калининский район, Абинский район и Красноармейский район (пос. Колос), Краснодарский край

-

170

170

повышение надежности электроснабжения потребителей юго-западного района Кубанской энергосистемы

ВЛ-7/140

ВЛ 500 кВ Ростовская - Андреевская, Калининский, Донской (пос. Найдорф), Тимашевский район, Брюховецкий район, Каневский район, Ленинградский район и Староминский район (станица Староминская), Краснодарский край, Азовский район (хутор Марков, пос. Каяльский), Кагальницкий район (пос. Новонатальин), Аксайский район (г. Аксай, пос. Российский, пос. Ковалевка), Мясниковский район (с. Несветай) и Родионово-Несветайский район, Ростовская область

-

400

400

повышение пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами. Усиление сети 220 кВ, питающей район г. Краснодара

Ростовская область

ВЛ-7/141

вторая ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк, Тихорецкий район (г. Тихорецк) и Сальский район (пос. Гигант), Ростовская область

350

-

350

выдача мощности Ростовской АЭС

ВЛ-7/142

ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты, г. Красный-Сулин, г. Новошахтинск, Родионово-Несветайский, Аксайский, Красносулинский и Октябрьский районы, Ростовская область

87,8

-

87,8

повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы

ВЛ-7/143

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская, Зимовниковский район (хутор Нижнежировский), Дубовский район (хутор Крюков), Родионово-Несветайский район (хутор Юдино), Усть-Донецкий район (пос. Керчикский, хутор Коныгин), Октябрьский район (слобода Красюковская), Волгодонской район (станица Романовская), Цимлянский район (станица Лозновская, станица Романовская) и Семикаракорский район (хутор Бугры), Ростовская область

-

300

300

выдача мощности Ростовской АЭС

ВЛ-7/144

ВЛ 500 кВ Ростовская - Андреевская, Калининский, Донской (пос. Найдорф), Тимашевский районы, Брюховецкий район, Каневский район, Ленинградский район, Староминский район (станица Староминская), Краснодарский край, Азовский район (хутор Марков, пос. Каяльский), Кагальницкий район (пос. Новонатальин), Аксайский район (г. Аксай, пос. Российский, пос. Ковалевка), Мясниковский район (с. Несветай) и Родионово-Несветайский район, Ростовская область

-

400

400

повышение пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами. Усиление сети 220 кВ, питающей район города Краснодара

ВЛ-7/145

ВЛ 220 кВ РП Волгодонск - ГОК, Мартыновский район (пос. Красноармейский), Ростовская область

90

-

90

обеспечение присоединения промышленных потребителей Ростовской области

ВЛ-7/146

ВЛ 220 кВ Донецк - Промзона (Миллерово), Тарасовский район, Миллеровский район и Каменский район (г. Донецк, хутор Кочетковка, хутор Михайловка), Ростовская область

-

90

90

повышение энергобезопасности района

ВЛ-7/147

ВЛ 220 кВ Ростовская - Р-4, г. Ростов-на-Дону, Родионово-Несветайский район (хутор Камышеваха), Мясниковский район (с. Несветай) и Аксайский район, Ростовская область

-

50

50

повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы

ВЛ-7/148

ВЛ 220 кВ Г-20 - Донецк, Красносулинский район и Каменский район (г. Донецк), Ростовская область

-

42

42

повышение надежности электроснабжения потребителей северо-западной части Ростовской энергосистемы

ВЛ-7/149

ВЛ 220 кВ Шахты - Донецкая, Красносулинский район (хутор Комиссаровка, пос. Чичерино) и Каменский район (г. Донецк), Ростовская область

-

-

-

обеспечение электроснабжения промышленных потребителей г. Донецка Ростовской области

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская Республика

ВЛ-7/150

ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2, г. Нальчик, Чегемский район и Урванский район (с. Старый Черек), Кабардино-Балкарская Республика, г. Владикавказ, Ардонский район, Пригородный район (пос. Заводской, с. Ногир), Правобережный район, Дигорский район и Кировский район, Республика Северная Осетия - Алания

143,6

-

143,6

усиление сети 330 кВ в направлении Северокавказской и Дагестанской энергосистем, выдача мощности Зарамагской ГЭС

Карачаево-Черкесская Республика

ВЛ-7/151

ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск, Карачаевский район, Усть- Джегутинский (пос. Правокубанский) и Прикубанский районы (с. Знаменка), Карачаево-Черкесская Республика

45

-

45

выдача мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

Республика Северная Осетия - Алания

ВЛ-7/152

ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2, г. Нальчик, Чегемский район и Урванский район (с. Старый Черек), Кабардино-Балкарская Республика, г. Владикавказ, Ардонский район, Пригородный район (пос. Заводской, с. Ногир), Правобережный район, Дигорский район и Кировский районы, Республика Северная Осетия - Алания

143,6

-

143,6

усиление сети 330 кВ в направлении Северокавказской и Дагестанской энергосистем, выдача мощности Зарамагской ГЭС

ВЛ-7/153

заходы ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС, Алагирский район (с. Нузал, с. Мизур, с. Биз, с. Бирагзанг) и Ардонский район, Республика Северная Осетия - Алания

2 x 30

-

60

выдача мощности Зарамагской ГЭС

Ставропольский край

ВЛ-7/154

ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Невинномысск, Новоалександровский, Изобильненский, Шпаковский и Кочубеевский районы, Ставропольский край

-

110

110

выдача мощности парогазовой установки Ставропольской ГРЭС

ВЛ-7/155

ВЛ 500 кВ Невинномысск - РП Новосвободный, г. Невинномысск и Кочубеевский район (хутор Васильевский), Ставропольский край, Мостовский район, Лабинский район (пос. Центральный), Новокубанский район и Отрадненский район, Краснодарский край, Майкопский район (станица Новосвободная), Республика Адыгея

-

169

169

надежность электроснабжения Сочинского энергоузла

Чеченская Республика

ВЛ-7/156

заходы ВЛ 330 кВ Моздок - Артем на ПС 330 кВ Гудермес, Гудермесский район (с. Шена), Чеченская Республика

-

2 x 90

180

присоединение новых потребителей Чеченской Республики, разгрузка ПС 330 кВ Грозный

VI. Уральский федеральный округ

Курганская область

ВЛ-7/157

ВЛ 500 кВ Курган - Ишим, Ишимский район (г. Ишим), Курганская область

250

-

250

усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем Урала и Сибири по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской энергосистемы

ВЛ-7/158

ВЛ 220 кВ Курган - Макушино, Варгашинский район, Лебяжьевский район (пос. Лебяжье) и Макушинский район (г. Макушино), Курганская область

-

150

150

повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской энергосистемы

Свердловская область

ВЛ-7/159

ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 - Исеть, г. Каменск-Уральский и Белоярский район (пос. Белоярский), Свердловская область

90

-

90

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-7/160

заходы ВЛ 500 кВ Южная - Шагол на Белоярскую АЭС-2, Белоярский район (г. Заречный, дер. Боярка), Свердловская область

2 x 75

-

150

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-7/161

заходы ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Козырево на одноцепных опорах на ПС Исеть, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2 x 25

-

50

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-7/162

заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская на Белоярскую АЭС-2, Белоярский район, Свердловская область

2 x 5

-

10

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-7/163

заходы ВЛ 220 кВ Сосьва - Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС, г. Серов, Свердловская область

2 x 18

-

36

выдача мощности парогазовой установки блока Серовской ГРЭС

ВЛ-7/164

заходы ВЛ 500 кВ Тагил - БАЗ на ПС 500 кВ Сосьва, г. Серов, Свердловская область

-

2 x 1

2

повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского и Тагильского энергоузлов Свердловской энергосистемы

ВЛ-7/165

заходы ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тагил на ПС 500 кВ Катаба, г. Нижний Тагил, Горноуральский городской округ и Пригородный район, Свердловская область

-

22

22

повышение надежности электроснабжения потребителей Тагильского энергоузла Свердловской энергосистемы

ВЛ-7/166

заходы ВЛ 220 кВ Первомайская - Салда на ПС 500 кВ Катаба, г. Нижний Тагил (пос. Фотеево-1), Свердловская область

-

22

22

повышение надежности электроснабжения потребителей Тагильского энергоузла Свердловской энергосистемы

ВЛ-7/167

заходы ВЛ 220 кВ Катаба - Алда на ПС 220 кВ Титановая Долина, Верхнесалдинский район (г. Верхняя Салда), Свердловская область

-

2 x 2

4

технологическое присоединение потребителей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина"

ВЛ-7/168

заходы ВЛ 220 кВ Тагил - Салда на ПС 220 кВ Титановая Долина, Верхнесалдинский район (г. Верхняя Салда), Свердловская область

-

2 x 2

4

технологическое присоединение потребителей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина"

ВЛ-7/169

ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная, с. Полдневая Полевского городского округа, Свердловская область, г. Верхний Уфалей, Челябинская область

-

75

75

обеспечение устойчивости работы узла с нагрузкой потребителей особой категории

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ВЛ-7/170

вторая цепь ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Белозерная, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

35,3

-

35,3

выдача мощности Нижневартовской ГРЭС

ВЛ-7/171

ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская, Александровский район, Томская область, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

35

-

35

создание межсистемной связи объединенной энергетической системы Сибири с объединенной энергетической системой Урала. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

ВЛ-7/172

ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная, Нефтеюганский и Сургутский районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

157

-

157

выдача мощности парогазовых установок Сургутской ГРЭС-2

ВЛ-7/173

реконструкция ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская, Сургутский и Нижневартовский районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 0,5

-

1

выдача мощности парогазовых установок Сургутской ГРЭС-2

ВЛ-7/174

заходы ВЛ 500 кВ Ильково - Луговая в ОРУ 500 кВ Няганской ГРЭС, Октябрьский район (г. Нягань), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 19

-

38

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-7/175

заходы ВЛ 220 кВ Красноленинский ГПЗ - Ильково на Няганскую ГРЭС, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 19,

1 x 22

-

60

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-7/176

ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС - Картопья, Советский и Октябрьский (г. Нягань) районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

142

-

142

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-7/177

заходы 500 кВ и 220 кВ на ПС 500 кВ Святогор, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

-

2 x 16

32

повышение надежности электроснабжения электроустановок промышленных потребителей

ВЛ-7/178

заходы 500 кВ и 220 кВ на ПС 500 кВ Святогор, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 1, 2 x 8, 2 x 5

-

28

повышение надежности электроснабжения электроустановок промышленных потребителей

ВЛ-7/179

двухцепная ВЛ 220 кВ Тобольская ТЭЦ - Иртыш, Тобольский район (г. Тобольск), Тюменская область

2 x 10

-

20

выдача мощности Тобольской ТЭЦ

ВЛ-7/180

две ВЛ 220 кВ, отходящие от Уренгойской ГРЭС с подключением к ВЛ 220 кВ Уренгой - Тарко-Сале и образованием ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (пос. Лимбяяха)

2 x 76

-

152

выдача мощности парогазовой установки Уренгойской ГРЭС

ВЛ-7/181

двухцепная ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой с использованием участка ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Уренгой - Муяганто N 1, N 2, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Новый Уренгой, пос. Лимбяяха)

2 x 76

-

152

выдача мощности парогазовой установки Уренгойской ГРЭС

ВЛ-7/182

реконструкция ВЛ 500 (220) кВ Муравленковская - Надым на головных участках со стороны ПС Муравленковская и ПС Надым с заменой провода, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

8,37

-

8,37

выдача мощности парогазовой установки Уренгойской ГРЭС

ВЛ-7/183

двухцепная ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 - Исток, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 5

-

10

повышение надежности электроснабжения потребителей города Сургута

ВЛ-7/184

ВЛ 220 кВ Трачуковская - Русская, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 140

-

280

обеспечение электроснабжения промышленных потребителей

ВЛ-7/185

ВЛ 220 кВ Магистральная - Амулет, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 100

-

200

повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла

ВЛ-7/186

двухцепная ВЛ 220 кВ Трачуковская - Ямская, Нефтеюганский район, Сургутский район и Нижневартовский район (г. Лангепас), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 130, 60

-

320

повышение надежности электроснабжения потребителей района переключательного пункта (ПП) 110 кВ Восточный

ВЛ-7/187

две ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея, Пуровский район (пос. Уренгой, пос. Лимбяяха) и Красноселькупский район (с. Красноселькуп), Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 218 + 2 x 1 + 2 x 1

-

440

электроснабжение объектов Ванкорского нефтегазового месторождения

ВЛ-7/188

ВЛ 220 кВ Арсенал - Тарко-Сале, г. Губкинский и Пуровский районы, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 90

-

180

электроснабжение объектов Ванкорского нефтегазового месторождения

ВЛ-7/189

ВЛ 220 кВ Надым - Салехард, Приуральский и Надымский районы, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 1 x 358,4

-

716,8

повышение надежности электроснабжения Салехардского энергоузла

ВЛ-7/190

ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак (НПС-2), Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 25

-

50

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе"

ВЛ-7/191

заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойской ГРЭС - Мангазея (ТС Заполярье - Пурпе) на ПС Ермак (НПС-2), Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 75

150

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе"

ВЛ-7/192

заходы ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой на ПС 220 кВ Исконная, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 1 x 3

-

6

повышение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона

ВЛ-7/193

заходы ВЛ 220 кВ Тюмень - Тура на ПС 220 кВ Тура, Тюменский район (г. Тюмень), Тюменская область

2 x 22

-

44

перераспределение существующей нагрузки города Тюмени, повышение надежности электроснабжения потребителей

ВЛ-7/194

заходы ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 - Имилор на ПС 220 кВ Дунаевская, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 5

-

10

повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона

ВЛ-7/195

заходы ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Усть-Балык на ПС 220 кВ Вектор (заходы ВЛ 220 кВ Пыть-Ях - Ленинская на ПС 220/110 кВ Нефтеюганская в районе г. Нефтеюганска), Нефтеюганский район (г. Нефтеюганск), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 5

-

10

повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла

ВЛ-7/196

две ВЛ 220 кВ Ермак (НПС-2) - Славянская (ГНПС) (ТС Заполярье - Пурпе), Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

-

2 x 1 x 150

300

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе"

ВЛ-7/197

две ВЛ 220 кВ Янга-Яха - Андреевская (ННПС-2), Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

-

2 x 100

200

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Пурпе - Самотлор"

ВЛ-7/198

заходы ВЛ 220 кВ Варьеган - Мачтовая на ПС 220/110 кВ Невская (НПС-3), Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

-

2 x 7

14

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Пурпе - Самотлор"

ВЛ-7/199

заходы ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет на ПС 220 кВ Новобыстринская, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

-

2 x 5

10

повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона

Челябинская область

ВЛ-7/200

ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская, Учалинский район (дер. Сулейманово), Республика Башкортостан, Саткинский район, Чебаркульский район, Уйский район (дер. Булатово), Троицкий район, Пластовский район, г. Миасс (пос. Верхний Иремель, пос. Архангельское) и г. Златоуст, Челябинская область

-

-

240

выдача мощности Троицкой ГРЭС

ВЛ-7/201

шлейфовый заход ВЛ 500 кВ Троицкая - Шагол на распределительное устройство Южноуральской ГРЭС-2, г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

ВЛ-7/202

реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - КС-19 с ответвлением на ПС Исаково (заходы в распределительное устройство 220 кВ Южноуральской ГРЭС-2), г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

ВЛ-7/203

реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Шагол N 3 с ответвлением на ПС Исаково (заходы в распределительное устройство 220 кВ Южноуральской ГРЭС-2), г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

ВЛ-7/204

две ВЛ 220 кВ Карталы - Михеевский ГОК, Карталинский район (г. Карталы), Челябинская область

2 x 25

-

50

электроснабжение нового производства Михеевского горно-обогатительного комбината

ВЛ-7/205

ВЛ 220 кВ Магнитогорская N 90 - Карталы, Карталинский район (г. Карталы, пос. Система, пос. Запасное, с. Анненское, пос. Мочаги, пос. Джабык), Агаповский район (пос. Гумбейский, пос. Буранный, пос. Приморский) и Нагайбакский район, Челябинская область

125

-

125

электроснабжение нового производства Михеевского горно-обогатительного комбината

ВЛ-7/206

ВЛ 220 кВ Малахит - Мраморная, с. Полдневая Полевского городского округа, Свердловская область, г. Верхний Уфалей, Челябинская область

-

75

75

обеспечение устойчивости электроснабжения потребителей

ВЛ-7/207

ВЛ 220 кВ Мраморная - Кыштым, г. Верхний Уфалей, г. Кыштым (пос. Южная Кузнечиха, пос. Северный) и Каслинский район, Челябинская область

-

45

45

обеспечение устойчивости электроснабжения потребителей

VII. Сибирский федеральный округ

Алтайский край и Республика Алтай

ВЛ-7/208

ВЛ 220 кВ Власиха - Алейская, г. Барнаул (пос. Черницк), Алейский район (г. Алейск, с. Большепанюшево), Топчихинский район и Калманский район (пос. Алтай), Алтайский край

-

140

140

исключение ограничений в Рубцовском энергоузле в послеаварийных схемах

Республика Бурятия

ВЛ-7/209

ППТ  600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь- Шибирской ТЭС в Китай

ВЛ-7/210

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская, Северо-Байкальский район, Республика Бурятия, Казачинско-Ленский район (пос. Улькан, пос. Окунайский) и Усть-Кутский район, Иркутская область

-

289

289

повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской энергосистемы и объектов Байкало-Амурской магистрали

ВЛ-7/211

ВЛ 500 кВ Ключи - Гусиноозерский - Петровск-Забайкальский - Чита (перевод на 500 кВ), Мухоршибирский район, Селенгинский район (улус Тохой, улус Жаргаланта, улус Харгана) и Кабанский район, Республика Бурятия, Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край, Слюдянский район (г. Слюдянка, пос. Кутлук) и Шелеховский район, Иркутская область

-

-

-

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

ВЛ-7/212

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Харанорская ТЭС-2, г. Улан-Удэ (пос. Вагжанова), Еравнинский район, Хоринский район (улус Анинск, с. Ониноборск, улус Булум), Заиграевский район (с. Эрхирик, с. Старый Онохой, с. Старая Курба), Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Еловка), Республика Бурятия, Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун) и Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край

-

500

500

выдача мощности Татауровской ГРЭС

ВЛ-7/213

ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - Гусиноозерская ГРЭС, Мухоршибирский район (с. Старый Заган, с. Хонхолой) и Селенгинский район (г. Гусиноозерск, улус Зурган-Дэбэ, с. Ноехон), Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

60

60

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Бурятскую и Читинскую энергосистемы

ВЛ-7/214

вторая ВЛ 500 кВ Читинская - Гусиноозерская ГРЭС, Мухоршибирский и Селенгинский районы, Республика Бурятия, Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край

-

500

500

повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали

ВЛ-7/215

ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Чара, Северо-Байкальский район (г. Северо-Байкальск, пос. Новый Уоян) и Муйский район, Республика Бурятия, Каларский район, Забайкальский край

-

677

677

повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали, обеспечение внешнего электроснабжения инвестиционных проектов на территории Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края и западного района Республики Саха (Якутия)

ВЛ-7/216

двухцепная ВЛ 220 кВ Улан-Удэ - Хоринск - Еравна, г. Улан-Удэ, Заиграевский район (пос. Блок-Пост им. Серова, с. Усть-Брянь, с. Старая Курба) и Хоринский район (с. Удинск), Республика Бурятия

-

2 x 400

800

повышение надежности электроснабжения Еравнинского, Баунтовского, Хоринского и Кижингинского районов Республики Бурятия

ВЛ-7/217

ВЛ 220 кВ Таксимо - Чара 2-я цепь (перевод на 220 кВ), Муйский район, Республика Бурятия, Каларский район, Забайкальский край

-

238

238

повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали

ВЛ-7/218

заходы ВЛ 220 кВ Северобайкальская - Таксимо на ПС 500 кВ Нижнеангарская, Северо-Байкальский район, Республика Бурятия

-

2 x 1

2

повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской энергосистемы и объектов Байкало-Амурской магистрали

Забайкальский край

ВЛ-7/219

ППТ  600 кВ Харанорская - госграница, Забайкальский район, Забайкальский край

-

50

50

выдача мощности Харанорской ТЭС-2 в Китай

ВЛ-7/220

ППТ  600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

ВЛ-7/221

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Харанорская ТЭС-2, г. Улан-Удэ (пос. Вагжанова), Еравнинский район, Хоринский район (улус Анинск, с. Ониноборск, улус Булум), Заиграевский район (с. Эрхирик, с. Старый Онохой, с. Старая Курба), Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Еловка), Республика Бурятия, Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун) и Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край

-

500

500

выдача мощности Татауровской ГРЭС

ВЛ-7/222

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Читинская, Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Татаурово), Забайкальский край

-

80

80

выдача мощности Татауровской ТЭС и Харанорской ТЭС-2 в Читинскую энергосистему

ВЛ-7/223

ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - ПП Петровск-Забайкальский, Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский), Забайкальский край

-

40

40

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Бурятскую и Читинскую энергосистемы

ВЛ-7/224

ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - Гусиноозерская ГРЭС, Мухоршибирский район (с. Старый Заган, с. Хонхолой) и Селенгинский район (г. Гусиноозерск, улус Зурган-Дэбэ, с. Ноехон), Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

60

60

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Бурятскую и Читинскую энергосистемы

ВЛ-7/225

вторая ВЛ 500 кВ Читинская - Гусиноозерская ГРЭС, Мухоршибирский и Селенгинский районы, Республика Бурятия, Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край

-

500

500

повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали

ВЛ-7/226

ВЛ 500 кВ Нижнеангарская - Чара, Северо-Байкальский район (г. Северо-Байкальск, пос. Новый Уоян), Муйский район, Республика Бурятия, Каларский район, Забайкальский край

-

677

677

повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали, обеспечение внешнего электроснабжения инвестиционных проектов на территории Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и западного района Республики Саха (Якутия)

ВЛ-7/227

ВЛ 500 кВ Ключи - Гусиноозерский - Петровск-Забайкальский - Чита (перевод на 500 кВ),

Мухоршибирский район, Селенгинский район (улус Тохой, улус Жаргаланта, улус Харгана) и Кабанский район, Республика Бурятия,

Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной),

Забайкальский край, Слюдянский район (г. Слюдянка, пос. Кутлук) и Шелеховский район, Иркутская область

-

-

-

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

ВЛ-7/228

ВЛ 220 кВ ЦРП ТЭЦ ППГХО - Быстринская,

Приаргунский район (пос. Кличка), Борзинский район и Александрово-Заводский район, Забайкальский край

230

-

230

выдача мощности ТЭЦ Приаргунского производственного горно-химического объединения

ВЛ-7/229

ВЛ 220 кВ Маккавеево - Багульник - Чита, Читинский район (г. Чита), Забайкальский край

70

-

70

повышение надежности электроснабжения города Читы и его окрестностей

ВЛ-7/230

ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Бугдаинская - Быстринская, Борзинский район (с. Акурай), Оловяннинский район (пос. Ясная, с. Турга), Балейский район, Александрово-Заводский район, Шелопугинский район и Газимуро-Заводский район, Забайкальский край

228

-

228

повышение надежности электроснабжения горно-обогатительных комбинатов на территории Забайкальского края

ВЛ-7/231

ВЛ 220 кВ Таксимо - Чара 2-я цепь (перевод на 220 кВ), Муйский район, Республика Бурятия, Каларский район, Забайкальский край

-

238

238

повышение надежности электроснабжения объектов Байкало-Амурской магистрали

ВЛ-7/232

вторая цепь ВЛ 220 кВ Тында - Чара, Каларский район, Забайкальский край, Тындинский район (пос. Юткали), Амурская область, г. Нерюнгри (пос. Хани), Республика Саха (Якутия)

-

560

560

обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем востока и Сибири

ВЛ-7/233

ВЛ 110 кВ от ПС Могоча до промплощадки Наседкинского ГОКа, Могочинский район (г. Могоча), Забайкальский край

-

50 + 25 + 26

101

обеспечение электроснабжения Наседкинского горно-обогатительного комбината

ВЛ-7/234

ВЛ 110 кВ Ново-Широкинская - Благодатка, Нерчинско-Заводский район (пос. Горный Зерентуй) и Газимуро-Заводский район, Забайкальский край

-

80

80

повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края

ВЛ-7/235

отпайка ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь на ПС 110 кВ Могойтуй, Могойтуйский район (пос. Могойтуй) и Агинский район, Забайкальский край

-

2 x 24

48

повышение надежности электроснабжения потребителей Забайкальского края, создание условий для развития топливно-энергетического комплекса

Иркутская область

ВЛ-7/236

ВЛ 500 кВ Тайшет - Озерная, Тайшетский район (нп Новый Акульшет), Иркутская область

12,5

-

12,5

электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода

ВЛ-7/237

заходы одной ВЛ 500 кВ Тайшет - Братский ПП на ПС 500 кВ Озерная, Тайшетский район, Иркутская область

2 x 10

-

20

электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода

ВЛ-7/238

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская, Северо-Байкальский район, Республика Бурятия, Казачинско-Ленский район (пос. Улькан, пос. Окунайский) и Усть-Кутский район, Иркутская область

287

-

287

электроснабжение объектов Байкало-Амурской магистрали

ВЛ-7/239

ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут, Усть-Кутский район (пос. Янталь), Усть-Илимский район и Нижнеилимский район, Иркутская область

260

-

260

внешнее электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/240

ВЛ 500 кВ Ключи - Гусиноозерский - Петровск-Забайкальский - Чита (перевод на 500 кВ),

Мухоршибирский район, Селенгинский район (улус Тохой, улус Жаргаланта, улус Харгана) и Кабанский район, Республика Бурятия,

Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край,

Слюдянский район (г. Слюдянка, пос. Кутлук) и Шелеховский район, Иркутская область

-

-

-

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

ВЛ-7/241

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная, Тайшетский и Чунский районы, Иркутская область, Богучанский и Кежемский районы, Красноярский край

365

-

365

выдача мощности Богучанской ГЭС

ВЛ-7/242

ВЛ 220 кВ Иркутская - Восточная, г. Ангарск, г. Иркутск, Иркутский и Ангарский районы, Иркутская область

40

-

40

обеспечение технологического присоединения потребителей Иркутской области

ВЛ-7/243

ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Киренская, Киренский район (пос. Пашня) и Усть-Кутский район, Иркутская область

280

-

280

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан - 1"

ВЛ-7/244

ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Тира, Усть-Кутский район (дер. Тира), Киренский район, Иркутская область

280

-

280

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/245

ВЛ 220 кВ Рассоха - Киренская, Киренский район, Иркутская область

2 x 5

-

10

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/246

ВЛ 220 кВ Рассоха - Талаканская, Мамско-Чуйский и Киренский районы, Иркутская область, Ленский улус, Республика Якутия

2 x 5

-

10

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/247

две ВЛ 220 кВ Надеждинская - Талаканская до ПС Киренская, Киренский район, Иркутская область

2 x 90

-

180

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/248

две ВЛ 220 кВ Братский ПП (БПП) - Табь, Братский район (пос. Турма), Иркутская область

2 x 50

-

100

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/250

заходы двух ВЛ 220 кВ Братский ПП (БПП) - Чукша с отпайкой на ПС Табь на ПС 220 кВ Чукша, Братский район (пос. Турма) и Чунский район, Иркутская область

-

2 x 130

260

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/251

ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Артемовская - Мамакан, Мамско-Чуйский район и Бодайбинский район (пос. Балахнинский, пос. Васильевский, пос. Кропоткин), Ленский улус (пос. Пеледуй), Республика Саха (Якутия)

2 x 418

-

836

электроснабжение месторождений "Сухой Лог" и "Чертово Корыто". Обеспечение передачи электроэнергии из Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в Иркутскую область, повышение эффективности работы каскада Вилюйских ГЭС

ВЛ-7/252

заходы ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Киренская на ПС 220 кВ НПС Бобровка, Усть-Кутский район (пос. Бобровка) и Киренский район, Иркутская область

-

2 x 2

4

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

Кемеровская область

ВЛ-7/268-1

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область,

Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-7/249

вторая цепь транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная, г. Новокузнецк (пос. Притомский), г. Мыски, Новокузнецкий и Междуреченский районы, Кемеровская область, Аскизский, Усть-Абаканский и Алтайский районы, Республика Хакасия

-

315

315

повышение надежности электроснабжения объектов железнодорожного транспорта на юге Кузбасской энергосистемы

ВЛ-7/253

ВЛ 220 Кузнецкая ТЭЦ - НКАЗ-2, г. Новокузнецк, Кемеровская область

3,2

-

3,2

выдача мощности Кузнецкой ТЭЦ

ВЛ-7/254

заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Еланская - НКАЗ-2 в распределительное устройство 220 кВ Кузнецкой ТЭЦ, г. Новокузнецк, Кемеровская область

2,5

-

2,5

выдача мощности Кузнецкой ТЭЦ

Красноярский край

ВЛ-7/255

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная,

Тайшетский и Чунский районы, Иркутская область, Богучанский и Кежемский районы, Красноярский край

365

-

365

выдача мощности Богучанской ГЭС

ВЛ-7/256

ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС-1 - Итатская N 3, Шарыповский район, Красноярский край

18 +1,5

-

19,5

выдача мощности Березовской ГРЭС-1

ВЛ-7/257-1

ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская - Итатская, Бейский район, Алтайский район, Усть-Абаканский район (аал Байнов), Боградский район, Ширинский район и Орджоникидзевский район, Республика Хакасия, Шарыповский район (дер. Усть-Парная), Красноярский край

336

-

336

повышение надежности электроснабжения Саянского алюминиевого завода, снижение "запертой" мощности Саяно-Шушенской ГЭС

ВЛ-7/258

ВЛ 500 кВ Енисей - Камала, Емельяновский район, Березовский район (с. Бархатово), Манский район, Уярский район и Рыбинский район, Красноярский край

-

130

130

повышение надежности транзита "Красноярск - Иркутск"

ВЛ-7/259

ВЛ 500 кВ Енисей - Итатская, Назаровский район (пос. Сохновка), Ачинский район (дер. Новая Ильинка), Козульский район (дер. Шарловка), Шарыповский район и Емельяновский район, Красноярский край

-

240

240

повышение надежности транзита "Красноярск - Иркутск"

ВЛ-7/260

две цепи ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП, г. Красноярск и Емельяновский район, Красноярский край

2 x 7

-

14

выдача мощности Красноярской ТЭЦ-3

ВЛ-7/261

ВЛ 220 кВ Раздолинская - Тайга, Северо-Енисейский и Мотыгинский районы, Красноярский край

2 x 100

-

200

электроснабжение объектов промышленных потребителей

ВЛ-7/262

ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - Енисей, Емельяновский район, Красноярский край

10

-

10

выдача мощности Красноярской ТЭЦ-3

ВЛ-7/263

ВЛ 220 кВ Минусинск - Кошурниково, Минусинский и Курагинский районы, Красноярский край

-

160

160

усиление сети для электроснабжения потребителей юга Красноярского края

ВЛ-7/264

ВЛ 220 кВ Камала-1 - Саянская тяговая, Рыбинский район (пос. Саянский), Красноярский край

-

79

79

повышение надежности электроснабжения и увеличение пропускной способности одноцепной линии связи "Саянская тяговая - Камала-1"

ВЛ-7/265

ВЛ 220 кВ Кошурниково - Саянская тяговая, Курагинский, Партизанский и Рыбинский районы, Красноярский край

-

206

206

повышение надежности электроснабжения потребителей и увеличение пропускной способности одноцепного железнодорожного транзита "Минусинская опорная - Саянская тяговая"

ВЛ-7/266

вторая цепь ВЛ 220 кВ Шушенская - Туран-Кызыл, Шушенский район (пос. Шушенское) и Ермаковский район (пос. Новоозерный), Красноярский край, г. Кызыл и Пий-Хемский район (г. Туран, пос. Найырал), Республика Тыва

-

305

305

повышение надежности электроснабжения юга Тывинской энергосистемы, снятие сетевых ограничений на подключение потребителей

ВЛ-7/267

ВЛ 220 кВ Означенное - Шушенская (участок до ПС Означенное-районная - 10 км и Майнская ГЭС - Шушенская-опорная - 50 км), Бейский район (г. Саяногорск, пос. Уйский, дер. Богословка), Республика Хакасия, Шушенский район (пос. Шушенское), Красноярский край

-

10 + 50

60

электроснабжение потребителей Республики Хакасия и юга Красноярского края

Новосибирская область

ВЛ-7/268-2

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область,

Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-7/269

ВЛ 220 кВ ПП Новолуговой - Стартовая, г. Новосибирск, Новосибирский район (с. Новолуговое), Новосибирская область

-

2 x 11,5

23

повышение надежности электроснабжения восточных районов, обеспечение присоединения новых потребителей

ВЛ-7/270

ВЛ 220 кВ Коммунальная - ПП Новолуговой, г. Новосибирск, Искитимский район и Новосибирский район (с. Новолуговое, пос. Каинская Заимка), Новосибирская область

-

2 x 35

70

повышение надежности электроснабжения восточных районов, обеспечение присоединения новых потребителей

ВЛ-7/271

КЛ 220 кВ Тулинская - Стартовая,

г. Новосибирск, Новосибирская область

-

2 x 12

24

повышение надежности электроснабжения восточных районов, обеспечение присоединения новых потребителей

ВЛ-7/272

Отпайка от ВЛ 220 кВ Заря - Новосибирская ТЭЦ-3 на ПС 220 кВ Прогресс,

г. Новосибирск, Новосибирская область

-

2 x 3,8

7,6

повышение надежности электроснабжения г. Новосибирска

ВЛ-7/273

заходы ВЛ 220 кВ Заря - Восточная на ПП 220 кВ Новолуговой,

г. Новосибирск, Новосибирский район, Новосибирская область

-

-

-

повышение надежности электроснабжения восточных районов, обеспечение присоединения новых потребителей

ВЛ-7/274

заходы ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС - Восточная на ПП 220 кВ Новолуговой,

г. Новосибирск, Новосибирский район, Новосибирская область

-

-

-

повышение надежности электроснабжения восточных районов, обеспечение присоединения новых потребителей

Томская область

ВЛ-7/275

ВЛ 500 кВ Томская - Парабель, Парабельский, Колпашевский, Чаинский, Шегарский, Молчановский, Кривошеинский и Томский районы, Томская область

370

-

370

создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Сибири и Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

ВЛ-7/276

ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Советско-Соснинская, Александровский район, Томская область,

Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

35

-

35

создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Сибири и Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

ВЛ-7/277

ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская - Парабель,

Каргасокский район, Александровский район (пос. Северный) и Парабельский район, Томская область

-

340

340

создание межсистемной связи объединенных энергетических систем Сибири и Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

ВЛ-7/278

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область,

Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-7/279

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Томская, Томский район (г. Северск), Томская область

-

50

50

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-7/280

заходы ВЛ 500 кВ Томская - Парабель на Северскую АЭС, Томский район, Томская область

-

2 x 20

40

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-7/281

две ВЛ 220 кВ Северская АЭС - ЭС-2 СХК,

Томский район (г. Северск, дер. Семиозерки), Колпашевский район (с. Копыловка), Парабельский район, Чаинский район, Шегарский район, Молчановский район и Кривошеинский район, Томская область

-

2 x 50

100

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-7/282

ВЛ 220 кВ Томская - Асино, Томский район (дер. Ущерб) и Асиновский район, Томская область

-

67

67

повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей г. Асино Томской области

Республика Тыва

ВЛ-7/283

вторая цепь ВЛ 220 кВ Шушенская - Туран-Кызыл, Шушенский район (пос. Шушенское) и Ермаковский район (пос. Новоозерный), Красноярский край, г. Кызыл и Пий-Хемский район (г. Туран, пос. Найырал), Республика Тыва

-

305

305

повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей юга Тывинской энергосистемы, снятие сетевых ограничений на подключение новых потребителей

ВЛ-7/284

ВЛ 220 кВ Туран - Ырбан, Пий-Хемский и Тоджинский районы, Республика Тыва

-

2 x 170

340

обеспечение внешнего электроснабжения Ак-Сугского медно-молибденового месторождения и других потребителей на территории Республики Тыва

ВЛ-7/285

ВЛ 220 кВ Ырбан - Ак-Суг, Тоджинский район, Республика Тыва

-

2 x 100

200

обеспечение внешнего электроснабжения Ак-Сугского медно-молибденового месторождения и других потребителей на территории Республики Тыва

Республика Хакасия

ВЛ-7/257-2

ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская - Итатская, Бейский район, Алтайский район, Усть-Абаканский район (аал Байнов), Боградский район, Ширинский район и Орджоникидзевский район, Республика Хакасия, Шарыповский район (дер. Усть-Парная), Красноярский край

336

-

336

повышение надежности электроснабжения Саянского алюминиевого завода, снижение "запертой" мощности Саяно-Шушенской ГЭС

ВЛ-7/286

вторая цепь ВЛ 220 кВ Означенное (Бея) - Аскиз, Бейский район (дер. Уты), Аскизский район, Республика Хакасия

37,5

-

37,5

повышение надежности электроснабжения потребителей Аскизского и Таштыпского районов Республики Хакасия

ВЛ-7/287

вторая цепь транзита 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Степная, г. Новокузнецк (пос. Притомский), г. Мыски Новокузнецкий и Междуреченский районы, Кемеровская область, Аскизский, Усть-Абаканский и Алтайский районы, Республика Хакасия

-

315

315

повышение надежности электроснабжения объектов железнодорожного транспорта на юге Кузбасской энергосистемы

ВЛ-7/288

ВЛ 220 кВ Означенное - Шушенская (участок до ПС Означенное-районная - 10 км и Майнская ГЭС - Шушенская-опорная - 50 км), Бейский район (г. Саяногорск, пос. Уйский, дер. Богословка), Республика Хакасия, Шушенский район (пос. Шушенское), Красноярский край

-

10 + 50

60

электроснабжение промышленных и бытовых потребителей Республики Хакасия и юга Красноярского края

VIII. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ВЛ-7/289

передача постоянного тока (ППТ)  600 кВ Ерковецкая - Шеньян (до госграницы), Тамбовский район (с. Резуновка, с. Гильчин) и Ивановский район (с. Анновка, с. Ерковцы), Амурская область

-

100

100

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ВЛ-7/290

вторая ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, Свободненский район (пос. Новгородка), Белогорский район, Серышевский район (пос. Хитровка, пос. Большая Сазанка), Октябрьский район (пос. Георгиевка), Ромненский район, Бурейский район и Завитинский район (пос. Аврамовка), Амурская область

-

280

280

повышение надежности выдачи мощности Бурейской ГЭС. Обеспечение экспорта мощности и электроэнергии в Китай

ВЛ-7/291

две ВЛ 500 кВ Ерковецкая ТЭС - Амурская, Свободненский район (с. Новгородка, с. Дубовка) и Ивановский район (с. Николаевка), Белогорский район и Серышевский район (с. Большая Сазанка), Амурская область

-

2 x 120

240

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ВЛ-7/292

две ВЛ 220 кВ Белогорск - НПС N 26, Белогорский район (г. Белогорск) и Серышевский район, Амурская область

2 x 5

-

10

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/293

двухцепная ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара, Бурейский и Архаринский районы, Амурская область

2 x 53

-

106

выдача мощности Нижнебурейской ГЭС

ВЛ-7/294

ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Райчихинская ГРЭС, Архаринский район (с. Каменка), Завитинский район и Бурейский район (пос. Прогресс), Амурская область

50

-

50

выдача мощности Нижнебурейской ГЭС

ВЛ-7/295

заходы ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки на ПС 220 кВ НПС N 23, Магдагачинский район (пос. Сиваки), Амурская область

2 x 1,7

-

3,4

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/296

две ВЛ 220 кВ Магдагачи - НПС N 22,

Магдагачинский район (пос. Магдагачи), Амурская область

-

2 x 40

80

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/297

две ВЛ 220 кВ Шимановск - НПС N 25,

Шимановский район (г. Шимановск) и Свободненский район, Амурская область

-

2 x 40

80

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/298

две ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС - НПС N 28,

г. Райчихинск и Бурейский район (пос. Прогресс), Амурская область

-

2 x 22

44

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/299

двухцепная ВЛ 220 кВ Хани - Тарыннахский ГОК,

г. Нерюнгри и Олекминский улус (пос. Тарыннах), Республика Саха (Якутия),

Тындинский район, Амурская область

-

2 x 190

380

электроснабжение Тарыннахского горно-обогатительного комбината и объектов реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ВЛ-7/300-1

вторая цепь ВЛ 220 кВ Тында - Чара,

Каларский район, Забайкальский край,

Тындинский район (пос. Юткали), Амурская область, г. Нерюнгри (пос. Хани), Республика Саха (Якутия)

-

560

560

обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем востока и Сибири

Камчатский край

ВЛ-7/301

ВЛ 220 кВ Мильково - Усть- Камчатск,

Мильковский район и Усть- Камчатский район (пос. Усть- Камчатск, пос. Ключи), Камчатский край

415

-

415

обеспечение потребности изолированных энергоузлов в электроэнергии по приемлемым тарифам

Магаданская область

ВЛ-7/302

ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - Дукат,

Ягоднинский, Среднеканский и Омсукчанский районы, Магаданская область

219

-

219

обеспечение выдачи мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в северо-восточную часть Магаданской области

ВЛ-7/303

ВЛ 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная,

г. Магадан (пос. Сокол), Хасынский район (пос. Палатка, пос. Поворотный, пос. Мякит, пос. Стрелка) и Ягоднинский район (пос. Горный, пос. Ларюковая), Магаданская область

316

-

316

обеспечение выдачи мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть Магаданской области

Приморский край

ВЛ-7/304-1

вторая ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская, Пожарский район, Приморский край,

Смидовичский район, Еврейская автономная область, Бикинский, Имени Лазо и Вяземский районы, Хабаровский край

-

450

450

повышение надежности межсистемного транзита. Передача мощности в дефицитную энергосистему Приморского края

ВЛ-7/305

ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Владивосток,

г. Артем, Пожарский район (пос. Лучегорск), Спасский район (с. Нововладимировка),

Черниговский район (с. Абражеевка), Уссурийский район, Михайловский район, Кировский район, Лесозаводский район и Дальнереченский район, Приморский край

-

460

460

повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморской энергосистемы

ВЛ-7/306

заходы ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна на ПС 220 кВ Артем, г. Артем (с. Оленье), Приморский край

2 x 2

-

4

повышение надежности электроснабжения существующих и присоединения новых потребителей на территории Приморского края

ВЛ-7/307

ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск - Дальневосточная,

Черниговский район (с. Монастырище), Спасский район (г. Спасск-Дальний, с. Новинка, с. Хвалынка, с. Анненка, железнодорожная станция Свиягино), Лесозаводский район и Кировский район (с. Ольховка, пос. Кировский), Приморский край

-

245

245

повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморского края

ВЛ-7/308

заходы двухцепной ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск на ПС 220 кВ Иман, Дальнереченский район (г. Дальнереченск), Приморский край

-

2 x (2 x 0,6)

2,4

повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Приморского края

Республика Саха (Якутия)

ВЛ-7/309

ВЛ 500 кВ Канкунская ГЭС - Алдан,

г. Нерюнгри и Алданский улус (с. Орочен 2-й), Республика Саха (Якутия)

-

210

210

выдача мощности Канкунской ГЭС

ВЛ-7/310

заходы двух цепей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПС 500 кВ Алдан, г. Нерюнгри и Алданский улус (г. Алдан), Республика Саха (Якутия)

-

10

10

выдача мощности Канкунской ГЭС

ВЛ-7/311

ВЛ 220 кВ Рассоха - Талаканская, Мамско-Чуйский и Киренский районы, Иркутская область, Ленский улус, Республика Якутия

2 x 5

-

10

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/312

две ВЛ 220 кВ Пеледуй - Рассоха (достройка участка Талаканская - Пеледуй), Ленский улус, Республика Саха (Якутия)

2 x 60

-

120

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/313

две ВЛ 220 кВ Солянка (НПС-14) - Юрях (НПС-15), Олекминский улус, Республика Саха (Якутия)

2 x 100

-

200

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/314

две ВЛ 220 кВ Юрях - Открытая (НПС-16), Олекминский и Алданский улусы, Республика Саха (Якутия)

2 x 134

-

268

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/315

две ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульман, г. Нерюнгри (пос. Чульман), Республика Саха (Якутия)

2 x 15

-

30

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/316

две отпайки от ВЛ 220 кВ Пеледуй - Городская (Ленск) на ПС 220 кВ Нюя, Ленский улус, Республика Саха (Якутия)

2 x 1

-

2

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/317

ВЛ 220 кВ для электроснабжения Таежного ГОКа, г. Нерюнгри и Алданский улус, Республика Саха (Якутия)

6,6

-

6,6

электроснабжение объектов, строящихся в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ВЛ-7/318

две ВЛ 220 кВ Майя - Хандыга, Мегино-Кангаласский улус (с. Майя, с. Беке, с. Тамах), Чурапчинский улус (с. Харбала 1-я), Томпонский улус (пос. Хандыга) и Таттинский улус (с. Боробул), Республика Саха (Якутия)

-

2 x 350

700

повышение надежности электроснабжения потребителей Центрального энергорайона и электроснабжение объектов комплексного инвестиционного проекта "Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района"

ВЛ-7/319

двухцепная ВЛ 220 кВ Хани - Тарыннахский ГОК, г. Нерюнгри и Олекминский улус (пос. Тарыннах), Республика Саха (Якутия), Тындинский район, Амурская область

-

2 x 190

380

электроснабжение Тарыннахского горно-обогатительного комбината и объектов, строящихся в рамках реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ВЛ-7/320

ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Артемовская - Мамакан, Мамско-Чуйский район и Бодайбинский район (пос. Балахнинский, пос. Васильевский, пос. Кропоткин), Иркутская область,

Ленский улус (пос. Пеледуй), Республика Саха (Якутия)

2 x 418

-

836

электроснабжение месторождений "Сухой Лог" и "Чертово Корыто". Обеспечение передачи электроэнергии из Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в Иркутскую область, повышение эффективности работы каскада Вилюйских ГЭС

ВЛ-7/300-2

вторая цепь ВЛ 220 кВ Тында - Чара,

Каларский район, Забайкальский край,

Тындинский район (пос. Юткали), Амурская область, г. Нерюнгри (пос. Хани), Республика Саха (Якутия)

-

560

560

обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем востока и Сибири

ВЛ-7/321

ВЛ 110 кВ для электроснабжения Инаглинского угольного комплекса, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

7,5

-

7,5

электроснабжение объектов, строящихся в рамках инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ВЛ-7/322

реконструкция ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 - Бердигестях, г. Якутск и Горный улус (с. Бердигестях), Республика Саха (Якутия)

-

186

186

повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Республики Саха (Якутия)

Сахалинская область

ВЛ-7/323

реконструкция ВЛ 220 кВ Д-13 (замена опор), Смирныховский и Тымовский районы, Сахалинская область

1,6

-

1,6

повышение надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области

ВЛ-7/324

реконструкция ВЛ 220 кВ Д-6 "Красногорская - Ильинская" (внедрение голого провода замковой конструкции (AERO-Z) с заменой опор), Томаринский район, Сахалинская область

3,4

-

3,4

повышение надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области

Хабаровский край и Еврейская автономная область

ВЛ-7/304-2

вторая ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская, Пожарский район, Приморский край, Смидовичский район, Еврейская автономная область, Бикинский, Имени Лазо и Вяземский районы, Хабаровский край

-

450

450

повышение надежности межсистемного транзита. Передача мощности в дефицитную энергосистему Приморского края

ВЛ-7/325

ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - ПП Лондоко, Верхнебуреинский район (пос. Ушман, пос. Зимовье) и Буреинский район, Хабаровский край

-

360

360

выдача мощности Ургальской ТЭС

ВЛ-7/326

две ВЛ 220 кВ Хабаровская - НПС N 32, Смидовичский район, Хабаровский край

2 x 10

-

20

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ВЛ-7/327

заходы ВЛ 220 кВ Облучье - Архара-тяга на ПС 220/10 кВ НПС N 29, Архаринский район, Хабаровский край

2 x 3

-

6

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

Чукотский автономный округ

ВЛ-7/328

ВЛ 220 кВ Билибино - Песчанка, Билибинский район (г. Билибино), Чукотский автономный округ

-

225

225

подключение к централизованному электроснабжению горнодобывающих предприятий Билибинского района Чукотского автономного округа

ВЛ-7/329

ВЛ 110 кВ Валунистое - Комсомольский, Чаунский район (пос. Комсомольский) и Анадырский район, Чукотский автономный округ

-

351

351

объединение энергоузлов Чукотского автономного округа в единую энергосистему

ВЛ-7/330

ВЛ 110 кВ Гамма - Двойное - Угол-50, Чаунский район, Чукотский автономный округ

-

230

230

обеспечение электроэнергией золотодобывающих предприятий Билибинского района Чукотского автономного округа

ВЛ-7/331

ВЛ 110 кВ Угол-50 - Комсомольский - Певек, Чаунский район, Чукотский автономный округ

-

499

499

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Чаунского и Билибинского районов Чукотского автономного округа

ВЛ-7/332

ВЛ 110 кВ Анадырь - Беринговский, Анадырский и Беринговский районы, Чукотский автономный округ

-

320

320

энергоснабжение Верхне-Телекайского месторождения и Беринговского угольного бассейна

ВЛ-7/333

ВЛ 35 кВ Анадырская ТЭЦ - Угольные Копи - Канчалан - Валунистое - Эгвекинот, Анадырский район, Чукотский автономный округ

-

230

230

объединение энергоузлов Чукотского автономного округа в единую энергосистему

Приложение N 5

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ И ВЫШЕ,

СТРОИТЕЛЬСТВО (РАСШИРЕНИЕ) КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 2030 ГОДА

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Тип оборудования

Вид топлива

Станционный номер

Установленная мощность (МВт)

2010 год

2015 год

2020 год

2025 год

2030 год

I. Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область

ТЭС-8/1

Архангельская ТЭЦ (расширение), г. Архангельск, Архангельская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Архангельска

ПТ-60-130

газ, мазут

1

60

60

60

-

-

ПТ-60-130

газ, мазут

2

60

60

60

60

-

Т-50/60-130

газ, мазут

3

55

55

55

55

55

Т-50/60-130

газ, мазут

4

55

55

55

55

55

Т-100/120-130

газ, мазут

5

110

110

110

-

-

ТР-110-130

газ, мазут

6

110

110

110

110

-

ПГУ(Т)-200

газ, мазут

7

-

-

-

200

200

ПГУ(Т)-200

газ, мазут

8

-

-

-

-

200

итого

450

450

450

480

510

Вологодская область

ТЭС-8/2

Череповецкая ГРЭС (расширение), пос. Кадуй, Кадуйский район, Вологодская область

обеспечение электроэнергией Вологодско-Череповецкого промышленного узла, обеспечение теплом и питьевой водой п. Кадуй

К-210-130

газ, уголь

1

210

210

210

210

210

К-210-130

газ, уголь

2

210

210

210

210

210

К-210-130

газ, уголь

3

210

210

210

210

210

ПГУ-420

газ

4

-

420

420

420

420

К-660-300

уголь

5

-

-

660

660

660

итого

630

1050

1710

1710

1710

Республика Карелия

ТЭС-8/3

Медвежьегорская ТЭС (новая), Медвежьегорский район, Республика Карелия

энергоснабжение строящихся промышленных объектов и других потребителей в Республике Карелия

К-660-300

уголь

1

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

2

-

-

-

-

660

К-660-300

уголь

3

-

-

-

-

660

итого

-

-

-

660

1980

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ТЭС-8/4

Киришская ГРЭС (расширение), г. Кириши, Киришский район, Ленинградская область

обслуживание перетоков мощности из энергосистемы центра в энергосистему северо-запада, а также энергоснабжение потребителей Киришской промзоны и г. Кириши

ПТ-50-130

газ, мазут

1

50

-

-

-

-

ПТ-60-130

газ, мазут

2

60

60

60

60

60

ПТ-50-130

газ, мазут

3

50

50

-

-

-

ПТ-60-130

газ, мазут

4

60

60

-

-

-

Р-40-130

газ, мазут

5

40

40

-

-

-

Р-40-130

газ, мазут

6

40

-

-

-

-

К-300-240

газ

1

300

300

300

-

-

ПГУ-400

газ

1

-

-

-

400

400

К-300-240

газ

2

300

300

300

300

-

ПГУ-400

газ

2

-

-

-

-

400

К-300-240

газ, мазут

3

300

300

300

-

-

К-300-240

газ

4

300

300

300

300

-

ПГУ-400

газ

4

-

-

-

-

400

К-300-240

газ, мазут

5

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

6

300

-

-

-

-

ПГУ-800

газ

6

-

800

800

800

800

ПГУ(Т)-190

газ

15

-

-

190

190

190

итого

2100

2510

2550

2350

2550

ТЭС-8/5

Северная ТЭЦ-21 (расширение), д. Новое Девяткино, Всеволожский район, Ленинградская область

энергоснабжение северной части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, а также Всеволожского района Ленинградской области

Т-100-130

газ, мазут

1

100

100

100

100

ГТ(Т)-100

газ, мазут

1

-

-

-

-

100

Т-100-130

газ, мазут

2

100

100

100

100

-

ГТ(Т)-100

газ, мазут

2

-

-

-

-

100

Т-100-130

газ, мазут

3

100

100

100

100

-

Т-100-130

газ, мазут

4

100

100

100

100

100

Т-100-130

газ, мазут

5

100

100

100

100

100

ПГУ(Т)-450

газ

6

-

-

-

450

450

ПГУ(Т)-180

газ

7

-

-

-

-

180

итого

500

500

500

950

1030

ТЭС-8/6

Южная ТЭЦ-22 (расширение), г. Санкт-Петербург

энергоснабжение районов г. Санкт-Петербурга: Московского, Фрунзенского, Невского, Купчино и Рыбацкое

Т-250-240

газ, мазут

1

250

250

250

250

-

Т-250-240

газ, мазут

2

250

250

250

250

-

Т-250-240

газ, мазут

3

250

250

250

250

250

ПГУ(Т)-450

газ

5

-

450

450

450

450

ПГУ(Т)-450

газ

6

-

-

-

-

450

итого

750

1200

1200

1200

1150

ТЭС-8/7

Дубровская ГРЭС-8 (расширение), г. Кировск, Кировский район, Ленинградская область

энергоснабжение г. Кировска Ленинградской области

К-50-90

газ, уголь

1

50

50

50

-

-

К-50-90

газ, уголь

2

50

50

50

-

-

Т-37-90

газ, уголь

5

37

37

37

-

-

К-50-90

газ, уголь

6

50

50

50

-

-

Р-5-90

газ, уголь

7

5

5

5

-

-

К-330-300

уголь

8

-

-

-

330

330

К-330-300

уголь

9

-

-

-

-

330

итого

192

192

192

330

660

Мурманская область

ТЭС-8/8

Мурманская ТЭЦ-2 (новая), г. Мурманск, Мурманская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Мурманска

ПГУ(Т)-200

газ

1

-

-

-

200

200

ПГУ(Т)-200

газ

2

-

-

-

200

200

итого

-

-

-

400

400

Новгородская область

ТЭС-8/9

Новгородская ТЭС (новая), г. Великий Новгород, Новгородская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Великий Новгород и Новгородской области

ПГУ-500

газ

1

-

-

500

500

500

ПГУ-500

газ

2

-

-

500

500

500

ПГУ-500

газ

3

-

-

500

500

500

ПГУ-500

газ

4

-

-

500

500

500

итого

-

-

2000

2000

2000

Псковская область

ТЭС-8/10

Псковская ГРЭС (расширение), Дедовичский район (в 4,5 км от пос. Дедовичи), Псковская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Псковской области, а также обеспечение экспортных поставок в энергосистемы Белоруссии и стран Балтии для параллельной работы энергосистем указанных стран с Единой энергетической системой России

К-215-130

газ

1

215

215

215

215

215

К-215-130

газ

2

215

215

215

215

215

ПГУ-500

газ

3

-

-

-

-

500

ПГУ-500

газ

4

-

-

-

-

500

итого

430

430

430

430

1430

II. Центральный федеральный округ

Владимирская область

ТЭС-8/11

Владимирская ТЭЦ-2 (расширение), г. Владимир, Владимирская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Владимира

ПТ-55-130

газ

2

54,5

-

-

-

-

Т-93-130

газ

3

93

93

93

93

93

Т-93-130

газ

4

93

93

93

93

93

ПТ-80-130

газ

5

80

80

80

80

80

ПТ-80-130

газ

6

80

80

80

80

80

ПГУ-230(Т)

газ

7

-

230

230

230

230

итого

400,5

576

576

576

576

Калужская область

ТЭС-8/12

Сухиничская ТЭС (новая), Сухиничский район, Калужская область

энергоснабжение и обеспечение новых технологических присоединений потребителей Калужской области

2 x ПГУ

газ

-

-

-

840

840

840

4 блока

уголь

-

-

-

-

1320

1320

итого

-

-

840

2160

2160

Костромская область

ТЭС-8/13

Костромская ГРЭС (модернизация), г. Волгореченск, Костромская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Костромской области и соседних регионов

К-300-240

газ

1

300

300

300

-

-

ПГУ-400

газ

1

-

-

-

400

400

К-300-240

газ

2

300

300

300

-

-

К-300-240

газ

3

300

300

300

300

-

ПГУ-400

газ

3

-

-

-

-

400

К-300-240

газ

4

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

5

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

6

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

7

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

8

300

300

300

300

300

К-1200-240

газ

9

1200

1200

1200

1200

1200

итого

3600

3600

3600

3400

3500

Липецкая область

ТЭС-8/14

Липецкая ТЭЦ-2 <*> (расширение), г. Липецк, Липецкая область

энергоснабжение промышленных предприятий г. Липецка, социально-бытовых объектов Левобережной и Правобережной частей г. Липецка

ПТ-135-130

газ

1

135

135

135

-

-

ПГУ(Т)-200

газ

1

-

-

-

200

200

ПТ-80-130

газ

2

80

80

80

-

-

ПТ-80-130

газ

3

80

80

80

80

-

ПГУ(Т)-200

газ

3

-

-

-

-

200

Т-110-130

газ

4

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

5

110

110

110

110

110

итого

515

515

515

500

620

Город Москва и Московская область

ТЭС-8/15

Каширская ГРЭС-4 (расширение), г. Кашира, Каширский район, Московская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Московского региона

К(У)-300-240

газ, уголь

1

300

300

300

300

300

К(У)-300-240

газ, уголь

2

300

300

300

300

300

К-330-240

уголь

3

330

330

330

330

330

К-300-240

газ

4

300

300

300

-

-

ПГУ-400

газ

4

-

-

-

400

400

К-300-240

газ

5

300

300

300

300

-

ПГУ-400

газ

5

-

-

-

-

400

К-300-240

газ

6

300

300

300

300

300

ПТ-80-130

газ

7

80

80

80

80

80

итого

1910

1910

1910

2010

2110

ТЭС-8/16

Шатурская ГРЭС-5 (модернизация), г. Шатура, Шатурский район, Московская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Московской области и соседних регионов

К(У)-200-130

газ, торф, уголь

1

200

200

-

-

-

К(У)-200-130

газ, торф, уголь

2

200

200

-

-

-

К(У)-200-130

газ, торф, уголь

3

200

200

200

200

200

К-210-130

газ

4

210

210

210

210

ПГУ-400

газ

4

-

-

-

-

400

К-210-130

газ

5

210

210

210

210

-

ПТ-80-130

газ

6

80

80

80

80

-

ПГУ-376

газ

7

393

393

393

393

393

итого

1493

1493

1093

1093

993

ТЭС-8/17

ТЭЦ-8 Мосэнерго (модернизация), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей юго-восточных районов г. Москвы

Р-25-130

газ

5

25

25

-

-

-

Т-105-130

газ

6

105

105

-

-

-

Т-110-130

газ

7

110

110

110

-

-

Т-110-130

газ

8

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

9

110

110

110

110

110

Р-35-130

газ

10

35

35

35

35

35

Т-110-130

газ

11

110

110

110

110

110

ПГУ(Т)-180

газ

12

-

-

180

180

180

итого

605

605

655

545

545

ТЭС-8/18

ТЭЦ-12 Мосэнерго (расширение), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей центральных районов г. Москвы

П-6-29

газ

1

6

-

-

-

-

Р-6-29

газ

2

6

-

-

-

-

Р-6-35

газ

3

6

-

-

-

-

ПТ-60-130

газ

5

60

60

60

-

-

ПТ-60-130

газ

6

60

60

60

60

-

Т-110-130

газ

7

110

110

110

110

110

ПТ-80-130

газ

8

80

80

80

80

-

ПГУ(Т)-200

газ

8

-

-

-

-

200

ПТ-80-130

газ

9

90

90

90

90

-

ПГУ(Т)-420

газ

10

-

220

220

220

220

итого

418

620

620

560

530

ТЭС-8/19

ТЭЦ-16 Мосэнерго (расширение), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада г. Москвы

Т-30-90

газ

1

30

-

-

-

-

Т-25-90

газ

2

25

-

-

-

-

Т-50-90

газ

3

50

-

-

-

-

Т-25-90

газ

4

25

-

-

-

-

ПТ-60-130

газ

5

60

60

60

60

-

ПТ-60-130

газ

6

60

60

60

60

60

Т-110-130

газ

7

110

110

110

110

110

ПГУ(Т)-420

газ

8

-

420

420

420

420

итого

360

650

650

650

590

ТЭС-8/20

ТЭЦ-20 Мосэнерго (расширение), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей районов г. Москвы: Академического, Ломоносовского, Гагаринского, Обручевского, Донского, Дорогомиловского, Даниловского, а также Якиманки, Зюзино, Котловки, Коньково, Черемушки и Замоскворечье

Т-30-90

газ

1

30

-

-

-

-

Т-30-90

газ

2

30

-

-

-

-

Т-30-90

газ

3

30

-

-

-

-

ПТ-35-90

газ

4

35

-

-

-

-

ПТ-65-90

газ

5

65

-

-

-

-

Т-110-130

газ

6

110

110

110

110

-

ПГУ(Т)-200

газ

6

-

-

-

-

200

Т-110-130

газ

7

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

8

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

9

110

110

110

110

110

Т-100-130

газ

10

100

100

100

100

-

ПГУ(Т)-420

газ

11

-

420

420

420

420

итого

730

960

960

960

950

ТЭС-8/21

ТЭЦ-21 Мосэнерго (расширение), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей северных районов г. Москвы

Т-110-130

газ

1

110

110

110

110

-

ПГУ(Т)-420

газ

1

-

-

-

-

420

Т-110-130

газ

2

110

110

110

110

-

Т-110-130

газ

3

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

4

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

5

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

6

100

100

100

100

110

ПТ-80-130

газ

7

80

80

80

80

80

Т-250-240

газ

8

250

250

250

250

250

Т-250-240

газ

9

250

250

250

250

250

Т-250-240

газ

10

110

110

110

-

-

ПГУ(Т)-425

газ

13

425

425

425

425

425

итого

1765

1765

1765

1655

1865

ТЭС-8/22

ТЭЦ-22 Мосэнерго (расширение), г. Дзержинский, Московская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей юго-восточных районов г. Москвы, г. Дзержинский и населенных пунктов Люберецкого района Московской области

ПТ-70-130

газ, уголь

1

70

70

70

70

-

ПТ-60-130

газ, уголь

2

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ, уголь

3

65

65

65

65

65

ПТ-60-130

газ, уголь

4

65

65

65

65

65

ПТ-60-130

газ, уголь

5

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ, уголь

6

60

60

60

60

60

Т-110-130

газ, уголь

7

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ, уголь

8

110

110

110

110

110

Т-240-240

газ, уголь

9

240

240

265

265

265

Т-240-240

газ, уголь

10

240

240

265

265

265

Т-240-240

газ, уголь

11

240

240

265

265

265

ПГУ(Т)-200

газ

12

-

-

200

200

200

итого

1320

1320

1595

1595

1535

ТЭС-8/23

ТЭЦ-23 Мосэнерго (модернизация), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Восточного и Центрального административных округов г. Москвы

Т-110-130

газ

1

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

2

110

110

110

110

110

Т-100-130

газ

3

100

100

110

110

110

Т-100-130

газ

4

100

110

110

110

110

Т-250-240

газ

5

250

250

250

250

-

ПГУ(Т)-200

газ

5

-

-

-

-

200

Т-250-240

газ

6

250

250

250

250

250

Т-250-240

газ

7

250

250

250

250

250

Т-250-240

газ

8

250

250

250

250

250

итого

1420

1430

1440

1440

1390

ТЭС-8/24

ТЭЦ-25 Мосэнерго (расширение), г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей районов г. Москвы: Очаково, Давыдково, Тропарево, Беляево-Богородское, Фили, Мневники, Лужники

ПТ-60-130

газ

1

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

2

60

60

60

60

60

Т-250-240

газ

3

250

250

250

-

-

Т-250-240

газ

4

250

250

250

-

-

Т-250-240

газ

5

250

250

250

-

-

Т-250-240

газ

6

250

250

250

250

250

Т-250-240

газ

7

250

250

250

250

250

ПГУ(Т)-420

газ

8

-

-

420

420

420

ПГУ(Т)-420

газ

9

-

-

-

420

420

итого

1370

1370

1790

1460

1460

ТЭС-8/25

Южная ТЭЦ-26 (расширение), г. Москва

энергоснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий в районах Чертаново, Ясенево, Коломенское, Бирюлево, Марьино г. Москвы

ПТ-80-130

газ

2

80

80

80

-

-

Т-250-240

газ

3

250

250

250

-

-

ПГУ(Т)-420

газ

3

-

-

-

420

420

Т-250-240

газ

4

250

250

250

250

-

Т-250-240

газ

5

250

250

250

250

-

ПГУ(Т)-420

газ

5

-

-

-

-

420

Т-250-240

газ

6

250

250

250

250

-

ПГУ(Т)-420

газ

6

-

-

-

-

420

Т-250-240

газ

7

250

250

250

250

250

ПГУ(Т)-420

газ

8

-

421

421

421

421

итого

1420

1841

1841

1841

1931

ТЭС-8/26

Северная ТЭЦ-27 (расширение), г. Мытищи, Мытищинский район, Московская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Северного и Северо-Восточного административных округов г. Москвы, а также г. Мытищи

ПТ-80-130

газ

1

80

80

80

80

80

ПТ-80-130

газ

2

80

80

80

80

80

ПГУ(Т)-450

газ

3

450

450

450

450

450

ПГУ(Т)-450

газ

4

450

450

450

450

450

ПГУ-420

газ

5

-

-

420

420

420

ПГУ-500

газ

6

-

-

-

500

500

ПГУ-500

газ

7

-

-

-

500

500

итого

1060

1060

1480

2480

2480

ТЭС-8/27

Петровская ГРЭС (новая), г. Шатура, Шатурский район, Московская область

увеличение энергетического потенциала Московской энергосистемы и повышение надежности ее функционирования

ПГУ-800

газ

1

-

-

-

800

800

ПГУ-800

газ

2

-

-

-

800

800

ПГУ-800

газ

3

-

-

-

-

800

ПГУ-800

газ

4

-

-

-

-

800

ПГУ-800

газ

5

-

-

-

-

800

итого

-

-

-

1600

4000

Рязанская область

ТЭС-8/28

Рязанская ГРЭС (расширение), г. Новомичуринск, Пронский район, Рязанская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Рязанской области

К-260-240

уголь

1

260

330

330

330

330

К-270-240

уголь

2

270

270

270

270

270

К-260-240

уголь

3

260

260

260

260

260

К-260-240

уголь

4

260

260

260

260

260

К-800-240

газ

5

800

800

800

-

-

ПГУ-800

газ

5

-

-

-

800

800

К-800-240

газ

6

800

800

800

-

-

ПГУ-800

газ

6

-

-

-

800

800

итого

2650

2720

2720

2720

2720

Смоленская область

ТЭС-8/29

Смоленская ГРЭС (расширение), пос. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Смоленской области и соседних регионов

К-210-130

газ, уголь

1

210

210

-

-

-

К-210-130

газ, уголь

2

210

210

210

210

-

К-210-130

газ, уголь

3

210

210

210

210

-

ПГУ-400

газ

4

-

-

400

400

400

ПГУ-400

газ

5

-

-

400

400

400

итого

630

630

1220

1220

800

Тамбовская область

ТЭС-8/30

Новая ТЭС (новая), г. Тамбов, Тамбовская область

увеличение энергетического потенциала области и обеспечение новых технологических присоединений потребителей

ПГУ-500

газ

1

-

-

-

500

500

ПГУ-500

газ

2

-

-

-

500

500

ПГУ-500

газ

3

-

-

-

-

500

итого

1000

1500

Тверская область

ТЭС-8/31

Конаковская ГРЭС (расширение), г. Конаково, Конаковский район, Тверская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Тверской и Московской областей

К-325-240

газ

1

325

325

325

325

325

К-325-240

газ

2

325

325

325

325

325

К-325-240

газ

3

325

325

325

325

325

К-300-240

газ

4

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

5

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

6

300

300

300

-

-

ПГУ-400

газ

6

-

-

-

400

400

К-300-240

газ

7

300

300

300

300

300

К-325-240

газ

8

325

325

325

325

325

итого

2500

2500

2500

2600

2600

Тульская область

ТЭС-8/32

Черепетская ГРЭС (расширение), г. Суворов, Суворовский район, Тульская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей, расположенных в пределах Московской, Тульской, Орловской, Брянской и Калужской областей

К-140-130

уголь

1

140

140

-

-

-

К-140-130

уголь

2

140

140

-

-

-

К-140-130

уголь

3

140

140

-

-

-

К-300-240

уголь

5

300

300

300

300

300

К-300-240

уголь

6

300

300

300

300

300

К-265-240

уголь

7

265

265

265

265

265

К-215-130

уголь

8

-

215

215

215

215

К-215-130

уголь

9

-

215

215

215

215

итого

1285

1715

1295

1295

1295

ТЭС-8/33

Щекинская ГРЭС (расширение), г. Советск, Щекинский район, Тульская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Щекинского района Тульской области

К-200-130

газ

11

200

200

200

-

-

К-200-130

газ

12

200

200

200

-

-

ПГУ-400

газ

13

-

-

400

400

400

ПГУ-400

газ

14

-

-

400

400

400

ПГУ-500

газ

15

-

-

-

500

500

итого

400

400

1200

1300

1300

III. Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

ТЭС-8/34

Ново-Салаватская ТЭЦ (расширение), г. Салават, Республика Башкортостан

энергоснабжение нефтехимического объединения

ПТ-50-130

газ

1

50

50

50

50

50

Т-50-130

газ

2

50

50

50

50

50

Р-40-130

газ

3

40

40

40

40

40

Р-40-130

газ

4

40

40

40

40

40

Р-80-130

газ

5

80

80

80

80

80

ПТ-135-130

газ

6

135

135

135

135

135

ПТ-135-130

газ

7

135

135

135

135

135

ПГУ(Т)-410

газ

8

-

410

410

410

410

итого

530

940

940

940

940

ТЭС-8/35

Стерлитамакская ТЭЦ (расширение), г. Стерлитамак, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан

энергоснабжение предприятий нефтехимии, объектов социальной сферы и жилищного массива г. Стерлитамака

ПТ-30-90

газ

1

30

-

-

-

-

ПТ-25-90

газ

3

25

-

-

-

-

ПТ-60-130

газ

4

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

5

60

60

60

60

60

Р-50-130

газ

6

50

50

50

50

50

Р-50-130

газ

7

50

-

-

-

-

Р-50-130

газ

8

50

-

-

-

-

Т-100-130

газ

9

100

100

100

100

100

Р-50-130

газ

10

50

50

50

50

50

Р-6-90

газ

12

6

-

-

-

-

итого

481

320

320

320

320

ТЭС-8/36

Уфимская ТЭЦ-2 (расширение), г. Уфа, Республика Башкортостан

энергоснабжение промышленных предприятий, объектов социальной сферы и жилищного массива г. Уфы

Р-12-29

газ

3

12

-

-

-

-

ПТ-60-130

газ

4

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

5

60

60

60

60

60

Т-100-130

газ

6

100

105

105

105

105

Т-110-130

газ

7

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

8

110

110

110

110

110

ПГУ(Т)-60

газ

9

-

64

64

64

64

итого

452

509

509

509

509

ТЭС-8/37

Уфимская ТЭЦ-4 (расширение), г. Уфа, Республика Башкортостан

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Северного промышленного района г. Уфы

ПТ-30-90

газ

1

30

-

-

-

-

ПТ-30-90

газ

2

30

-

-

-

-

Р-20-90

газ

3

20

-

-

-

-

ПТ-60-90

газ

5

60

-

-

-

-

ПТ-60-130

газ

6

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

7

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

8

50

60

60

60

60

Р-45-130

газ

9

45

45

45

45

45

К-45-1,6

газ

10

45

45

45

45

45

итого

400

270

270

270

270

Кировская область

ТЭС-8/38

Кировская ТЭС (новая), д. Ломовская, г. Киров, Кировская область

увеличение энергетического потенциала Кировской области и обеспечение технологического присоединения новых потребителей

К-660-300

уголь

1

-

-

-

-

660

ТЭС-8/39

Кировская ТЭЦ-4 (расширение), г. Киров, Кировская область

энергоснабжение промышленных предприятий и жителей западной части г. Кирова

ПТ-60-130

газ, уголь

1

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ, уголь

2

60

-

-

-

-

Т-50-130

газ, уголь

3

50

50

50

50

50

Т-50-130

газ, уголь

4

50

-

-

-

-

Т-50-130

газ, уголь

5

50

50

-

-

-

Т-50-130

газ, уголь

6

50

-

-

-

-

Т-65-130

газ, уголь

7

-

65

65

65

65

Т-115-130

газ, уголь

8

-

115

115

115

115

итого

320

340

290

290

290

Республика Мордовия

ТЭС-8/40

Мордовская ТЭС (новая), г. Ковылкино, Ковылкинский район, Республика Мордовия

увеличение энергетического потенциала Республики Мордовия и обеспечение технологического присоединения новых потребителей

К-660-300

уголь

1

-

-

-

-

660

Нижегородская область

ТЭС-8/41

Дзержинская ТЭЦ (модернизация), г. Дзержинск, Нижегородская область

энергоснабжение предприятий восточной промзоны и жилого массива г. Дзержинска

ПТ-60-130

газ

1

60

60

-

-

-

ПТ-80-130

газ

2

80

80

80

80

80

ГТ(Т)-150

газ

3

150

150

150

150

150

Т-30-90

газ

4

30

30

30

30

30

Т-110-130

газ

5

110

110

110

110

110

ПТ-135-130

газ

6

135

135

135

-

-

ГТ(Т)-110

газ

6

-

-

-

110

110

итого

565

565

505

480

480

ТЭС-8/42

Ново-Горьковская ТЭЦ (расширение), г. Кстово, Кстовский район, Нижегородская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Кстово

ПТ-25-90

газ

1

25

-

-

-

-

ПТ-25-90

газ

2

25

-

-

-

-

ПТ-65-130

газ

6

65

65

65

65

65

Р-50-130

газ

7

50

-

-

-

-

ПТ-140-130

газ

8

140

140

140

140

140

ГТУ

газ

9

-

165

165

165

165

ГТУ

газ

10

-

165

165

165

165

итого

305

535

535

535

535

ТЭС-8/43

Автозаводская ТЭЦ (расширение), г. Нижний Новгород, Нижегородская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Автозаводского и Ленинского районов г. Нижний Новгород

Р-25-90

газ

3

25

-

-

-

-

Т-25-29

газ

4

25

-

-

-

-

Т-25-90

газ

5

25

-

-

-

-

Т-25-90

газ

6

25

-

-

-

-

Т-100-130

газ

7

100

100

100

100

100

Т-100-130

газ

8

100

100

100

100

100

ПТ-60-130

газ

9

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

10

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

11

60

60

60

60

60

Т-100-130

газ

12

100

100

100

100

100

ПГУ(Т)-400

газ

13

-

-

400

400

400

итого

580

480

880

880

880

ТЭС-8/44

Нижегородская ТЭЦ (новая), г. Нижний Новгород, Нижегородская область

увеличение энергетического потенциала г. Нижний Новгород и Нижегородской области

ПГУ(Т)-450

газ

1

-

-

450

450

450

ПГУ(Т)-450

газ

2

-

-

450

450

450

итого

-

-

900

900

900

Оренбургская область

ТЭС-8/45

Ириклинская ГРЭС (модернизация), пос. Энергетик, Новоорский район, Оренбургская область

обеспечение электроэнергией Оренбургского газоперерабатывающего завода и Магнитогорского металлургического комбината, теплоснабжение потребителей пос. Энергетик

К-300-240

газ

1

300

300

300

-

-

ПГУ-400

газ

1

-

-

-

400

400

К-300-240

газ

2

300

300

300

300

-

ПГУ-400

газ

2

-

-

-

-

400

К-300-240

газ

3

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

4

300

300

300

300

-

К-300-240

газ

5

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

6

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

7

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

8

300

300

300

300

300

итого

2400

2400

2400

2500

2300

Пермский край

ТЭС-8/46

Яйвинская ГРЭС (расширение), пос. Яйва, Александровский район, Пермский край

энергоснабжение предприятий и населенных пунктов Верхнекамья

К-150-130

газ

1

150

150

-

-

-

К-150-130

газ

2

150

150

-

-

-

К-150-130

газ

3

150

150

-

-

-

ПГУ-400

газ

3

-

-

400

400

400

К-150-130

газ

4

150

150

-

-

-

ПГУ-420

газ

5

-

425

425

425

425

итого

600

1025

825

825

825

ТЭС-8/47

Пермская ГРЭС (расширение), г. Добрянка, Добрянский район, Пермский край

энергоснабжение предприятий и населенных пунктов Пермского края, Челябинской и Свердловской областей, Республики Башкортостан

К-800-240

газ

1

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

1

-

-

-

-

800

К-800-240

газ

2

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

2

-

-

-

-

800

К-800-240

газ

3

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

3

-

-

-

-

800

ПГУ-800

газ

4

-

800

800

800

800

итого

2400

3200

3200

3200

3200

ТЭС-8/48

Пермская ТЭЦ-9 (расширение), г. Пермь, Пермский край

энергоснабжение жителей Индустриального, частично Ленинского и Дзержинского районов г. Перми

ПТ-25-90

газ

1

25

-

-

-

-

ПТ-30-90

газ

2

30

-

-

-

-

Р-25-90

газ

3

25

-

-

-

-

ПТ-65-130

газ

6

65

65

65

65

65

Т-105-130

газ

9

105

105

105

105

105

Р-50-130

газ

10

50

50

50

50

50

Т-110-130

газ

11

110

110

110

110

110

ГТ(Т)-82,5

газ

12

-

83

83

83

83

ГТ(Т)-82,5

газ

13

-

83

83

83

83

итого

410

496

496

496

496

Самарская область

ТЭС-8/49

Тольяттинская ТЭЦ (модернизация), г. Тольятти, Ставропольский район, Самарская область

энергоснабжение потребителей Центрального района г. Тольятти и предприятий промышленной зоны - завода синтетического каучука, Волжского автомобильного завода, завода "Волгоцеммаш"

ПТ-65-130

газ

1

65

65

65

65

65

ПТ-65-130

газ

2

65

65

65

65

65

Р-50-130

газ

3

50

50

50

50

50

Р-35-130

газ

4

35

35

35

35

35

ПТ-80-130

газ

5

80

80

80

80

80

Р-35-130

газ

6

35

35

35

35

35

Т-100-130

газ

7

100

100

-

-

-

ГТ(Т)-110

газ

7

-

-

110

110

110

Т-100-130

газ

8

100

100

-

-

-

ГТ(Т)-110

газ

8

-

-

-

-

110

Р-90-130

газ

9

90

90

90

90

90

Р-90-130

газ

10

90

-

-

-

-

итого

710

620

530

530

640

ТЭС-8/50

ТЭЦ Волжского автомобильного завода (модернизация), г. Тольятти, Ставропольский район, Самарская область

энергоснабжение Волжского автомобильного завода и жителей Автозаводского района г. Тольятти

ПТ-60-130

газ

1

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

2

60

60

60

60

60

Т-105-130

газ

3

105

105

-

-

-

ГТ(Т)-110

газ

3

-

-

110

110

110

Т-105-130

газ

4

105

105

-

-

-

ГТ(Т)-110

газ

4

-

-

110

110

110

Т-105-130

газ

5

105

105

-

-

-

ГТ(Т)-110

газ

5

-

-

-

-

110

Т-105-130

газ

6

105

105

105

105

105

Т-110-130

газ

7

110

110

110

-

-

ГТ(Т)-110

газ

7

-

-

-

110

110

Т-110-130

газ

8

110

110

110

110

110

ПТ-135-130

газ

9

135

135

135

-

-

ГТ(Т)-110

газ

9

-

-

-

110

110

ПТ-135-130

газ

10

135

135

135

135

-

ГТ(Т)-110

газ

10

-

-

-

-

110

ПТ-142-130

газ

11

142

142

142

142

-

ГТ(Т)-142

газ

11

-

-

-

-

142

итого

1172

1172

1077

1052

1137

Республика Татарстан

ТЭС-8/51

Заинская ГРЭС (модернизация), г. Заинск, Заинский район, Республика Татарстан

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Заинска, г. Казани и нефтяных промыслов Республики Татарстан

ПГУ-230

газ

1

-

-

230

230

230

К-200-130

газ

2

200

200

-

-

-

ПГУ-450

газ

2

-

-

450

450

450

К-200-130

газ

3

200

200

-

-

-

ПГУ-450

газ

3

-

-

450

450

450

К-200-130

газ

4

200

200

-

-

-

К-200-130

газ

5

200

200

-

-

-

К-200-130

газ

6

200

200

-

-

-

К-200-130

газ

7

200

200

200

200

-

К-200-130

газ

8

200

200

200

200

-

К-200-130

газ

9

200

200

200

200

-

К-200-130

газ

10

200

200

200

200

-

К-200-130

газ

11

200

200

200

200

-

К-200-130

газ

12

200

200

200

200

-

ПГУ-500

газ

13

-

-

-

-

500

ПГУ-500

газ

14

-

-

-

-

500

итого

2200

2200

2330

2330

2130

ТЭС-8/52

Набережно-Челнинская ТЭЦ (расширение), г. Набережные Челны, Республика Татарстан

электроснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Набережные Челны и теплоснабжение северо-восточной части города

ПТ-60-130

газ

1

60

60

60

60

60

ПТ-60-130

газ

2

60

60

60

-

-

ГТ(Т)-65

газ

2

-

-

-

65

65

Т-105-130

газ

3

105

105

105

-

-

Т-105-130

газ

4

105

105

105

105

105

Т-110-130

газ

5

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

6

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

7

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

8

110

110

110

110

110

Р-50-130

газ

9

50

50

50

50

50

Т-175-130

газ

10

175

175

175

175

175

Т-185-130

газ

11

185

185

185

185

185

ПГУ(Т)-200

газ

12

-

-

-

-

200

итого

1180

1180

1180

1080

1280

ТЭС-8/53

Нижнекамская ТЭЦ-1 (расширение), г. Нижнекамск, Нижнекамский район, Республика Татарстан

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Нижнекамска

ПТ-60-130

газ

2

60

60

60

60

60

Р-100-130

газ

3

100

100

100

100

100

ПТ-60-130

газ

4

60

60

60

60

60

Т-105-130

газ

5

105

105

105

-

-

ГТ(Т)-110

газ

5

-

-

-

110

110

Р-70-130

газ

6

70

70

70

70

70

Т-105-130

газ

7

105

105

105

-

-

Р-100-130

газ

8

100

100

100

100

100

Р-70-130

газ

9

70

70

70

70

70

Т-110-130

газ

10

110

110

110

110

110

Р-100-130

газ

11

100

100

100

100

100

ПГУ(Т)-70

газ

12

-

-

70

70

70

итого

880

880

950

850

850

Удмуртская Республика

ТЭС-8/54

Вавожская ТЭС (новая), с. Вавож, Вавожский район, Удмуртская Республика

увеличение энергетического потенциала Удмуртской Республики

ПГУ-500

газ

1

-

-

-

500

500

ПГУ-500

газ

2

-

-

-

500

500

ПГУ-500

газ

3

-

-

-

-

500

ПГУ-500

газ

4

-

-

-

-

500

итого

-

-

-

1000

2000

IV. Южный федеральный округ

Астраханская область

ТЭС-8/55

Астраханская ТЭЦ-2 (расширение), г. Астрахань, Астраханская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей левобережной части г. Астрахани

ПТ-80-130

газ

1

80

80

80

80

-

ПТ-80-130

газ

2

80

80

80

80

-

Т-110-130

газ

3

110

110

110

110

-

Т-110-130

газ

4

110

110

110

110

110

ПГУ(Т)-200

газ

5

-

-

-

-

200

ПГУ(Т)-200

газ

6

-

-

-

-

200

итого

380

380

380

380

510

Волгоградская область

ТЭС-8/56

Камышинская ТЭС (новая), г. Камышин, Камышинский район, Волгоградская область

увеличение энергетического потенциала Камышинского района Волгоградской области

К-660-300

уголь

1

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

2

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

3

-

-

-

-

660

итого

-

-

-

1320

1980

Краснодарский край и Республика Адыгея

ТЭС-8/57

Краснодарская ТЭЦ (модернизация), г. Краснодар, Краснодарский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Краснодара

ПТ-25-90

газ

1

25

25

25

25

25

Р-20-90

газ

2

20

-

-

-

-

Р-22-90

газ

3

22

-

-

-

-

ПТ-50-90

газ

4

50

50

50

50

50

Т-42-90

газ

5

42

-

-

-

-

К-150-130

газ

6

150

150

150

150

-

Т-145-130

газ

7

145

145

145

145

145

Т-145-130

газ

8

145

145

145

145

145

Т-145-130

газ

9

145

145

145

145

145

ПГУ(Т)-410

газ

13

-

410

410

410

410

итого

400

600

400

600

400

ТЭС-8/58

Анастасиевская ТЭС (новая), Славянский район, Краснодарский край

увеличение энергетического потенциала Славянского района Краснодарского края

ПГУ-175(Т)

газ

1

-

-

175

175

175

ПГУ-175(Т)

газ

2

-

-

-

175

175

ПГУ-175(Т)

газ

3

-

-

-

175

175

ПГУ-175(Т)

газ

4

-

-

-

-

175

итого

-

-

175

525

700

ТЭС-8/59

Абинская ТЭС (новая), г. Абинск, Абинский район, Краснодарский край

увеличение энергетического потенциала Абинского района Краснодарского края

ПГУ-180(Т)

газ

1

-

-

180

180

180

ПГУ-180(Т)

газ

2

-

-

-

180

180

ПГУ-180(Т)

газ

3

-

-

-

-

180

итого

-

-

180

360

540

ТЭС-8/60

Новороссийская ТЭС (новая), г. Новороссийск, Краснодарский край

увеличение энергетического потенциала Краснодарского края, в частности г. Новороссийска

ПГУ-200(Т)

газ

1

-

-

-

200

200

ПГУ-200(Т)

газ

2

-

-

-

200

200

ПГУ-200(Г)

газ

3

-

-

-

-

200

итого

-

-

-

400

600

Ростовская область

ТЭС-8/61

Новочеркасская ГРЭС (расширение), пос. Донской, г. Новочеркасск, Ростовская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Ростовской области

К-264-240

газ, уголь

1

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

2

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

3

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

4

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

5

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

6

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

7

264

264

264

264

264

К-264-240

газ, уголь

8

264

-

-

-

-

К-330-240

уголь

9

-

330

330

330

330

итого

2112

2178

2178

2178

2178

ТЭС-8/62

Новоростовская ТЭС (новая), пос. Усть-Донецкий, Усть-Донецкий район, Ростовская область

увеличение энергетического потенциала Усть-Донецкого района Ростовской области

К-330-240

уголь

1

-

-

330

330

330

К-330-240

уголь

2

-

-

330

330

330

К-330-240

уголь

3

-

-

330

330

330

итого

-

-

990

990

990

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольский край

ТЭС-8/63

Ставропольская ГРЭС (расширение), г. Солнечнодольск, Изобильненский район, Ставропольский край

обеспечение технической возможности экспортных поставок электроэнергии в Грузию и Азербайджан, а также поддержание перетоков в системообразующей электрической сети в объединенной энергетической системе Юга на допустимых уровнях

К-300-240

газ

1

300

300

300

300

-

К-300-240

газ

2

300

300

300

300

-

К-300-240

газ

3

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

4

300

300

300

300

300

К-300-240

газ

5

300

300

300

300

-

К-300-240

газ

6

300

300

300

-

-

К-300-240

газ

7

300

300

300

-

-

К-300-240

газ

8

300

300

300

-

-

ПГУ-400

газ

9

-

-

420

420

420

ПГУ-400

газ

10

-

-

-

400

400

ПГУ-400

газ

11

-

-

-

400

400

ПГУ-400

газ

12

-

-

-

-

400

ПГУ-400

газ

13

-

-

-

-

400

итого

2400

2400

2820

2720

2620

ТЭС-8/64

Невинномысская ГРЭС (расширение), г. Невинномысск, Ставропольский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Северного Кавказа и Юга России

ПТ-25-90

газ

1

25

30

30

30

30

ПТ-25-90

газ

2

25

25

25

25

25

ПТ-80-130

газ

3

80

80

80

80

80

Р-50-130

газ

4

50

50

50

50

50

Р-30-130

газ

5

30

-

-

-

-

К-150-130

газ

6

150

150

150

-

-

К-150-130

газ

7

150

150

150

-

-

К-150-130

газ

8

150

150

150

-

-

К-150-130

газ

9

150

150

150

-

-

К-150-130

газ

10

150

150

150

-

-

К-160-130

газ

11

160

160

160

-

-

ПГУ-170

газ

13

170

-

-

-

-

ПГУ-410

газ

14

-

400

400

400

400

ПГУ-410

газ

15

-

-

-

-

410

ПГУ-400

газ

17

-

-

-

400

400

ПГУ-400

газ

18

-

-

-

400

400

итого

1290

1495

1495

1385

1795

ТЭС-8/65

ТЭС нефтехимического комплекса (новая), г. Буденновск, Буденновский район, Ставропольский край

энергоснабжение строящегося нефтехимического комплекса, промышленных и бытовых потребителей г. Буденновска

ПГУ-135(Т)

газ

1

-

135

135

135

135

Чеченская Республика

ТЭС-8/66

Грозненская ТЭЦ-3 (новая), г. Грозный, Чеченская Республика

увеличение энергетического потенциала г. Грозного

ПГУ-200(Т)

газ

1

-

200

200

200

200

ПГУ-200(Т)

газ

2

-

-

200

200

200

итого

-

200

400

400

400

VI. Уральский федеральный округ

Свердловская область

ТЭС-8/67

Верхнетагильская ГРЭС <**> (модернизация), г. Верхний Тагил, Свердловская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей городов Верхний Тагил и Новоуральск Свердловской области

Т-88-90

уголь

1

88

88

-

-

-

Т-88-90

уголь

2

88

-

-

-

-

Т-88-90

уголь

3

88

-

-

-

-

Т-88-90

уголь

4

88

88

-

-

-

К-100-90

уголь

5

100

100

-

-

-

К-100-90

уголь

6

100

100

-

-

-

К-165-130

уголь

7

165

165

-

-

-

К-165-130

уголь

8

165

165

-

-

-

К-205-130

газ

9

205

205

205

205

-

К-205-130

газ

10

205

205

205

205

-

К-205-130

газ

11

205

205

205

205

-

ПГУ-410

газ

12

-

-

410

410

410

блок 225 МВт

газ

6

-

-

225

225

225

блок 225 МВт

газ

7

-

-

225

225

225

блок 225 МВт

газ

8

-

-

225

225

225

итого

1497

1321

1700

1700

1085

ТЭС-8/68

Демидовская ТЭС <**> (новая), пос. Староуткинск, Шалинский район, Свердловская область

энергоснабжение предприятий Уральской горнометаллургической компании и других промышленных и бытовых потребителей Шалинского района Свердловской области

К-660-300

уголь

1

-

-

660

660

660

К-660-300

уголь

2

-

-

660

660

итого

-

-

660

1320

1320

ТЭС-8/69

Нижнетуринская ГРЭС <**> (расширение), г. Нижняя Тура, Свердловская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей городов Нижняя Тура и Лесной Свердловской области

Р-10-130

уголь

4

10

10

10

10

10

Т-88-90

уголь

8

88

88

88

88

88

Т-88-90

уголь

9

88

88

88

88

88

Т-88-90

уголь

10

88

88

88

88

88

ПГУ-230

газ

12

-

230

230

230

230

ПГУ-230

газ

13

-

230

230

230

230

итого

274

734

734

734

734

ТЭС-8/70

Ново-Свердловская ТЭЦ <**> (расширение), в 12 км от г. Екатеринбурга, Свердловская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей городов Екатеринбурга и Березовский Свердловской области

Т-110-130

газ

1

110

110

110

110

-

ГТ(Т)-110

газ

1

-

-

-

-

110

Т-110-130

газ

2

110

110

110

110

-

ГТ(Т)-110

газ

2

-

-

-

-

110

Т-110-130

газ

3

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

4

110

110

110

110

110

Т-110-130

газ

5

110

117

117

117

117

ГТ(Т)-110

газ

6

-

-

-

110

110

итого

550

557

557

667

667

ТЭС-8/71

Серовская ГРЭС <**> (расширение), г. Серов, Свердловская область

покрытие дефицита электроэнергии в Серовско-Богословском энергоузле Свердловской области

К-50-90

уголь

1

50

-

-

-

-

К-50-90

уголь

2

50

-

-

-

-

К-50-90

уголь

4

50

-

-

-

-

К-100-90М

уголь

5

88

88

-

-

-

К-100-90

уголь

6

100

100

-

-

-

К-100-90

уголь

7

100

-

-

-

-

К-100-90

уголь

8

100

-

-

-

-

ПГУ-420

газ

9

-

420

420

420

420

ПГУ-420

газ

10

-

-

420

420

420

итого

538

608

840

840

840

ТЭС-8/72

Среднеуральская ГРЭС <**> (расширение), г. Среднеуральск, Свердловская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей городов Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы Свердловской области

Р-16-29

газ

1

16

-

-

-

-

ПР-46-29

газ

2

46

-

-

-

-

Р-16-29

газ

5

16

-

-

-

-

Т-100-130

газ

6

100

100

100

100

100

Т-100-130

газ

7

100

100

100

100

100

Р-38-130

газ

8

38

38

38

38

38

К-300-240

газ

9

300

300

300

300

300

Т-277-240

газ

10

277

277

277

277

277

Т-277-240

газ

11

277

277

277

277

277

ПГУ-410

газ

12

-

420

420

420

420

ПГУ-440

газ

14

-

440

440

440

440

ГТ-12

газ

13

12

12

12

12

12

итого

1182

1964

1964

1964

1964

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЭС-8/73

Нижневартовская ГРЭС (расширение), пос. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Тюменской области, в том числе г. Нижневартовска, Нижневартовского района, предприятий нефтегазовой промышленности

К-800-240

газ

1

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

1

-

-

-

-

800

К-800-240

газ

2

800

800

800

800

800

ПГУ-410

газ

3

-

410

410

410

410

ПГУ-410

газ

4

-

410

410

410

410

ПГУ-500

газ

5

-

-

-

-

500

ПГУ-500

газ

6

-

-

-

-

500

итого

1600

2420

2420

2420

3420

ТЭС-8/74

Няганская ГРЭС (новая), г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

обеспечение растущего потребления электроэнергии в Тюменском регионе

ПГУ-420

газ

1

-

418

418

418

418

ПГУ-420

газ

2

-

418

418

418

418

ПГУ-420

газ

3

-

418

418

418

418

ПГУ-420

газ

4

-

-

420

420

420

ПГУ-500

газ

5

-

-

-

-

500

ПГУ-500

газ

6

-

-

-

-

500

итого

-

1254

1674

1674

2674

ТЭС-8/75

ПГУ в Тарко-Сале (новая), г. Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

покрытие дефицита мощности в Ноябрьском и Северном энергоузлах Тюменской энергосистемы

ПГУ-300

газ

1

-

300

300

300

300

ПГУ-300

газ

2

-

300

300

300

300

ПГУ-400

газ

3

-

-

-

400

400

ПГУ-400

газ

4

-

-

-

400

400

итого

-

600

600

1400

1400

ТЭС-8/76

Северо-Сосьвинская ТЭС (новая), Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

повышение надежности энергоснабжения существующих, строящихся и планируемых предприятий Урала

К-330-300

уголь

1

-

-

330

330

330

К-330-300

уголь

2

-

-

330

330

330

К-330-300

уголь

3

-

-

-

330

330

К-330-300

уголь

4

-

-

-

330

330

итого

-

-

660

1320

1320

ТЭС-8/77

Сургутская ГРЭС-1 (модернизация), г. Сургут, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

энергоснабжение преимущественно нефтегазовых предприятий Тюменского промышленного узла

К-210-130

газ

1

210

210

-

-

-

ПГУ-400

газ

1

-

-

400

400

400

К-210-130

газ

2

210

210

-

-

-

ПГУ-400

газ

2

-

-

400

400

400

К-210-130

газ

3

210

210

-

-

-

ПГУ-400

газ

3

-

-

-

400

400

К-210-130

газ

4

210

210

-

-

-

ПГУ-400

газ

4

-

-

-

400

400

К-210-130

газ

5

210

210

210

-

-

ПГУ-400

газ

5

-

-

-

400

400

К-210-130

газ

6

210

210

210

-

-

ПГУ-400

газ

6

-

-

-

400

400

К-210-130

газ

7

210

210

210

-

-

ПГУ-400

газ

7

-

-

-

400

400

К-210-130

газ

8

210

210

210

-

-

К-210-130

газ

9

210

210

210

-

-

К-210-130

газ

10

210

210

210

-

-

К-210-130

газ

11

210

210

210

-

-

Т-178-130

газ

12

178

178

178

-

-

ПГУ(Т)-200

газ

12

-

-

-

200

200

К-210-130

газ

13

210

210

210

-

-

Т-180-130

газ

14

180

180

180

-

-

ПГУ(Т)-200

газ

14

-

-

-

200

200

Т-180-130

газ

15

180

180

180

-

-

К-210-130

газ

16

210

210

210

-

-

П-12-35

газ

52

12

12

12

12

12

итого

3280

3280

3240

3212

3212

ТЭС-8/78

Сургутская ГРЭС-2 (расширение), г. Сургут, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

энергоснабжение преимущественно нефтегазовых предприятий Тюменского промышленного узла

К-800-240

газ

1

800

800

800

-

-

ПГУ-800

газ

1

-

-

-

800

800

К-800-240

газ

2

800

800

800

-

-

ПГУ-800

газ

2

-

-

-

800

800

К-800-240

газ

3

800

800

800

-

-

ПГУ-800

газ

3

-

-

-

800

800

К-800-240

газ

4

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

4

-

-

-

-

800

К-800-240

газ

5

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

5

-

-

-

-

800

К-800-240

газ

6

800

800

800

800

-

ПГУ-800

газ

6

-

-

-

-

800

ПГУ-400

газ

7

-

397

397

397

397

ПГУ-400

газ

8

-

400

400

400

400

итого

4800

5597

5597

5597

5597

ТЭС-8/79

Тобольская ТЭЦ (расширение), г. Тобольск, Тобольский район, Тюменская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Тобольска, в том числе Тобольского нефтехимического комбината

ПТ-135-130

газ

1

135

135

135

-

-

Т-175-130

газ

2

175

175

175

175

-

ПГУ(Т)-200

газ

2

-

-

-

-

200

Р-90-130/15

газ

3

-

104

104

104

104

Р-142-130

газ

4

142

142

142

142

-

ПГУ(Т)-200

газ

4

-

-

-

-

200

К-110-1,6

газ

5

-

110

110

110

110

итого

452

666

666

531

614

ТЭС-8/80

Тюменская ТЭЦ-1 (расширение), г. Тюмень, Тюменская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Тюмени

ПГУ(Т)-190

газ

1

190

190

190

190

190

ПГУ(Т)-190

газ

2

-

190

190

190

190

Т-94-130

газ

5

94

94

94

94

94

Т-94-130

газ

6

94

94

94

94

94

Т-94-130

газ

7

94

94

94

94

94

итого

472

662

662

662

662

ТЭС-8/81

Тюменская ТЭЦ-2 (модернизация), г. Тюмень, Тюменская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Тюмени

Т-180-130

газ

1

180

180

180

180

-

ПГУ(Т)-200

газ

1

-

-

-

-

200

Т-180-130

газ

2

180

180

180

180

-

Т-180-130

газ

3

180

180

180

180

180

К-215-130

газ

4

215

215

215

215

215

итого

755

755

755

755

595

ТЭС-8/82

Уренгойская ГРЭС (расширение), пос. Лимбяяха, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей региона

ПТ-12-90

газ

1

12

12

12

12

12

ПТ-12-90

газ

2

12

12

12

12

12

ПГУ-450

газ

3

-

450

450

450

450

ПГУ-400

газ

4

-

-

-

400

400

ПГУ-400

газ

5

-

-

-

400

400

ПГУ-400

газ

6

-

-

-

400

400

итого

24

474

474

1674

1674

Челябинская область

ТЭС-8/83

Троицкая ГРЭС (расширение), г. Троицк, Троицкий район, Челябинская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Челябинской области

Т-85-90

уголь

1

85

-

-

-

-

Т-85-90

уголь

2

85

-

-

-

-

Т-85-90

уголь

3

85

-

-

-

-

К-278-240

уголь

4

278

278

278

278

278

К-278-240

уголь

5

278

278

278

278

278

К-278-240

уголь

7

278

278

278

278

278

К-485-240

уголь

8

485

485

485

485

485

К-485-240

уголь

9

485

485

485

485

485

К-660-300

уголь

10

-

660

660

660

660

К-660-300

уголь

11

-

-

-

660

660

итого

2059

2464

2464

3124

3124

ТЭС-8/84

Челябинская ТЭЦ-3 (расширение), г. Челябинск, Челябинская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Челябинска

Т-180-130

газ

1

180

180

180

180

180

Т-180-130

газ

2

180

180

180

180

180

ПГУ(Т)-226

газ

3

-

226

226

226

226

итого

360

586

586

586

586

ТЭС-8/85

Южноуральская ГРЭС (модернизация), г. Южноуральск, Челябинская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей населенных пунктов Южного Урала

К-50-90

газ, уголь

2

50

-

-

-

-

К-50-90

газ, уголь

3

50

-

-

-

-

П-35-90

газ, уголь

4

35

-

-

-

-

ПТ-83-90

газ, уголь

5

83

83

83

83

83

К-100-90

газ, уголь

6

100

100

100

100

100

Т-82-90

газ, уголь

7

82

82

82

82

82

Т-82-90

газ, уголь

8

82

82

82

82

82

К-200-130

газ, уголь

9

200

200

200

-

-

К-200-130

газ, уголь

10

200

200

200

-

-

ПГУ-500

газ, уголь

11

-

-

-

500

500

итого

882

747

747

847

847

ТЭС-8/86

Южноуральская ГРЭС-2 (модернизация), г. Южноуральск, Челябинская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей населенных пунктов Южного Урала

ПГУ-400

газ

1

-

400

400

400

400

ПГУ-400

газ

2

-

400

400

400

400

ПГУ-400

газ

3

-

400

400

400

400

итого

-

1200

1200

1200

1200

VII. Сибирский федеральный округ

Алтайский край

ТЭС-8/87

Алтайская КЭС (Мунайская ТЭС) (новая), дер. Шабурово, Солтонский район Алтайского края

обеспечение энергетической безопасности Алтайского края и Республики Алтай

К-330-300

уголь

1

-

-

330

330

330

К-330-300

уголь

2

-

-

330

330

330

итого

-

-

660

660

660

Республика Бурятия

ТЭС-8/88

Гусиноозерская ГРЭС (расширение), г. Гусиноозерск, Селенгинский район, Республика Бурятия

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Гусиноозерска и соседних районов Республики Бурятия

К-170-130

уголь

1

170

170

170

170

170

К-180-130

уголь

2

180

180

180

180

180

К-170-130

уголь

3

170

170

170

170

170

К-180-130

уголь

4

180

200

200

200

200

К-200-130

уголь

5

200

200

200

200

200

К-200-130

уголь

6

200

200

200

200

200

К-225-130

уголь

7

-

-

-

225

225

итого

1100

1120

1120

1345

1345

ТЭС-8/89

Олонь-Шибирская ТЭС (новая), Баргузинский район, Республика Бурятия

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Республики Бурятия, а также обеспечение возможности экспорта электрической энергии и мощности из объединенной энергосистемы Сибири

К-600-300

уголь

1

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

2

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

3

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

4

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

5

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

6

-

-

600

600

600

итого

-

-

3600

3600

3600

Забайкальский край

ТЭС-8/90

Харанорская ГРЭС (расширение), г. Ясногорск, Оловянинский район, Забайкальский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Забайкальского края и соседних регионов - Республики Бурятия и Иркутской области

К-215-130

уголь

1

215

215

215

215

215

К-215-130

уголь

2

215

215

215

215

215

К-225-12,8-3Р

уголь

3

-

225

225

225

225

К-225-12,8-3Р <*>

уголь

4

-

-

225

225

225

итого

430

655

880

880

880

ТЭС-8/91

Харанорская ТЭС-2 <***> (новая), Тунгиро-Олекминский район, Забайкальский край

обеспечение возможности экспорта электрической энергии из объединенной энергосистемы Сибири

К-600-300

уголь

1

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

2

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

3

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

4

-

-

600

600

600

итого

-

-

2400

2400

2400

ТЭС-8/92

Татауровская ТЭС <***> (новая), Тунгиро-Олекминский район, Забайкальский край

обеспечение возможности экспорта электрической энергии и мощности из объединенной энергосистемы Сибири

К-600-300

уголь

1

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

2

-

-

600

600

600

итого

-

-

1200

1200

1200

Иркутская область

ТЭС-8/93

Бирюсинская ТЭС (новая), Тайшетский район, Иркутская область

покрытие намечающегося дефицита мощности в Иркутской области

К-330-300

уголь

1

-

-

-

330

330

К-330-300

уголь

2

-

-

-

330

330

итого

-

-

-

660

990

ТЭС-8/94

Иркутская ТЭЦ-9 (расширение), г. Ангарск, Ангарский район, Иркутская область

энергоснабжение промышленных площадок Ангарской нефтехимической компании и бытовых потребителей г. Ангарска Иркутской области

ПТ-50-130

уголь

1

50

50

50

50

50

ПТ-50-130

уголь

2

50

50

50

50

50

Р-50-130

уголь

3

50

50

50

50

50

Р-50-130

уголь

4

50

50

-

-

-

Т-50-130

уголь

5

50

60

60

60

60

Т-50-130

уголь

6

50

60

60

60

60

Т-110-130

уголь

7

110

110

110

110

110

Р-65-130

уголь

8

65

100

100

100

100

итого

475

530

480

480

480

ТЭС-8/95

Иркутская ТЭЦ-10 (модернизация), г. Ангарск, Ангарский район, Иркутская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Ангарска

ПТ-60-90

уголь

1

60

60

60

-

-

ПТ-60-90

уголь

1

-

-

-

60

60

К-150-130

уголь

2

150

150

150

150

150

К-150-130

уголь

3

150

150

150

150

150

К-150-130

уголь

4

150

150

150

150

150

К-150-130

уголь

5

150

150

150

150

150

К-150-130

уголь

6

150

150

150

150

150

К-150-130

уголь

7

150

150

150

150

150

К-150-130

уголь

8

150

150

150

150

150

итого

1110

1110

1110

1110

1110

ТЭС-8/96

Иркутская ТЭЦ-11 (расширение), г. Усолье-Сибирское, Усольский район, Иркутская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Усолье-Сибирское Усольского района Иркутской области

ПТ-22-90

уголь

1

22

27

-

-

-

ПТ-25-10

уголь

1

-

25

25

-

-

ПТ-19-90

уголь

2

19

-

-

-

-

ПТ-50-130

уголь

3

50

65

65

65

65

Т-50-130

уголь

4

50

60

60

60

60

Р-50-130

уголь

5

50

60

60

60

60

Т-50-130

уголь

6

50

60

60

60

60

Р-30-130

уголь

7

30

30

30

30

30

Т-79-130

уголь

8

79

100

100

100

100

Т-185-130

уголь

9

-

-

-

-

185

итого

350

427

400

375

560

ТЭС-8/97

Ленская ТЭС (новая), Усть- Кутский район, Иркутская область

энергоснабжение объектов Удоканского месторождения меди, Чинейского железорудного месторождения, Холоднинского горно-обогатительного комбината, нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" и Байкало-Амурской магистрали

ПГУ-400

газ

1

-

400

400

400

400

ПГУ-400

газ

2

-

-

400

400

400

ПГУ-400

газ

3

-

-

400

400

400

итого

-

400

1200

1200

1200

ТЭС-8/98

Ново-Зиминская ТЭЦ (расширение), г. Саянск, Иркутская область

энергоснабжение промышленных, сельскохозяйственных и бытовых потребителей г. Саянска и восточной части г. Зима

ПТ-80-130

уголь

1

80

100

100

100

100

ПТ-80-130

уголь

2

80

100

100

100

100

ПТ-80-130

уголь

3

80

100

100

100

100

К-160-130

уголь

5

-

-

160

160

160

К-160-130

уголь

6

-

-

160

160

160

итого

240

300

620

620

620

Кемеровская область

ТЭС-8/99

Беловская ГРЭС (модернизация), пос. Инская, г. Белово, Кемеровская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Белово и Кемеровской области

К-215-130

уголь

1

200

200

200

200

200

К-215-130

уголь

2

200

200

200

200

200

К-215-130

уголь

3

200

200

200

200

200

К-200-130

уголь

4

200

-

-

-

-

К-200-130

уголь

4

-

200

200

200

200

К-215-130

уголь

5

200

200

200

200

200

К-200-130

уголь

6

200

-

-

-

-

К-200-130

уголь

6

-

200

200

200

200

итого

1200

1200

1200

1200

1200

ТЭС-8/100

Кузбасская ТЭС (новая), Крапивинский район, Кемеровская область

увеличение энергетического потенциала Кемеровской области

К-660-300

уголь

1

-

-

-

-

660

К-660-300

уголь

2

-

-

-

-

660

итого

-

-

-

-

1320

ТЭС-8/101

Ново-Кемеровская ТЭЦ (модернизация), пос. Предзаводская, г. Кемерово, Кемеровская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Кемерово

ПТР-80-130

уголь

7

80

80

80

80

80

ПТР-80-130

уголь

8

-

-

-

-

80

Р-50-130

уголь

9

50

-

-

-

-

Р-50-130

уголь

10

50

50

50

50

50

ПТ-50-130

уголь

11

50

50

50

50

50

ПТ-50-130

уголь

12

50

50

50

50

50

Р-50-130

уголь

13

50

-

-

-

-

ПТ-135-130

уголь

14

135

135

135

135

135

Т-100-130

уголь

15

100

100

100

100

100

итого

565

465

465

465

545

ТЭС-8/102

Славинская ТЭС (новая), пос. Славино (50 километров от г. Белово), Новокузнецкий район, Кемеровская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Кемеровской области

К-525-240

уголь

1

-

-

525

525

525

итого

-

-

525

525

525

ТЭС-8/103

Томь-Усинская ГРЭС (расширение), г. Мыски, Кемеровская область

покрытие базовых нагрузок Кузбасской энергосистемы

К-100-90

уголь

1

100

-

-

-

-

К-100-90

уголь

1

-

100

100

100

100

К-100-90

уголь

2

100

100

100

-

-

Т-100-90

уголь

2

-

-

-

100

100

К-100-90

уголь

3

100

100

100

100

-

Т-100-90

уголь

3

-

-

-

-

100

Т-86-90

уголь

4

86

-

-

-

-

К-100-90

уголь

4

-

110

110

110

110

Т-86-90

уголь

5

86

-

-

-

-

К-100-90

уголь

5

-

110

110

110

110

К-200-130

уголь

6

200

200

200

200

200

К-200-130

уголь

7

200

200

200

200

200

К-200-130

уголь

8

200

200

200

200

200

К-200-130

уголь

9

200

200

200

200

200

К-600-300

уголь

10

-

-

600

600

600

итого

1272

1320

1920

1920

1920

Красноярский край

ТЭС-8/104

Березовская ГРЭС-1 (расширение), г. Шарыпово, Красноярский край

обеспечение надежного энергоснабжения центрального узла нагрузок объединенной энергосистемы Сибири

К-750-240

уголь

1

750

800

800

800

800

К-800-240

уголь

2

800

800

800

800

800

К-800-240

уголь

3

-

800

800

800

800

К-800-240

уголь

4

-

-

800

800

800

К-660-300

уголь

5

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

6

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

7

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

8

-

-

-

-

660

итого

1550

2400

3200

5180

5840

ТЭС-8/105

Березовская ГРЭС-2 (новая), г. Шарыпово, Красноярский край

увеличение энергетического потенциала Красноярского края

К-660-300

уголь

1

-

-

-

-

660

К-660-300

уголь

2

-

-

-

-

660

итого

-

-

-

-

1320

ТЭС-8/106

Назаровская ГРЭС (расширение), г. Назарово, Красноярский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Назарово

Т-135-130

уголь

1

135

135

135

135

135

Т-135-13

уголь

2

135

135

135

135

135

Т-135-13

уголь

3

135

135

135

135

135

Т-135-13

уголь

4

135

135

135

135

135

Т-135-13

уголь

5

135

135

135

135

135

Т-135-13

уголь

6

135

135

135

135

135

К-400-240

уголь

7

400

500

500

500

500

итого

1210

1310

1310

1310

1310

Новосибирская область

ТЭС-8/107

Барабинская ТЭС (новая), Убинский район, Новосибирская область

увеличение энергетического потенциала Новосибирской области

К-660-300

уголь

1

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

2

-

-

-

660

660

К-660-300

уголь

3

-

-

-

-

660

К-660-300

уголь

4

-

-

-

-

660

итого

-

-

-

1320

2640

Омская область

ТЭС-8/108

Омская ТЭЦ-3 (расширение), г. Омск, Омская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Советского и частично Центрального административных округов г. Омска

Р-25-90

газ

4

25

25

25

25

25

ПТ-25-90

газ

6

25

-

-

-

-

ПТ-25-90

газ

7

25

25

25

25

25

Р-25-90

газ

8

25

25

25

25

25

ПТ-50-90

газ

9

50

60

60

60

60

ПТ-50-130

газ

10

50

-

-

-

-

ПТ-50-130

газ

11

50

60

60

60

60

ПТ-50-130

газ

12

50

60

60

60

60

Р-50-130

газ

13

50

60

60

60

60

Т-120-130

газ

14

-

120

120

120

120

ПГУ(Т)-90

газ

15

-

85

85

85

85

итого

350

520

520

520

520

ТЭС-8/109

Омская ТЭЦ-5 (расширение), г. Омск, Омская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Центрального, Октябрьского и частично Ленинского и Кировского административных округов г. Омска

ПТ-80-130

уголь

1

80

98

98

98

98

ПТ-80-130

уголь

2

80

98

98

98

98

Т-175-130

уголь

3

175

175

175

175

175

Т-175-130

уголь

4

175

175

175

175

175

Т-185-130

уголь

5

185

185

185

185

185

итого

695

731

731

731

731

ТЭС-8/110

Омская ТЭЦ-6 (новая), г. Омск, Омская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Кировского района г. Омска

Т-285-240

уголь

1

-

-

285

285

285

Т-285-240

уголь

2

-

-

-

-

285

итого

-

-

285

285

570

Томская область

ТЭС-8/111

ТЭЦ Сибирского химического комбината (модернизация), г. Северск, Томская область

энергоснабжение промышленных и других потребителей г. Северска

ВТ-25-4

газ, уголь

1

25

25

-

-

-

ВПТ-25-3

газ, уголь

2

25

25

-

-

-

ВК-50-2

газ, уголь

3

50

50

-

-

-

ВК-50-2

газ, уголь

4

50

50

50

50

50

ВК-50-2

газ, уголь

5

50

50

-

-

-

ВК-50-2М

газ, уголь

6

50

50

50

50

50

ВПТ-25-3

газ, уголь

7

25

25

25

25

25

Р-12-90/16М

газ, уголь

9

12

12

12

12

12

ВКТ-100М

газ, уголь

11

100

100

100

100

100

ВКТ-100М

газ, уголь

12

100

100

100

100

100

ВКТ-100М

газ, уголь

14

100

100

-

-

-

Р-12-90/16М

газ, уголь

15

12

12

12

12

12

Т-100-130

газ, уголь

10

100

100

100

100

100

Т-110-130

газ, уголь

17

-

-

110

110

110

итого

699

699

559

559

559

ТЭС-8/112

Томская ТЭЦ-3 (расширение), г. Томск, Томская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Томска

ПТ-140-130

уголь

1

140

140

140

140

140

Т-60-130

газ

2

-

-

-

60

60

Т-185-130

газ

3

-

-

-

185

185

Т-185-130

газ

4

-

-

-

-

185

итого

140

140

140

385

570

VIII. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ТЭС-8/113

Ерковецкая ТЭС (новая), Октябрьский район, Амурская область

обеспечение возможности увеличения экспорта электрической энергии и мощности из России в Китай

К-600-300

уголь

1

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

2

-

-

600

600

600

итого

-

-

1200

1200

1200

ТЭС-8/114

Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь), г. Благовещенск, Амурская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Благовещенска

ПТ-60-130

уголь

1

60

60

60

60

60

Т-110-130

уголь

2

110

110

110

110

110

Т-110-130

уголь

3

110

110

110

110

110

Т-110-130

уголь

4

-

120

120

120

120

итого

280

400

400

400

400

Приморский край

ТЭС-8/115

Приморская ГРЭС (расширение), пос. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей пос. Лучегорск и других населенных пунктов Приморского края

К-110-90

уголь

1

110

110

110

110

110

К-110-90

уголь

2

110

110

110

110

110

Т-96-90

уголь

3

96

96

96

96

96

Т-96-90

уголь

4

96

96

96

96

96

К-210-130

уголь

5

210

210

210

210

210

К-210-130

уголь

6

210

210

210

210

210

К-210-130

уголь

7

210

210

210

210

210

К-210-130

уголь

8

210

210

210

210

210

К-215-130

уголь

9

215

215

215

215

215

К-330-240

уголь

10

-

-

330

330

330

итого

1467

1467

1797

1797

1797

ТЭС-8/116

ТЭС Восточной нефтехимической компании (новая), г. Находка, Приморский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Находки и соседних районов

ПГУ(Т)-230

газ

1

-

-

230

230

230

ПГУ(Т)-455

газ

2

-

-

455

455

455

итого

-

-

685

685

685

ТЭС-8/117

Уссурийская ТЭЦ (новая), г. Уссурийск, Приморский край

ликвидация дефицита электрической мощности на юге Приморского края, снятие статуса региона высокого риска, удовлетворение растущего спроса на электроэнергию

Т-185-130

уголь

1

-

-

185

185

185

Т-185-130

уголь

2

-

-

185

185

185

итого

-

-

370

370

370

Республика Саха (Якутия)

ТЭС-8/118

Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2 (новая), г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

замещение выбывающих мощностей действующей Якутской ГРЭС, создание резерва мощности и повышение надежности энергоснабжения потребителей г. Якутска и соседних районов Республики

ГТ-45

газ

1

45

45

45

-

-

ГТ-45

газ

2

45

45

45

45

-

ГТ-45

газ

3

45

45

45

45

45

ГТ-45

газ

4

45

45

45

45

45

ГТ-35

газ

5

35

-

-

-

-

ГТ-35

газ

6

35

35

-

-

-

ГТ-35

газ

7

35

-

-

-

-

ГТ-35

газ

8

35

35

-

-

-

итого

320

250

180

135

90

LM 6000

газ

1

-

47,7

47,7

47,7

47,7

LM 6000

газ

2

-

47,7

47,7

47,7

47,7

LM 6000

газ

3

-

47,7

47,7

47,7

47,7

LM 6000

газ

4

-

47,7

47,7

47,7

47,7

LM 6000

газ

5

-

-

47,7

47,7

47,7

LM 6000

газ

6

-

-

47,7

47,7

47,7

LM 6000

газ

7

-

-

47,7

47,7

47,7

итого

-

1901,8

143,1

333,9

333,9

ТЭС-8/119

ТЭС газоперерабатыва ющего завода (новая), г. Ленск, Ленский район, Республика Саха (Якутия)

энергоснабжение газоперерабатывающего завода в г. Ленске, промышленных и бытовых потребителей соседних районов Республики Саха (Якутия)

ПГУ-100

газ

1

-

-

-

-

100

ПГУ-100

газ

2

-

-

-

-

100

ПГУ-100

газ

3

-

-

-

-

100

ПГУ-100

газ

4

-

-

-

-

100

итого

-

-

-

100

400

ТЭС-8/120

Нерюнгринская ГРЭС (расширение), пос. Серебряный Бор, г. Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия)

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Южно-Якутского региона

К-210-130

уголь

1

210

210

210

210

210

Т-180-130

уголь

2

180

180

180

180

180

Т-180-130

уголь

3

180

180

180

180

180

Т-225-130

уголь

4

-

-

225

225

225

итого

570

570

795

795

795

ТЭС-8/121

ТЭЦ поселка Хандыга, п. Хандыга, Томпонский район, Республика Саха (Якутия)

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Томпонского района Республики Саха (Якутия)

-

уголь

1

-

-

165

165

165

Сахалинская область

ТЭС-8/122

Сахалинская ГРЭС, Поронайский район, Сахалинская область, Сахалинская ГРЭС-2 (новая), г. Томари, Томаринский район, Сахалинская область

замещение выбывающих мощностей действующей Сахалинской ГРЭС и обеспечение нормативного резерва мощности

К-50-90

уголь

1

50

42

-

-

-

К-50-90

уголь

2

50

42

-

-

-

К-50-90

уголь

3

50

42

-

-

-

К-50-90

уголь

4

50

42

-

-

-

К-50-90

уголь

5

50

42

-

-

-

К-50-90

уголь

6

50

42

-

-

-

итого

300

252

-

-

-

SST-PAC-800

уголь

1

-

-

60

60

60

SST-PAC-800

уголь

2

-

-

60

60

60

SST-PAC-800

уголь

3

-

-

60

60

60

SST-PAC-800

уголь

4

-

-

60

60

60

SST-PAC-800

уголь

5

-

-

60

60

60

SST-PAC-800

уголь

6

-

-

60

60

60

итого

-

-

360

360

360

ТЭС-8/123

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (модернизация), г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей юга Сахалинской области

ПТ-60-130

уголь, газ

1

60

60

60

-

-

Т-55-130

уголь, газ

2

55

55

65

-

-

Т-110-130

уголь, газ

3

110

110

110

-

-

ГТУ-ТЭЦ

газ

-

-

-

320

320

итого

225

364

225

320

320

ГТ-46,4

газ

1

-

46,4

46,4

46,4

46,4

ГТ-46,4

газ

2

-

46,4

46,4

46,4

46,4

ГТ-46,4

газ

3

-

46,4

46,4

46,4

46,4

итого

-

139,1

139,1

139,1

139,1

ГТ-46,4

газ

1

-

45,6

45,6

45,6

45,6

ГТ-46,4

газ

2

-

45,6

45,6

45,6

45,6

итого

-

91,2

91,2

91,2

91,2

ТЭС-8/124

Ногликская газовая электрическая станция (расширение), пос. Ноглики, Сахалинская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей пос. Ноглики и г. Южно-Сахалинска, в том числе предприятий нефтегазодобывающего комплекса

ГТУ-12

газ

1

12

12

-

-

-

ГТУ-12

газ

2

12

12

-

-

-

ГТУ-12

газ

3

12

12

-

-

-

ГТУ-12

газ

4

12

12

-

-

-

Simens SGT 400

газ

1

-

-

14,8

14,8

14,8

Simens SGT 400

газ

2

-

-

14,8

14,8

14,8

Simens SGT 400

газ

3

-

-

14,8

14,8

14,8

Simens SGT 400

газ

4

-

-

14,8

14,8

14,8

Simens SGT 400

газ

5

-

-

14,8

14,8

14,8

Simens SGT 400

газ

6

-

-

14,8

14,8

14,8

Simens SGT 400

газ

7

-

-

14,8

14,8

14,8

П-6/1.2/0.5

газ

8

-

-

6

6

6

П-6/1.2/0.5

газ

9

-

-

6

6

6

П-6/1.2/0.5

газ

10

-

-

6

6

6

итого

48

48

121,6

121,6

121,6

ТЭС-8/125

Томаринская ТЭС (новая), г. Томари, Томаринский район, Сахалинская область

увеличение энергетического потенциала Сахалинской области

ПГУ-200

газ

1

-

-

-

200

200

ПГУ-200

газ

2

-

-

-

-

200

итого

-

-

-

200

400

Хабаровский край и Еврейская автономная область

ТЭС-8/126

Ургальская ТЭС (новая), Верхнебуреинский район, Хабаровский край

обеспечение возможности увеличения экспорта электрической энергии и мощности в Китай

К-600-300

уголь

1

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

2

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

3

-

-

600

600

600

К-600-300

уголь

4

-

-

600

600

600

итого

-

-

2400

2400

2400

ТЭС-8/127

Комсомольская ТЭЦ-3 (расширение), г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, Хабаровский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Комсомольска-на-Амуре

Т-180-130

газ

1

180

180

180

180

180

Т-180-130

газ

2

180

180

180

180

180

ПГУ(Т)-400

газ

3

-

-

-

400

400

итого

360

360

360

760

760

ТЭС-8/128

Хабаровская ТЭЦ-1 (модернизация), г. Хабаровск, Хабаровский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Хабаровска

Р-25-90

газ

1

25

-

-

-

-

ПТ-30-90

газ

2

30

-

-

-

-

Р-25-90

газ

3

25

-

-

-

-

ПТ-50-90

газ

6

50

50

50

50

50

Т-100-130

газ

7

100

100

100

-

-

Т-120-130

газ

7

-

-

-

120

120

Т-100-130

газ

8

100

100

100

-

-

Т-120-130

газ

8

-

-

-

120

120

Т-105-130

уголь

9

105

105

105

-

-

Т-120-130

уголь

9

-

-

-

-

120

итого

435

355

355

290

410

ТЭС-8/129

Амурская ТЭЦ-1 (расширение), г. Амурск, Амурский район, Хабаровский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Амурска

Р-25-90

уголь

1

25

25

25

25

25

ПТ-60-90

уголь

2

60

60

60

60

60

ПТ-60-90

уголь

3

60

60

60

60

60

ПТ-60-90

уголь

4

60

60

60

60

60

ПТ-80-130

газ

5

80

80

80

80

80

ПГУ(Т)-180

газ

6

-

-

-

-

180

итого

285

285

285

285

465

ТЭС-8/130

Хабаровская ПГУ (новая), г. Хабаровск, Хабаровский край

увеличение энергетического потенциала Дальнего Востока и обеспечение возможности увеличения экспорта электрической энергии и мощности в Китай

ПГУ(Т)-400

газ

1

-

-

400

400

400

--------------------------------

<*> По данным администрации Липецкой области, ОАО "Квадра" отказалось от строительства ПГУ возле территории Липецкой ТЭЦ-2.

<**> По данным правительства Свердловской области.

<***> По данным правительства Забайкальского края, инициатор данных проектов ОАО "СУЭК" не определилось с перспективой строительства энергообъектов для экспорта электроэнергии в Китай.

Приложение N 6

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ И ВЫШЕ С ВЫСОКОЙ

ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВВОДА ДО 2018 ГОДА

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Станционный номер, тип турбины

Тип ввода

Установленная мощность (МВт)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

всего

I. Северо-Западный федеральный округ

Вологодская область

ТЭС-9/1

Вологодская ТЭЦ, г. Вологда, Вологодская область

энергоснабжение потребителей г. Вологды и Вологодской области

4 ПГУ-110(Т)

расширение

110

-

-

-

-

110

220

Ленинградская область и г. Санкт-Петербург

ТЭС-9/2

Центральная ТЭЦ, г. Санкт-Петербург

энергоснабжение Центрального района г. Санкт-Петербурга

16 ГТ-50(Т)

новое строительство

-

-

50

-

-

-

50

15 ГТ-50(Т)

-

-

50

-

-

-

50

итого

-

-

100

-

-

-

100

ТЭС-9/3

ТЭЦ-1 Обуховэнерго, г. Санкт-Петербург

энергоснабжение территории Невского района Санкт-Петербурга и промышленных потребителей

3 ПГУ(Т)

новое строительство

-

-

66

-

-

-

66

4 ПГУ(Т)

-

-

-

66

-

66

итого

-

-

66

-

66

-

132

ТЭС-9/4

ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго" (Колпино), г. Колпино, г. Санкт-Петербург

энергоснабжение предприятия промышленной площадки г. Колпино

1 ПГУ-110(Т)

новое строительство

110

-

-

-

-

-

110

2 ПГУ-110(Т)

110

-

-

-

-

-

110

итого

220

-

-

-

-

-

220

II. Центральный федеральный округ

Воронежская область

ТЭС-9/5

Воронежская ТЭЦ-1, г. Воронеж, Воронежская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Воронежа

10 ПГУ(Т)

расширение

-

223

-

-

-

-

223

Курская область

ТЭС-9/6

Курская ТЭЦ-1, г. Курск, Курская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Курска

6 ПГУ(Т)

расширение

-

-

107

-

-

-

107

Липецкая область

ТЭС-9/7

ПГУ ОЭЗ ППТ "Липецк", г. Липецк, Липецкая область

энергоснабжение потребителей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк" и предприятий Липецкой области, повышение надежности энергоснабжения

1

новое строительство

-

196,3

-

-

-

-

196,3

2

-

-

196,3

-

-

-

196,3

3

-

-

-

196,3

-

-

196,3

итого

-

196,3

196,3

196,3

-

-

588,9

Город Москва и Московская область

ТЭС-9/8

ТЭЦ-9 Мосэнерго, г. Москва

энергоснабжение объектов промышленности и транспорта, а также населения и предприятий Кожуховского, Нагатинского и Автозаводского районов г. Москвы

6 ГТ ТЭЦ

замена

61,5

-

-

-

-

-

61,5

ТЭС-9/9

ГТЭС "Кожухово", г. Москва

увеличение энергетического потенциала Московской энергосистемы и повышение надежности ее функционирования

1 ПГУ-180(Т)

новое строительство

180,4

-

-

-

-

-

180,4

ТЭС-9/10

ГТЭС "Терешково", г. Москва

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Западного административного округа г. Москвы

1 ПГУ-180(Т)

новое строительство

180,4

-

-

-

-

-

180,4

ТЭС-9/11

ГТЭС "Лыково" (Строгино), г. Москва

обеспечение растущей потребности в электроэнергии объектов транспорта, жилых районов Покровское-Стрешнево, Щукино, Хорошево-Мневники, Серебряный бор, Строгино, г. Москва

2 ПГУ-130

новое строительство

130

-

-

-

-

-

130

Рязанская область

ТЭС-9/12

Дягилевская ТЭЦ, г. Рязань, Рязанская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Рязани

5 ПГУ(Т)

расширение

115

-

-

-

-

-

115

Тульская область

ТЭС-9/13

Алексинская ТЭЦ, г. Алексин, Алексинский район, Тульская область

энергоснабжение промышленных предприятий и жителей левобережной части г. Алексина

5 ПГУ(Т)

расширение

115

-

-

-

-

-

115

ТЭС-9/14

Новомосковская ГРЭС, г. Новомосковск, Тульская область

энергоснабжение промышленных предприятий и жителей г. Новомосковска

8 ПГУ-190(Т)

расширение

190

-

-

-

-

-

190

Ярославская область

ТЭС-9/15

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ, г. Ярославль, Ярославская область

сокращение энергодефицита Ярославской области, повышение надежности энергоснабжения потребителей г. Ярославля

1 ПГУ-450(Т)

новое строительство

-

450

-

-

-

-

450

III. Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

ТЭС-9/16

ПГУ ТЭЦ-5, г. Уфа, Республика Башкортостан

ликвидация дефицита электроэнергии, наметившегося в г. Уфе

1 ПГУ-220(Т)

новое строительство

220

-

-

-

-

-

220

2 ПГУ-220(Т)

220

-

-

-

-

-

220

итого

440

-

-

-

-

-

440

ТЭС-9/17

Ново-Салаватская ТЭЦ, г. Салават, Республика Башкортостан

энергоснабжение объектов промышленности

ПГУ (Т)-410

новое строительство

410

-

-

-

-

-

410

Кировская область

ТЭС-9/18

Кировская ТЭЦ-3, г. Кирово-Чепецк, Кировская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Кирово-Чепецка и Кировской области

9 ПГУ-220(Т)

новое строительство

-

220

-

-

-

-

220

Оренбургская область

ТЭС-9/19

Каргалинская ТЭЦ, пос. Холодные Ключи, Оренбургский район, Оренбургская область

обеспечение электроэнергией, теплом и химически очищенной водой объектов промышленности

1 ПТ-65-130

расширение

-

-

65

-

-

-

65

4 ПТ-65-130

-

-

-

65

-

-

65

итого

-

-

65

65

-

-

130

Пермский край

ТЭС-9/20

Ново-Березниковская ТЭЦ, г. Березники, Пермский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Березники

1 ПГУ-230(Т)

новое строительство

-

230

-

-

-

-

230

Самарская область

ТЭС-9/21

Новокуйбышевская ТЭЦ-1, г. Новокуйбышевск, Самарская область

энергоснабжение промышленных предприятий г. Новокуйбышевска

13 ГТУ-80(Т)

новое строительство

80

-

-

-

-

-

80

14 ГТУ-80(Т)

80

-

-

-

-

-

80

15 ГТУ-80(Т)

80

-

-

-

-

-

80

итого

240

-

-

-

-

-

240

Республика Татарстан

ТЭС-9/22

Казанская ТЭЦ-2, г. Казань, Республика Татарстан

энергоснабжение промышленных предприятий Московского и Ленинского районов г. Казани

10 ПГУ-110(Т)

новое строительство

-

110

-

-

-

-

110

11 ПГУ-110(Т)

-

-

110

-

-

-

110

итого

-

110

110

-

-

-

220

Удмуртская Республика

ТЭС-9/23

Ижевская ТЭЦ-1, г. Ижевск, Удмуртская Республика

энергоснабжение жилого сектора и промышленных предприятий Ленинского района г. Ижевска

8 ПГУ-230(Т)

новое строительство

230

-

-

-

-

-

230

Чувашская Республика

ТЭС-9/24

Новочебоксарская ТЭЦ-3, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика

энергоснабжение химического комбината и жителей г. Новочебоксарска

7 ПТ-80-130

новое строительство

80

-

-

-

-

-

80

IV. Южный федеральный округ

Астраханская область

ТЭС-9/25

Центральная котельная, г. Астрахань, Астраханская область

увеличение энергетического потенциала г. Астрахани

1 ПГУ(Т)

новое строительство

117,5

-

-

-

-

-

117,5

2 ПГУ(Т)

117,5

-

-

-

-

-

117,5

итого

135

-

-

-

-

-

135

V. Уральский федеральный округ

Курганская область

ТЭС-9/26

Курганская ТЭЦ-2, г. Курган, Курганская область

покрытие дефицита электроэнергии в Курганской области

1 ПГУ(Т)

новое строительство

111

-

-

-

-

-

111

2 ПГУ(Т)

111

-

-

-

-

-

111

итого

222

-

-

-

-

-

222

Свердловская область

ТЭС-9/27

Красногорская ТЭЦ, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

энергоснабжение потребителей Красногорского района Свердловской области

1 Р-14-29

замена

-

14

-

-

-

-

14

2 Р-17-29

-

17

-

-

-

-

17

4 Р-14-29

-

14

-

-

-

-

14

итого

-

45

-

-

-

-

45

ТЭС-9/28

Ново-Богословская ТЭЦ, г. Краснотурьинск, Свердловская область

энергоснабжение потребителей северных территорий Свердловской области

1 ПГУ-230(Т)

новое строительство

-

230

-

-

-

-

230

ТЭС-9/29

Академическая ТЭЦ-1, г. Екатеринбург, Свердловская область

увеличение энергетического потенциала г. Екатеринбурга

1 ПГУ(Т)

новое строительство

-

-

-

-

231

-

231

Тюменская область

ТЭС-9/30

Приобская ГТЭС, в 70 км от г. Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

энергоснабжение нефтепромыслов, утилизация попутного нефтяного газа и повышение стабильности работы энергосистемы региона

5 ГТ-45

расширение

45

-

-

-

-

-

45

6 ГТ-45

45

-

-

-

-

-

45

итого

90

-

-

-

-

-

90

Челябинская область

ТЭС-9/31

Челябинская ГРЭС, г. Челябинск, Челябинская область

энергоснабжение потребителей г. Челябинска и Челябинской области

9 ПГУ(Т)

новое строительство

-

247,5

-

-

-

-

247,5

10 ПГУ(Т)

-

247,5

-

-

-

-

247,5

итого

-

495

-

-

-

-

495

ТЭС-9/32

Челябинская ТЭЦ-1, г. Челябинск, Челябинская область

энергоснабжение потребителей Ленинского района и части Советского и Центрального районов г. Челябинска

10 ГТ КЭС

новое строительство

-

40,9

-

-

-

-

40,9

11 ГТ КЭС

-

40,9

-

-

-

-

40,9

итого

-

81,8

-

-

-

-

81,8

VI. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ТЭС-9/33

Улан-Удэнская ТЭЦ-1, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Улан-Удэ

6 ПТ-30-35

замена

-

-

-

-

30

-

30

Забайкальский край

ТЭС-9/34

Читинская ТЭЦ-1, г. Чита, Забайкальский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Читы и Забайкальской железной дороги

1 ПТ-60-90

замена

-

-

-

-

60

-

60

Иркутская область

ТЭС-9/35

Ново-Иркутская ТЭЦ, г. Иркутск, Иркутская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Иркутска и покрытие электрических нагрузок энергосистемы Сибири

6 Р-50-130

расширение

-

50

-

-

-

-

50

Кемеровская область

ТЭС-9/36

Кузнецкая ТЭЦ, г. Новокузнецк, Кемеровская область

энергоснабжение потребителей Кузнецкого, Центрального и Орджоникидзевского районов г. Новокузнецка

14 ГТ КЭС

новое строительство

149

-

-

-

-

-

149

15 ГТ КЭС

149

-

-

-

-

-

149

итого

298

-

-

-

-

-

298

Республика Хакасия

ТЭС-9/37

Абаканская ТЭЦ, г. Абакан, Республика Хакасия

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Абакана и пос. Пригорска

4 Т-110-130

расширение

120

-

-

-

-

-

120

VII. Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

ТЭС-9/38

ГТУ-ТЭЦ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2, г. Владивосток, Приморский край

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Владивостока

LM6000 PF Sprint

новое строительство

-

-

-

-

-

46,5

46,5

LM6000 PF Sprint

-

-

-

-

-

46,5

46,5

итого

-

-

-

-

-

93

93

ТЭС-9/39

ГТУ-ТЭЦ на площадке Центральной пароводяной бойлерной, г. Владивосток, Приморский край

обеспечение надежного энергоснабжения юга Приморья, покрытие роста электрических нагрузок г. Владивостока

1 ГТ ТЭЦ

новое строительство

46,5

-

-

46,5

2 ГТ ТЭЦ

46,5

-

-

-

-

-

46,5

3 ГТ ТЭЦ

46,5

-

-

-

-

-

46,5

итого

139,5

-

-

-

-

-

139,5

Хабаровский край и Еврейская автономная область

ТЭС-9/40

Совгаванская ТЭЦ, г. Советская Гавань, Хабаровский край

энергоснабжение потребителей Совгаванского района и объектов инфраструктуры морских портов, замещение выбывающих мощностей неэффективного оборудования Майской ГРЭС

1 Т-60-130

новое строительство

-

63

-

-

-

-

63

2 Т-60-130

-

63

-

-

-

-

63

итого

-

126

-

-

-

-

126

Приложение N 7

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ И ВЫШЕ,

НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МОЩНОСТИ

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Станционный номер, тип турбины

Тип ввода

Установленная мощность (МВт)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

I. Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область

ТЭС-10/1

ТЭЦ-1 Архангельского ЦБК, г. Новодвинск, Архангельская область

энергоснабжение Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и прилегающих районов

10 ПГУ-120 (Т)

новое строительство

-

-

-

-

-

120

120

Республика Карелия

ТЭС-10/2

Петрозаводская ТЭЦ, г. Петрозаводск, Республика Карелия

электроснабжение и теплоснабжение г. Петрозаводска

4 ПГУ-180(Т)

расширение

-

-

-

-

180

-

180

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ТЭС-10/3

Пулковская ТЭЦ, г. Санкт-Петербург

энергоснабжение потребителей, расположенных между Дунайским проспектом и железной дорогой на территории, примыкающей к Пулковскому шоссе

1 ПГУ-120(Т)

новое строительство

-

120

-

120

-

-

240

II. Центральный федеральный округ

Город Москва и Московская область

ТЭС-10/4

ГТЭС Молжаниновка, Молжаниновский район, г. Москва

энергоснабжение жилого фонда в районе Молжаниновский, г. Москва

1 ПГУ-240(Т)

новое строительство

-

240

-

-

-

-

240

2 ПГУ-240(Т)

-

-

-

-

240

-

240

итого

-

240

-

-

240

-

480

ТЭС-10/5

ГТЭС Щербинка, Шатурский район, Московская область

энергоснабжение жилой зоны "Щербинка" района Южное Бутово, г. Москва

1 ПГУ(Т)

новое строительство

-

125

-

-

-

-

125

2 ПГУ(Т)

-

-

125

-

-

-

125

3 ПГУ(Т)

-

-

-

125

-

-

125

итого

-

125

125

125

-

-

375

III. Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

ТЭС-10/6

Салаватская ТЭЦ, г. Салават, Республика Башкортостан

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Салавата

11 ГТ-77(Т)

новое строительство

-

-

-

77

-

-

77

12 ГТ-77(Т)

-

-

-

77

-

-

77

итого

-

-

-

154

-

-

154

ТЭС-10/7

Уфимская ТЭЦ-3, г. Уфа, Республика Башкортостан

энергоснабжение промышленных потребителей

6 ГТ-77(Т)

новое строительство

-

-

77

-

-

-

77

7 ГТ-77(Т)

-

-

77

-

-

-

77

итого

-

-

154

-

-

-

154

ТЭС-10/8

Уфимская ТЭЦ-2, г. Уфа, Республика Башкортостан

энергоснабжение потребителей г. Уфы

11 ГТ-77(Т)

новое строительство

-

-

-

-

47

-

-

12 Т-90

-

-

-

-

14

-

-

итого

-

-

-

-

61

-

61

Республика Татарстан

ТЭС-10/9

Казанская ТЭЦ-1, г. Казань, Республика Татарстан

энергоснабжение промышленных предприятий и жителей г. Казани

10 ПГУ-110(Т)

новое строительство

-

-

-

110

-

-

110

ТЭС-10/10

Казанская ТЭЦ-3, г. Казань, Республика Татарстан

энергоснабжение промышленных предприятий и жителей г. Казани

7 ГТУ-75(Т)

расширение

-

-

-

75

-

-

75

8 ГТУ-75(Т)

-

-

-

75

-

-

75

итого

-

-

-

150

-

-

150

ТЭС-10/11

Новоелабужская ТЭЦ, г. Елабуга, Республика Татарстан

ликвидация дефицита мощности в Нижнекамском энергорайоне Республики Татарстан

1 ПГУ(Т)

новое строительство

-

-

220

-

-

-

220

ТЭС-10/12

Уруссинская ГРЭС, пос. Уруссу, Ютазинский район, Республика Татарстан

энергоснабжение нефтепромыслов Александровского, Серафимовского и Туймазинского месторождений на юго-востоке Республики Татарстан

9 ГТ-45

новое строительство

-

45

-

-

-

-

45

IV. Южный федеральный округ

Астраханская область

ТЭС-10/13

ТЭЦ Астраханского ГПЗ, г. Астрахань, Астраханская область

энергоснабжение Астраханского газоперерабатывающего завода и других потребителей г. Астрахани

-

новое строительство

144

-

-

-

-

-

144

Волгоградская область

ТЭС-10/14

Волгоградская ТЭЦ-2, г. Волгоград, Волгоградская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Заканальной части Красноармейского района г. Волгограда

11 ПГУ(Т)

новое строительство

-

-

-

-

117

-

117

V. Уральский федеральный округ

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЭС-10/15

ГТЭС Западно-Сургутского месторождения, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

энергоснабжение нефтепромыслов и утилизации попутного нефтяного газа

51 ГТ КЭС

новое строительство

-

175

-

-

-

-

175

VI. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ТЭС-10/16

Улан-Удэнская ТЭЦ-2, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Улан-Удэ

1 Т-120-130

новое строительство

-

-

120

-

-

-

120

2 Т-120-130

-

-

-

120

-

-

120

итого

-

-

120

120

-

-

240

VII. Дальневосточный федеральный округ

Приморский край

ТЭС-10/17

ТЭС Восточной нефтехимической компании, г. Находка, Приморский край

энергоснабжение промышленных потребителей г. Находки

1 ПГУ(Т)

новое строительство

-

-

-

433

-

-

433

Приложение N 8

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПРОЕКТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ КЛАСС

НАПРЯЖЕНИЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 110 КВ И ВЫШЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ВЫДАЧУ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, УСТАНОВЛЕННАЯ

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 100 МВТ И ВЫШЕ,

ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО 2020 ГОДА

Номер объекта

Наименование, месторасположение

Протяженность (км)

Основное назначение

2010 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

итого

I. Северо-Западный федеральный округ

Вологодская область

ВЛ-11/1

ВЛ 750 кВ Ленинградская -Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы, (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-11/2

ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - РПП-2 с расширением открытого распределительного устройства РПП-2, Череповецкий район (дер. Сельца, с. Нелазское, дер. Шулма) и г. Череповец, Вологодская область

57,2

-

57,2

выдача мощности Череповецкой ГРЭС

ВЛ-11/3

вторая ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС - Череповецкая, Череповецкий район (дер. Шулма), Вологодская область

36,5

-

36,5

выдача мощности Череповецкой ГРЭС, выдача избытков мощности из объединенной энергосистемы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергосистем северо-запада и центра

Калининградская область

ВЛ-11/4

заходы ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) на Балтийскую АЭС, Неманский район (пос. Гарино), Калининградская область

-

2 x 10

20

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-11/5

заходы ВЛ 330 кВ Советск - Круонио ГАЭС (Литва) на Балтийскую АЭС, Неманский район, Калининградская область

-

2 x 20

40

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-11/6

третья ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - Советск, Неманский район (пос. Ветрово), г. Советск, Калининградская область

-

34

34

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-11/7

двухцепная ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) - Клайпеда (Литва) (демонтаж старой и строительство новой двухцепной), Неманский район (пос. Дубки) и г. Советск, Калининградская область

-

2 x 8

16

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-11/8

две ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - ПС ПТ Мамоново, Багратионовский район (пос. Богдановка, пос. Пятидорожное, пос. Большедорожное, пос. Отважное), Гурьевский район (пос. Голубево, пос. Цветково), Гвардейский район (пос. Семеново, пос. Прудное, пос. Детское, пос. Большие Горки), Полесский район (пос. Дальнее), Зеленоградский район (пос. Искрово), Славский район (пос. Охотное), Калининградская область

-

2 x 190

380

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-11/9

ВЛ 330 кВ Центральная - ПС ПТ Мамоново, Багратионовский район (пос. Богдановка, пос. Пятидорожное, пос. Большедорожное, пос. Пролетарское), Гурьевский район (пос. Голубево, пос. Цветково), Славский район (пос. Тимирязево), Калининградская область

-

45

45

выдача мощности Балтийской АЭС

Республика Карелия

ВЛ-11/10

вторая ВЛ 330 кВ Ондская - Петрозаводск, Пряжинский, Медвежьегорский, Сегежский и Кондопожский районы, Республика Карелия

278

-

278

обеспечение выдачи "запертой" электроэнергии Кольской АЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия, повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской энергосистемы

ВЛ-11/21-1

ВЛ 330 кВ Каменногорская - Сортавала, Выборгский район (г. Каменногорск, пос. Остров, пос. Михалево) и Приозерский (пос. Кузнечное) район, Ленинградская область, Лахденпохский район (г. Лахденпохья, пос. Раухала), Республика Карелия

-

209

209

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/11

ВЛ 330 кВ Тихвин - Петрозаводская, Пряжинский район и Прионежский район (дер. Кузьминская), Республика Карелия, Волховский, Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, Ленинградская область (дер. Бесовка, дер. Свирь-Городок, дер. Заречье, дер. Телжево, дер. Оятский участок)

-

280

280

повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской и Ленинградской энергосистем, повышение пропускной способности транзита "Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго"

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ВЛ-11/12

ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - Ленинградская, Ломоносовский район, Гатчинский район (г. Коммунар, дер. Вярлево дер. Вяхтелево, дер. Вайя, дер. Малое Верево), Тосненский район, Ленинградская область

-

128

128

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/13

ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская АЭС-2, Ломоносовский район, Ленинградская область

-

5,1

5,1

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/14

заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2, Ломоносовский район, Ленинградская область

-

4,5

4,5

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/15

ВЛ 750 кВ Ленинградская -Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-11/16

заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская на Ленинградскую ГАЭС, Тихвинский район (г. Тихвин, дер. Усть-Капша), Лодейнопольский район, Ленинградская область

-

465 + 2 x 80

625

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-11/17

передача постоянного тока (ППТ) Ленинградская АЭС-2 - Выборгская (300 кВ, 1000 МВт), Гатчинский район (пос. Новое Мозино, дер. Вайялово, дер. Малая Оровка, дер. Скворицы, дер. Хюттелево), Всеволожский район (дер. Новосаратовка, пос. Мурино, дер. Корабсельки, дер. Порошкино, дер. Юкки) и Выборгский район (пос. Первомайское), Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Колпинский район г. Санкт-Петербурга (г. Колпино, пос. Усть-Ижора, пос. Металлострой)

ВЛ-120 КЛ-26

-

146

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/18

ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Кингисеппская, Кингисеппский и Ломоносовский районы, Ленинградская область

135

-

135

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/19

ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Гатчинская, Копорское, Веревское, Новосветское и Пудостьское сельские поселения, Ленинградская область

94

-

94

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/20

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Балтийская ГРЭС на ПС Кингисеппская, Кингисеппский район, Ленинградская область

2 x 0,5

-

1

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/21-2

ВЛ 330 кВ Каменногорская - Сортавала, Выборгский район (г. Каменногорск, пос. Остров, пос. Михалево) и Приозерский (пос. Кузнечное) район, Ленинградская область, Лахденпохский район (г. Лахденпохья, пос. Раухала), Республика Карелия

-

209

209

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-11/22

ВЛ 330 кВ Тихвин - Петрозаводская, Пряжинский район и Прионежский район (дер. Кузьминская), Республика Карелия, Волховский, Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, Ленинградская область (дер. Бесовка, дер. Свирь-Городок, дер. Заречье, дер. Телжево, дер. Оятский участок)

-

280

280

повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской и Ленинградской энергосистем, повышение пропускной способности транзита "Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго"

ВЛ-11/23

заходы ВЛ 330 кВ Петрозаводская - Тихвин на Ленинградскую ГАЭС, Лодейнопольский район, Ленинградская область

-

320 + 2 x 8

336

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-11/24-1

ВЛ 330 кВ Ленинградская -Окуловская, Окуловский район (дер. Снарево, дер. Мошниково), Маловишерский район (дер. Корчажиха, пос. Большая Вишера, п. ст. Гряды), Холмский район (дер. Борок) и Чудовский район (г. Чудово, дер. Суворовка), Новгородская область, Волосовский район (Сельцовское сельское поселение) и Тосненский район (дер. Большое Переходное), Ленинградская область

-

235

235

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-11/25

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС, Тосненский, Кировский и Киришский районы, Ленинградская область

-

2 x 95

190

выдача мощности Киришской ГРЭС

Новгородская область

ВЛ-11/26

ВЛ 750 кВ Ленинградская -Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-11/24-2

ВЛ 330 кВ Ленинградская - Окуловская, Окуловский район (дер. Снарево, дер. Мошниково), Маловишерский район (дер. Корчажиха, пос. Большая Вишера, п. ст. Гряды), Холмский район (дер. Борок) и Чудовский район (г. Чудово, дер. Суворовка), Новгородская область, Волосовский район (Сельцовское сельское поселение) и Тосненский район (дер. Большое Переходное), Ленинградская область

-

235

235

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

II. Центральный федеральный округ

Белгородская область

ВЛ-11/28-1

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Владимирская область

ВЛ-11/27

заходы ВЛ 220 кВ Районная - Заря на Владимирскую ТЭЦ-2, г. Владимир, Владимирская область

2 x 5

-

10

выдача мощности парогазовой установки Владимирской ТЭЦ-2

Воронежская область

ВЛ-11/28-2

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/29

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Елецкая, Каширский, Хохольский районы (хутор Пашенково, хутор Маслов Лог, с. Костенки, с. Гремячье, с. Петино, пос. Орловка), Семилукский район (г. Семилуки, с. Старое, с. Девица, с. Ендовище, с. Перлевка, дер. Дмитриевка, дер. Спасское) и Рамонский район (хутор Руда), Воронежская область, Тербунский район (с. Вислая Поляна), Долгоруковский район (дер. Исаевка, дер. Озерки, железнодорожная станция Плоты) и Елецкий район (дер. Петровские Круги, с. Воронец), Липецкая область

210

-

210

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/30

заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс на Нововоронежскую АЭС-2, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 0,7

-

1,4

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/31

заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Старый Оскол на Нововоронежскую АЭС-2, Хохольский район (с. Заречье) и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область

2 x 0,6

-

1,2

выдача мощности блока Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/32

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Липецкая, Хохольский район, Каширский район, Новоусманский район (пос. Тамлык) и Верхнехавский район, Воронежская область, Усманский район (с. Студенские Выселки), Добринский район (дер. Ольшанка) и Грязинский район (железнодорожная станция Байгора, пос. Роза), Липецкая область

30

-

30

повышение системной надежности, выдача мощности Нововоронежской АЭС

ВЛ-11/33

две КЛ 220 кВ Новая - Промзона, г. Нововоронеж и Каширский район, Воронежская область

2 x 6

-

12

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/34

две КЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 2,5

-

5

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/35

заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски N 3, N 4 в распределительное устройство 220 кВ Нововоронежской АЭС, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/36

заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная в распределительное устройство 220 кВ Нововоронежской АЭС, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

3,5

-

3,5

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Ивановская область

ВЛ-11/37

ВЛ 220 кВ Ивановские ПГУ - Иваново, Комсомольский район (г. Комсомольск, с. Марково), Ивановская область

2 x 25

-

50

выдача мощности Ивановских ПГУ

Курская область

ВЛ-11/28-3

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Липецкая область

ВЛ-11/38

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Елецкая, Каширский, Хохольский районы (хутор Пашенково, хутор Маслов Лог, с. Костенки, с. Гремячье, с. Петино, пос. Орловка), Семилукский район (г. Семилуки, с. Старое, с. Девица, с. Ендовище, с. Перлевка, дер. Дмитриевка, дер. Спасское) и Рамонский район (хутор Руда), Воронежская область, Тербунский район (с. Вислая Поляна), Долгоруковский район (дер. Исаевка, дер. Озерки, железнодорожная станция Плоты) и Елецкий район (дер. Петровские Круги, с. Воронец), Липецкая область

210

-

210

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-11/39

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Липецкая, Хохольский район, Каширский район, Новоусманский район (пос. Тамлык) и Верхнехавский район, Воронежская область, Усманский район (с. Студенские Выселки), Добринский район (дер. Ольшанка) и Грязинский район (железнодорожная станция Байгора, пос. Роза), Липецкая область

30

-

30

повышение системной надежности, выдача мощности Нововоронежской АЭС

ВЛ-11/40

заходы двухцепной ВЛ 220 кВ Северная - Металлургическая на распределительное устройство 220 кВ ПГУ ОЭЗ ППТ "Липецк", г. Липецк, Липецкая область

40

-

40

выдача мощности парогазовой установки особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк"

Город Москва и Московская область

ВЛ-11/41

ВЛ 500 кВ Дорохово - ПП Панино, Подольский район (дер. Сертякино, пос. Кузнечики, дер. Докукино), Домодедовский район (дер. Тупицино), Ленинский район (дер. Городище, дер. Летово, дер. Мешково, пос. Московский) и Одинцовский район (дер. Софьино, дер. Еремино, дер. Сивково), Наро-Фоминский район (дер. Соколово, пос. Крекшино, дер. Власово), Московская область

295

-

295

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-11/42

заходы ВЛ 500 кВ Чагино - ПП Ожерелье на ПС 500 кВ Панино, Раменский район (дер. Панино), Московская область

2 x 10

-

20

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-11/43

заходы ВЛ 500 кВ Каширская ГРЭС - Пахра на ПС 500 кВ Панино, Раменский район (дер. Жирошкино), Московская область

2 x 10

-

20

выдача мощности Калининской АЭС

ВЛ-11/44

вторая ВЛ 500 кВ Грибово -Дорохово, Можайский район (дер. Зачатье, дер. Павлищево, дер. Маклаково) и Волоколамский район (дер. Руза, дер. Щекотово), Московская область

85

-

85

выдача мощности Калининской АЭС

Тверская область

ВЛ-11/45

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

Ярославская область

ВЛ-11/46

заходы ВЛ 220 кВ Ярославская - Тутаев на Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ (ПГУ-450 МВт), г. Ярославль, Ярославский район (дер. Большие Жарки), Ярославская область

2 x 12

-

24

выдача мощности Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в г. Ярославле

ВЛ-11/47

заходы ВЛ 220 кВ Ярославская - Тверицкая на Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ (ПГУ-450 МВт), г. Ярославль, Ярославская область

2 x 23

-

46

выдача мощности Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в г. Ярославле

III. Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

ВЛ-11/48

ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская, Учалинский район (дер. Сулейманово), Республика Башкортостан, Саткинский район, Чебаркульский район, Уйский район (дер. Булатово), Троицкий район, Пластовский район, г. Миасс (пос. Верхний Иремель, пос. Архангельское) и г. Златоуст, Челябинская область

240

-

240

выдача мощности Троицкой ГРЭС

ВЛ-11/49

заходы ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон на ПГУ ТЭЦ-5 с образованием ВЛ 220 кВ ПГУ ТЭЦ-5 - Бекетово и ВЛ 220 кВ ПГУ ТЭЦ-5 - Затон, Уфимский район, Республика Башкортостан

2 x 0,5

-

1

выдача мощности ПГУ ТЭЦ-5

ВЛ-11/50

участок ВЛ 220 кВ от ПГУ ТЭЦ-5 до места врезки в ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ с образованием ВЛ 220 кВ ПГУ ТЭЦ-5 - НПЗ с отпайкой на ПС Затон, Уфимский район, Республика Башкортостан

0,5

-

0,5

выдача мощности ПГУ ТЭЦ-5

ВЛ-11/51

заходы ВЛ 220 кВ Самаровка - Ашкадар на Ново-Салаватскую ТЭЦ с образованием ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Ашкадар N 2 и Ново-Салаватская ТЭЦ - Самаровка, г. Салават, Республика Башкортостан

2 x 23

-

46

выдача мощности Ново-Салаватской ТЭЦ

ВЛ-11/52

ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Ашкадар N 1, г. Салават, Республика Башкортостан

37,4

-

37,4

выдача мощности Ново-Салаватской ТЭЦ

IV. Южный федеральный округ

Ростовская область

ВЛ-11/53

вторая ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк, Тихорецкий район (г. Тихорецк) и Сальский район (пос. Гигант), Ростовская область

350

-

350

выдача мощности Ростовской АЭС

ВЛ-11/54

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская, Зимовниковский район (хутор Нижнежировский), Дубовский район (хутор Крюков), Родионово-Несветайский район (хутор Юдино), Усть-Донецкий район (пос. Керчикский, хутор Коныгин), Октябрьский район (слобода Красюковская), Волгодонской район (станица Романовская), Цимлянский район (станица Лозновская, станица Романовская) и Семикаракорский район (хутор Бугры), Ростовская область

-

300

300

выдача мощности Ростовской АЭС

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Карачаево-Черкесская Республика

ВЛ-11/55

ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск, Карачаевский район, Усть-Джегутинский (пос. Правокубанский) и Прикубанский район (с. Знаменка), Карачаево-Черкесская Республика

45

-

45

выдача мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

Республика Северная Осетия - Алания

ВЛ-11/56

заходы ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС, Алагирский район (с. Нузал, с. Мизур, с. Биз, с. Бирагзанг) и Ардонский район, Республика Северная Осетия - Алания

2 x 30

-

60

выдача мощности Зарамагской ГЭС-1

Ставропольский край

ВЛ-11/57

ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Невинномысск, Новоалександровский, Изобильненский, Шпаковский и Кочубеевский районы, Ставропольский край

-

110

110

выдача мощности блока Ставропольской ГРЭС

VI. Уральский федеральный округ

Свердловская область

ВЛ-11/58

ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 - Исеть, г. Каменск-Уральский, Белоярский район (пос. Белоярский), Свердловская область

90

-

90

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-11/59

заходы ВЛ 500 кВ Южная - Шагол на Белоярскую АЭС-2, Белоярский район (г. Заречный, дер. Боярка), Свердловская область

2 x 75

-

150

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-11/60

заходы ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Козырево на одноцепных опорах на ПС Исеть, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2 x 25

-

50

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-11/61

заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская на Белоярскую АЭС-2, Белоярский район, Свердловская область

2 x 5

-

10

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-11/62

заходы ВЛ 220 кВ Сосьва -Краснотурьинск на Серовскую ГРЭС, г. Серов, Свердловская область

2 x 18

-

36

выдача мощности Серовской ГРЭС

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ВЛ-11/63

вторая цепь ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Белозерная, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

35,3

-

35,3

выдача мощности Нижневартовской ГРЭС

ВЛ-11/64

ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная, Нефтеюганский и Сургутский районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

157

-

157

выдача мощности Сургутской ГРЭС-2

ВЛ-11/65

реконструкция ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская, Сургутский и Нижневартовский районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 0,5

-

1

выдача мощности Сургутской ГРЭС-2

ВЛ-11/66

заходы ВЛ 500 кВ Ильково - Луговая в открытое распределительное устройство 500 кВ Няганской ГРЭС, Октябрьский (г. Нягань) район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 19

-

38

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-11/67

заходы ВЛ 220 кВ Красноленинский ГПЗ - Ильково на Няганскую ГРЭС, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 19, 1 x 22

-

60

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-11/68

ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС - Картопья, Советский и Октябрьский (г. Нягань) районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

142

-

142

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-11/69

двухцепная ВЛ 220 кВ Тобольская ТЭЦ - Иртыш, Тобольский район (г. Тобольск), Тюменская область

2 x 10

-

20

выдача мощности Тобольской ТЭЦ

ВЛ-11/70

две ВЛ 220 кВ, отходящие от Уренгойской ГРЭС с подключением к ВЛ 220 кВ Уренгой - Тарко-Сале и образованием ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале и ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (пос. Лимбяяха)

2 x 76

-

152

выдача мощности ПГУ-450 Уренгойской ГРЭС

ВЛ-11/71

двухцепная ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой с использованием участка ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Уренгой - Муяганто N 1, N 2, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Новый Уренгой, пос. Лимбяяха)

2 x 76

-

152

выдача мощности ПГУ-450 Уренгойской ГРЭС

ВЛ-11/72

реконструкция ВЛ 500 (220) кВ Муравленковская - Надым на головных участках со стороны ПС Муравленковская и ПС Надым с заменой провода, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

8,37

-

8,37

выдача мощности Уренгойской ГРЭС

Челябинская область

ВЛ-11/73

ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская, Учалинский район (дер. Сулейманово), Республика Башкортостан, Саткинский район, Чебаркульский район, Уйский район (дер. Булатово), Троицкий район, Пластовский район, г. Миасс (пос. Верхний Иремель, пос. Архангельское) и г. Златоуст, Челябинская область

240

-

240

выдача мощности Троицкой ГРЭС

ВЛ-11/74

Шлейфовый заход ВЛ 500 кВ Троицкая - Шагол на распределительное устройство Южноуральской ГРЭС-2, г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южно-Уральской ГРЭС-2

ВЛ-11/75

реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - КС-19 с ответвлением на ПС Исаково (заходы в распределительное устройство 220 кВ Южноуральской ГРЭС-2), г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

ВЛ-11/76

реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Шагол N 3 с ответвлением на ПС Исаково (заходы в распределительное устройство 220 кВ Южноуральской ГРЭС-2), г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

VII. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ВЛ-11/77

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

ВЛ-11/78

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Харанорская ТЭС-2, г. Улан-Удэ (пос. Вагжанова), Еравнинский район, Хоринский район (улус Анинск, с. Ониноборск, улус Булум), Заиграевский район (с. Эрхирик, с. Старый Онохой, с. Старая Курба), Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Еловка), Республика Бурятия, Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун) и Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край

-

500

500

выдача мощности Татауровской ГРЭС

Забайкальский край

ВЛ-11/79

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Харанорская - госграница, Забайкальский район, Забайкальский край

-

50

50

выдача мощности Харанорской ТЭС-2 в Китай

ВЛ-11/80

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

ВЛ-11/81

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Харанорская ТЭС-2, г. Улан-Удэ (пос. Вагжанова), Еравнинский район, Хоринский район (улус Анинск, с. Ониноборск, улус Булум), Заиграевский район (с. Эрхирик, с. Старый Онохой, с. Старая Курба), Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Еловка), Республика Бурятия, Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун) и Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край

-

500

500

выдача мощности Татауровской ГРЭС

Иркутская область

ВЛ-11/82

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная, Тайшетский и Чунский районы, Иркутская область, Богучанский и Кежемский районы, Красноярский край

365

-

365

выдача мощности Богучанской ГЭС

Кемеровская область

ВЛ-11/89-1

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область, Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-11/83

ВЛ 220 Кузнецкая ТЭЦ - НКАЗ-2, г. Новокузнецк, Кемеровская область

3,2

-

3,2

выдача мощности блоков Кузнецкой ТЭЦ

ВЛ-11/84

заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Еланская - НКАЗ-2 в распределительное устройство 220 кВ Кузнецкой ТЭЦ, г. Новокузнецк, Кемеровская область

2,5

-

2,5

выдача мощности Кузнецкой ТЭЦ

Красноярский край

ВЛ-11/85

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная, Тайшетский и Чунский районы, Иркутская область, Богучанский и Кежемский районы, Красноярский край

365

-

365

выдача мощности Богучанской ГЭС

ВЛ-11/86

ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС-1 - Итатская N 3, Шарыповский район, Красноярский край

18 + 1,5

-

19,5

выдача мощности Березовской ГРЭС-1

ВЛ-11/87

две цепи ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП, г. Красноярск и Емельяновский район, Красноярский край

2 x 7

-

14

выдача мощности Красноярской ТЭЦ-3

ВЛ-11/88

ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - Енисей, Емельяновский район, Красноярский край

10

-

10

выдача мощности Красноярской ТЭЦ-3

Новосибирская область

ВЛ-11/89-2

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область, Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

Томская область

ВЛ-11/90

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область, Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-11/91

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Томская, Томский район (г. Северск), Томская область

-

50

50

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-11/92

заходы ВЛ 500 кВ Томская - Парабель на Северскую АЭС, Томский район, Томская область

-

2 x 20

40

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-11/93

две ВЛ 220 кВ Северская АЭС - ЭС-2 СХК, Томский район (г. Северск, дер. Семиозерки), Колпашевский район (с. Копыловка), Парабельский район, Чаинский район, Шегарский район, Молчановский район и Кривошеинский район, Томская область

-

2 x 50

100

выдача мощности Северской АЭС

VIII. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ВЛ-11/94

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Ерковецкая - Шеньян (до госграницы), Тамбовский район (с. Резуновка, с. Гильчин) и Ивановский район (с. Анновка, с. Ерковцы), Амурская область

-

100

100

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ВЛ-11/95

вторая ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, Свободненский район (пос. Новгородка), Белогорский район, Серышевский район (пос. Хитровка, пос. Большая Сазанка), Октябрьский район (пос. Георгиевка), Ромненский район, Бурейский район и Завитинский район (пос. Аврамовка), Амурская область

-

280

280

повышение надежности выдачи мощности Бурейской ГЭС. Обеспечение экспорта мощности и электроэнергии в Китай

ВЛ-11/96

две ВЛ 500 кВ Ерковецкая ТЭС - Амурская, Свободненский район (с. Новгородка, с. Дубовка), Ивановский район (с. Николаевка), Белогорский район и Серышевский район (с. Большая Сазанка), Амурская область

-

2 x 120

240

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ВЛ-11/97

двухцепная ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара, Бурейский и Архаринский районы, Амурская область

2 x 53

-

106

выдача мощности Нижнебурейской ГЭС

ВЛ-11/98

ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Райчихинская ГРЭС, Архаринский район (с. Каменка), Завитинский район и Бурейский район (пос. Прогресс), Амурская область

50

-

50

выдача мощности Нижнебурейской ГЭС

Магаданская область

ВЛ-11/99

ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - Дукат, Ягоднинский, Среднеканский и Омсукчанский районы, Магаданская область

219

-

219

обеспечение выдачи мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в северо-восточную часть Магаданской области

ВЛ-11/100

ВЛ 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, г. Магадан (пос. Сокол), Хасынский район (пос. Палатка, пос. Поворотный, пос. Мякит, пос. Стрелка) и Ягоднинский район (пос. Горный, пос. Ларюковая), Магаданская область

316

-

316

обеспечение выдачи мощности строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть Магаданской области

Республика Саха (Якутия)

ВЛ-11/101

ВЛ 500 кВ Канкунская ГЭС - Алдан, г. Нерюнгри и Алданский улус (с. Орочен 2-й), Республика Саха (Якутия)

-

210

210

выдача мощности Канкунской ГЭС

ВЛ-11/102

заходы двух цепей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПС 500 кВ Алдан, г. Нерюнгри и Алданский улус (г. Алдан), Республика Саха (Якутия)

-

10

10

выдача мощности Канкунской ГЭС

Хабаровский край и Еврейская автономная область

ВЛ-11/103

ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - ПП Лондоко, Верхнебуреинский район (пос. Ушман, пос. Зимовье) и Буреинский район, Хабаровский край

-

360

360

выдача мощности Ургальской ТЭС

Приложение N 9

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 КВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВОДУ

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДО 2020 ГОДА

Номер объекта

Наименование, местоположение

Установленная мощность (МВА)

Основное назначение

2013 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

итого

I. Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область

ПС-1

реконструкция ПС 220 кВ Кизема (установка второго трансформатора 25 МВА, реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ, распределительного устройства 10 кВ), Устьянский район, Архангельская область

25

-

25

программа реновации основных фондов согласно инвестиционной программе открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

Вологодская область

ПС-2

реконструкция ПС 750 кВ Белозерская (установка второго автотрансформатора 500/220 кВ), Череповецкий район, Вологодская область

-

501

501

повышение надежности электроснабжения потребителей Вологодской области

Калининградская область

ПС-3

реконструкция ПС 330 кВ Советск (изменение схемы электрических соединений в распределительном устройстве 330 кВ), г. Советск, Калининградская область

-

-

-

выдача мощности Балтийской АЭС

Республика Коми

ПС-4

реконструкция ПС 220 кВ Сыктывкар (установка второго автотрансформатора), г. Сыктывкар, Республика Коми

-

125

125

повышение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкара, обеспечение присоединения новых потребителей

ПС-5

реконструкция ПС 220 кВ Усинская (замена автотрансформатора с увеличением мощности), г. Усинск, Республика Коми

-

2 x 80

160

повышение надежности электроснабжения энергосистемы Республики Коми

ПС-6

реконструкция ПС 220 кВ Синдор (реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ), Княжпогостский район, Республика Коми

-

-

-

повышение надежности электроснабжения энергосистемы Республики Коми

ПС-7

реконструкция ПС 220 кВ Зеленоборск (реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ), пос. Зеленоборск в муниципальном районе Печора, Республика Коми

-

-

-

повышение надежности электроснабжения энергосистемы Республики Коми

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ПС-8

ПС 330 кВ Василеостровская, г. Санкт-Петербург

400

-

400

обеспечение надежности электроснабжения потребителей центральных районов г. Санкт-Петербурга

ПС-9

ПС 330 кВ Пулковская, г. Санкт-Петербург

400

-

400

обеспечение надежности электроснабжения присоединяемых потребителей

ПС-10

ПС 330 кВ Заневская, Всеволожский район, Ленинградская область

-

250

250

электроснабжение потребителей жилой застройки г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ПС-11

ПС 330 кВ Западный скоростной диаметр,

г. Санкт-Петербург

-

400

400

обеспечение электроснабжения потребителей жилой и общественно-деловой застройки северных районов г. Санкт-Петербурга

ПС-12

ПС 330 кВ Новодевяткино, вблизи Северной ТЭЦ-21, Всеволожский район, Ленинградская область

-

2 x 200

400

обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ПС-13

ПС 330/110 кВ Ломоносовская, г. Санкт-Петербург

-

400

400

обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ПС-14

ПС 330/110 кВ Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградская область

-

400

400

обеспечение электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области

ПС-15

реконструкция ПС 330 кВ N 5 Выборгская, Выборгский район, Ленинградская область

-

400

400

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Выборгского района и передачи электроэнергии в Финляндию

ПС-16

комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 330 кВ Октябрьская, г. Санкт-Петербург

-

200

200

обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга

ПС-17

ПС 220 кВ Пикалево, г. Пикалево, Ленинградская область

-

2 x 63

126

обеспечение надежности электроснабжения г. Пикалево Ленинградской области

ПС-18

ПС 330 кВ Юбилейная, Тихвинский район, Ленинградская область

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Боровичского, Любытинского, Пестовского и Хвойнинского районов Новгородской области

Мурманская область

ПС-19

ПС 330 кВ Мурманская, Кольский район, Мурманская область

-

500

500

обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов Мурманской области

ПС-20

ПС 330 кВ ШГКМ, г. Североморск, Мурманская область

-

500

500

обеспечение электроснабжения объектов Штокмановского газоконденсатного месторождения

Новгородская область

ПС-21

ПС 330 кВ Окуловская (установка третьего автотрансформатора 330/110 кВ), Окуловский район, Новгородская область

125

-

125

повышение надежности электроснабжения потребителей Крестецкого, Валдайского районов Новгородской области

ПС-22

ПС 330 кВ Ручей, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

250

-

250

электроснабжение Бабиновской промзоны в Чудовском районе Новгородской области

Псковская область

ПС-23

ПС 330 кВ Новосокольники (установка третьего автотрансформатора 330/110 кВ), г. Новосокольники, Псковская область

-

125

125

повышение надежности электроснабжения потребителей г. Великие Луки Псковской области

II. Центральный федеральный округ

Владимирская область

ПС-24

реконструкция ПС 220/110/6 кВ Районная, г. Владимир, Владимирская область

-

113,5

113,5

реновация основных фондов для повышения надежности электроснабжения потребителей Владимирской области

Воронежская область

ПС-25

ПС 220 кВ Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область

2 x 125

-

250

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ПС-26

ПС 220 кВ Промзона, г. Нововоронеж, Воронежская область

2 x 200

-

400

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Город Москва и Московская область

ПС-27

ПС 500 кВ Дорохово, Можайский район, Московская область

2 x 501, 2 x 250

-

1502

выдача мощности Калининской АЭС

ПС-28

ПС 500 кВ Каскадная, г. Москва

2 x 500 + 2 x 250 + 4 x 100

-

1900

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-29

ПС 500 кВ Бутырки, г. Москва

-

500

500

повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы

ПС-30

ПС 500 кВ Софьино, Ленинский район, Московская область

-

4 x 501

2004

обеспечение возможности присоединения потребителей новой территории г. Москвы

ПС-31

ПС 220 кВ Подъячево, Дмитровский район, Московская область

2 x 200

-

400

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-32

ПС 220/110 кВ Котловка, Ленинский район, Московская область

2 x 200 + 2 x 100

-

600

электроснабжение потребителей г. Москвы

ПС-33

ПС 220/20/10 кВ Кожевническая, г. Москва

2 x 200

-

400

электроснабжение потребителей г. Москвы

ПС-34

ПС 220 кВ Орешково, г. Москва

2 x 250 + 2 x 80

-

660

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-35

ПС 220/10 кВ Ступино, г. Ступино, Московская область

2 x 100

-

200

электроснабжение потребителей г. Ступино Московской области

ПС-36

ПС 220/20/10 кВ Белорусская, г. Москва

2 x 100 + 2 x 80

-

360

электроснабжение потребителей Центрального административного округа г. Москвы

ПС-37

ПС 220/110 кВ Болдино, г. Москва

2 x 125

-

250

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-38

ПС 220 кВ Тютчево, г. Пушкино, Московская область

2 x 200

-

400

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-39

реконструкция ПС 220 кВ Сигма (перевод на 220 кВ), г. Москва

2 x 250

-

500

снятие перегрузок и поддержание напряжения, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-40

комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Пахра (2 автотрансформатора 500/220 кВ, 2 автотрансформатора 220/110 кВ, 2 трансформатора 220/10 кВ), пос. Пахра, Московская область

2 x 500 + 2 x 250 + 2 x 100

-

1700

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ПС-41

комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино (4 автотрансформатора 500/220 кВ, 2 автотрансформатора 220/110 кВ, 2 трансформатора 220/10 кВ), Щелковский район, Московская область

4 x 500 + 2 x 250 + 2 x 100

-

2700

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ПС-42

комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск (2 автотрансформатора 500/220 кВ, 4 автотрансформатора 220/110 кВ, 2 трансформатора 220/10 кВ), пос. Красный электрик, Ногинский район, Московская область

2 x 501 + 4 x 250 + 2 x 100, 200 Мвар

-

2202, 200 Мвар

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ПС-43

реконструкция ПС 220/110 кВ Баскаково, г. Москва

2 x 250

-

500

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-44

реконструкция ПС 220/10 кВ Гольяново, г. Москва

2 x 80

-

160

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-45

реконструкция ПС 220/110 кВ Старбеево, Химкинский район, Московская область

2 x 250

-

500

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-46

реконструкция ПС 220 кВ Хвойная, г. Москва

2 x 250

-

500

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-47

реконструкция ПС 220/10 кВ Владыкино, г. Москва

2 x 80

-

160

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-48

реконструкция ПС 220 кВ Луч, Истринский район, Московская область

2 x 200 + 2 x 125

-

650

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-49

реконструкция ПС 220 кВ Бугры, Чеховский район, Московская область

2 x 125 + 3 x 40

-

370

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-50

реконструкция ПС 220 кВ Ока, г. Серпухов, Московская область

2 x 200 + 2 x 63

-

526

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-51

реконструкция ПС 220 кВ Темпы, пос. Темпы, Талдомский район, Московская область

2 x 200 + 2 x 40

-

480

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-52

реконструкция ПС 220 кВ Дмитров, Дмитровский район, Московская область

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ПС-53

открытое распределительное устройство 220 кВ на ПС 750 кВ Белый Раст с установкой автотрансформатора 500/220 кВ, Дмитровский район, Московская область

-

2 x 501

1002

обеспечение возможности присоединения новых потребителей (ПС 220 кВ Филино и др.), схемы выдачи мощности газотурбинной электростанции Молжаниновка

ПС-54

ПС 220 кВ Взлетная, Домодедовский район, Московская область

-

2 x 200 + 2 x 100

600

электроснабжение аэропорта Домодедово

ПС-55

ПС 220 кВ Хованская, Ленинский район, Московская область

-

2 x 200

400

повышение надежности электроснабжения потребителей г. Москвы

ПС-56

ПС 220 кВ Голутвин, Коломенский район, Московская область

-

2 x 200

400

повышение надежности электроснабжения потребителей Московской области

ПС-57

реконструкция ПС 220/110 кВ Чертаново,

г. Москва

-

2 x 100

200

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-58

реконструкция ПС 220/110 кВ Сабурово, г. Москва

-

2 x 250

500

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-59

реконструкция ПС 220/110 кВ Южная, г. Москва

-

2 x 250

500

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-60

реконструкция ПС 220 кВ Н. Софрино, пос. Зеленоградский, Пушкинский район, Московская область

-

125

125

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-61

реконструкция ПС 220 кВ Тайнинка, Мытищинский район, Московская область

-

2 x 63

126

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-62

реконструкция ПС 220 кВ Кедрово, Наро-Фоминский район, Московская область

-

3 x 125 + 3 x 40

495

реновация основных фондов, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

Тверская область

ПС-63

ПС 330 кВ Тверь, Калининский район, Тверская область

-

200

200

обеспечение возможности присоединения новых потребителей Тверского энергоузла

III. Приволжский федеральный округ

Кировская область

ПС-64

реконструкция ПС 220 кВ Мураши (автотрансформатор N 2), Мурашинский район, Кировская область

-

200

200

повышение надежности электроснабжения потребителей Северного энергоузла Кировской энергосистемы

ПС-65

реконструкция ПС 220 кВ Лебяжье (автотрансформатор N 2), Лебяжский район, Кировская область

-

200

200

повышение надежности электроснабжения потребителей Южного энергоузла Кировской энергосистемы

Республика Мордовия

ПС-66

реконструкция ПС 220 кВ Комсомольская (установка второго автотрансформатора 220/110 кВ), Чамзинский район, Республика Мордовия

-

125

125

повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Республики Мордовия, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

Нижегородская область

ПС-67

расширение ПС 500 кВ Радуга (установка автотрансформатора N 6), Выксунский район, Нижегородская область

250

-

250

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы, электроснабжение Выксунского металлургического завода

ПС-68

реконструкция ПС 500 кВ Луч (установка автотрансформатора 500/110 кВ), пос. Большое Козино, Балахнинский район, Нижегородская область

250

-

250

повышение надежности электроснабжения и обеспечение присоединения новых потребителей в г. Нижний Новгород и г. Дзержинске

ПС-69

реконструкция ПС 220 кВ Кудьма (установка второго автотрансформатора 220/110 кВ с изменением схемы распределительного устройства 220 кВ), Кстовский район, Нижегородская область

250

-

250

повышение надежности электроснабжения существующих и присоединение новых потребителей Кстовских электрических сетей Нижегородской области

ПС-70

ПС 500 кВ Радуга-2, Выксунский район, Нижегородская область

-

750

750

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Выксунском энергоузле Нижегородской энергосистемы, электроснабжение Выксунского металлургического завода

ПС-71

ПС 220 кВ Сенная (закрытая), г. Нижний Новгород, Нижегородская область

-

400

400

обеспечение надежности электроснабжения существующих и возможности присоединения новых потребителей в нагорной части г. Нижний Новгород

ПС-72

ПС 220 кВ Павлово, г. Павлово, Павловский район, Нижегородская область

-

125

125

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в районе г. Павлово Нижегородской области

ПС-73

ПС 220 кВ Новая (Бешенцево), Кстовский район, Нижегородская область

-

200

200

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в нагорной части г. Нижний Новгород

Оренбургская область

ПС-74

ПС 500 кВ Преображенская, Тоцкий район, Оренбургская область

-

501 + 167

668

повышение надежности электроснабжения потребителей Западного энергорайона Оренбургской области

Пензенская область

ПС-75

реконструкция ПС 500 кВ Пенза-2 (установка второй автотрансформаторной группы 500/220 кВ), Пензенский район, Пензенская область

-

501

501

повышение надежности электроснабжения потребителей Пензенского энергоузла, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-76

ПС 220 кВ в районе г. Сурск, Городищенский район, Пензенская область

-

125

125

повышение надежности электроснабжения потребителей г. Сурска и прилегающего района Пензенской области

Самарская область

ПС-77

реконструкция ПС 500 кВ Красноармейская (установка второй автотрансформаторной группы), Красноармейский район, Самарская область

-

801

801

повышение надежности электроснабжения потребителей Самарского энергоузла, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-78

реконструкция ПС 220 кВ Солнечная (замена 2 x 125 на 2 x 200), Волжский район, Самарская область

-

400

400

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в Советском и Промышленном районах г. Самары

Республика Татарстан

ПС-79

ПС 500 кВ Казань, Лаишевский район, Республика Татарстан

-

501 + 167

668

повышение надежности электроснабжения существующих потребителей Казанского энергоузла, обеспечение возможности присоединения новых потребителей

Удмуртская Республика

ПС-80

ПС 220 кВ Свобода, пос. Кизнер, Кизнерский район, Удмуртская Республика

2 x 32

-

64

электроснабжение объекта утилизации химических отходов в Удмуртской Республике

ПС-81

ПС 220 кВ Як-Бодья, пос. Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский район, Удмуртская Республика

-

2 x 125

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Балезинского узла Удмуртской энергосистемы

ПС-82

реконструкция ПС 220 кВ Ижевск, г. Ижевск, Удмуртская Республика

-

-

-

реконструкция без увеличения трансформаторной мощности. Формирование распределительной сети 110 кВ Ижевского энергоузла и его перспективного развития

Чувашская Республика

ПС-83

ПС 220 кВ Катраси, пос. Большие Катраси, Чебоксарский район, Чувашская Республика

-

125

125

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в районе г. Чебоксары, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей

IV. Южный федеральный округ

Краснодарский край и Республика Адыгея

ПС-84

ПС 500 кВ Анапа (Бужора), Анапский район, Краснодарский край

-

501

501

обеспечение присоединения новых потребителей в юго-западном районе Кубанской энергосистемы

ПС-85

ПС 500 кВ Вардане, г. Сочи, Краснодарский край

-

668

668

повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла

ПС-86

ПС 500 кВ Черноморская, г. Сочи, Краснодарский край

-

501

501

повышение надежности электроснабжения Сочинского энергоузла. Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта

ПС-87

ПС 220 кВ Восточная промзона, Северский район, Краснодарский край

-

250

250

присоединение новых потребителей

ПС-88

ПС 220 кВ Курганная, Курганинский район, Краснодарский край

-

250

250

повышение надежности электроснабжения и присоединение новых потребителей Курганинского, Лабинского и Мостовского районов Краснодарского края

ПС-89

ПС 220 кВ Мостовская, Мостовский район, Краснодарский край

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Мостовского района Краснодарского края

ПС-90

ПС 220 кВ Западный обход, Северский район, Краснодарский край

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей, центр питания сети 110 кВ. Разгрузка ПС 220 кВ Яблоновская и Витаминкомбинат, исключение перегрузки ВЛ 110 кВ Яблоновская -Набережная в послеаварийном режиме

ПС-91

реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (второй автотрансформатор), Кавказский район, Краснодарский край

200

-

200

повышение надежности электроснабжения, обеспечение присоединения новых потребителей в районе г. Кропоткина, ликвидация перегрузки сети 110 кВ в аварийных режимах

ПС-92

расширение ПС 220 кВ Крымская, г. Крымск Крымского района, Краснодарский край

25

-

25

обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-93

реконструкция ПС 220 кВ Шепси (установка второго автотрансформатора, замена автотрансформатора N 1, реконструкция открытых распределительных устройств 220 кВ и 110 кВ), Туапсинский район, Краснодарский край

2 x 125

-

250

обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-94

реконструкция ПС 220 кВ Дагомыс (замена трансформаторов 2 x 16 МВА на трансформаторы 2 x 40 МВА), г. Сочи, Краснодарский край

2 x 40

-

80

обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ПС-95

реконструкция ПС 220 кВ Крыловская (второй автотрансформатор), станица Крыловская, Крыловский район, Краснодарский край

-

125

125

повышение надежности электроснабжения, обеспечение присоединения новых потребителей на севере Краснодарского края

ПС-96

реконструкция ПС 220 кВ Кирилловская (третий автотрансформатор 220/110 кВ), г. Новороссийск (пос. Гайдук), Краснодарский край

-

200

200

обеспечение возможности присоединения новых потребителей в юго-западном районе Краснодарского края

Ростовская область

ПС-98

расширение ПС 500 кВ Ростовская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область

334

-

334

повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы

ПС-99

ПС 500 кВ Андреевская, Дубовский район, Ростовская область

-

668

668

повышение пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами. Усиление сети 220 кВ, питающей район г. Краснодара

ПС-100

реконструкция ПС 220 кВ Донецкая (установка второго трансформатора), Каменский район, Ростовская область

-

-

-

электроснабжение объектов Общества с ограниченной ответственностью "Дон-Металл" в г. Донецке Ростовской области

ПС-101

ПС 110 кВ Спортивная, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

-

80

80

электроснабжение футбольного стадиона на 45 тысяч зрителей к чемпионату мира по футболу 2018 года и развитие Левобережной зоны г. Ростова-на-Дону

ПС-102

ПС 110 кВ Левобережная, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область

-

80

80

электроснабжение футбольного стадиона на 45 тысяч зрителей к чемпионату мира по футболу 2018 года и развитие Левобережной зоны г. Ростова-на-Дону

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

ПС-103

ПС 330 кВ Кизляр, Кизлярский район, Республика Дагестан

125

125

250

повышение надежности электроснабжения потребителей северо-восточных районов Республики Дагестан

Республика Северная Осетия - Алания

ПС-104

ПС 500 кВ Моздок, Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания

-

668

668

усиление электрической сети объединенной энергосистемы Юга в направлении Республики Дагестан и Северокавказской энергосистемы

Ставропольский край

ПС-97

ПС 500 кВ Невинномысск, Кочубеевский район, Ставропольский край

2 x 501

-

1002

выдача мощности Волгодонской АЭС

Чеченская Республика

ПС-105

ПС 330 кВ Гудермес, Гудермесский район, Чеченская Республика

-

2 x 125

250

обеспечение удовлетворения растущего спроса потребителей Чеченской Республики на электроэнергию (присоединение новых потребителей). Разгрузка ПС 330 кВ Грозный

VI. Уральский федеральный округ

Свердловская область

ПС-106

ПС 500 кВ Исеть (Каменская), г. Каменск-Уральский, Свердловская область

501 + 167

-

668

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ПС-107

ПС 500 кВ Катаба, г. Нижний Тагил, Свердловская область

-

2 x 501

1002

повышение надежности электроснабжения потребителей Тагильского энергоузла Свердловской энергосистемы

ПС-108

ПС 500 кВ Сосьва, г. Серов, Свердловская область

-

2 x 501

1002

повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского и Тагильского энергоузлов Свердловской энергосистемы

ПС-109

ПС 220 кВ Надежда, г. Екатеринбург, Свердловская область

2 x 250

-

500

повышение надежности электроснабжения г. Екатеринбурга

ПС-110

ПС 220 кВ Титановая Долина, Верхнесалдинский район, Свердловская область

-

2 x 250

500

технологическое присоединение потребителей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Титановая долина"

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ПС-111

ПС 500 кВ Святогор, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

2 x 501

1252

повышение надежности электроснабжения потребителей

ПС-112

ОРУ 500 кВ Надым, Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

-

2 x 501

1002

повышение надежности электроснабжения электроустановок Ванкорской группы нефтяных месторождений

ПС-113

ПС 220 кВ Тура, Тюменский район, Тюменская область

2 x 125

-

250

перераспределение существующей нагрузки г. Тюмени, повышение надежности электроснабжения потребителей

ПС-114

ПС 220 кВ Русская, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

-

250

электроснабжение объектов потребителей

ПС-115

ПС 220 кВ Вектор (ПС 220/110 кВ Нефтеюганская), г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла

ПС-116

ПС 220 кВ Дунаевская, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона

ПС-117

ПС 220 кВ Амулет, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергоузла

ПС-118

ПС 220 кВ Ямская (вместо надстройки на ПП 110 кВ Восточный, Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей района ПП 110 кВ Восточный

ПС-119

ПС 220 кВ Исток, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей г. Сургута

ПС-120

ПС 220 кВ Мангазея (Ванкорское месторождение), Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 125

-

250

электроснабжение объектов Ванкорского нефтегазового месторождения

ПС-121

ПС 220 кВ Арсенал, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 125

-

250

электроснабжение объектов Ванкорского нефтегазового месторождения

ПС-122

ПС 220 кВ Ермак (НПС-2), Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 25

-

50

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Заполярье - Пурпе"

ПС-123

ПС 220/110 кВ Исконная, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона

ПС-124

ПС 220 кВ Салехард, Приуральский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения Салехардского энергоузла

ПС-125

ПС 220 кВ Новобыстринская, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

-

2 x 125

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергорайона

ПС-126

ПС 220/110 кВ Невская (НПС-3), Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

-

2 x 125

250

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Пурпе - Самотлор"

ПС-127

ПС 220 кВ/10 кВ Славянская (ГНПС),

Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

-

2 x 25

50

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Заполярье - Пурпе"

ПС-128

ПС 220 кВ Андреевская (НПС-2), Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ

-

2 x 25

50

внешнее электроснабжение нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Пурпе - Самотлор"

Челябинская область

ПС-129

ПС 220 кВ Михеевский ГОК, Варненский район, Челябинская область

2 x 125

-

250

электроснабжение промышленных потребителей

ПС-130

реконструкция ПС 220 кВ Кыштым (установка автотрансформатора 220/110 кВ), г. Кыштым, Челябинская область

-

2 x 125

250

обеспечение устойчивости работы узла с нагрузкой потребителей особой категории

VII. Сибирский федеральный округ

Алтайский край и Республика Алтай

ПС-131

ПС 220 кВ Алейская, Алейский район, Алтайский край

-

125

125

исключение ограничений в Рубцовском энергоузле в послеаварийных схемах

Республика Бурятия

ПС-132

ПС 500 кВ Гусиноозерская, Селенгинский район, Республика Бурятия

-

1336

1336

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

ПС-133

ПС 500 кВ Нижнеангарская, Северо-Байкальский район, Республика Бурятия

-

668

668

повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской энергосистемы и Байкальско-Амурской магистрали

ПС-134

ПС 220 кВ Горячинск, Прибайкальский район, Республика Бурятия

250

-

250

электроснабжение курортной зоны на озере Байкал

ПС-135

ПС 220 кВ Баргузин, Еравнинский район, Республика Бурятия

126

-

126

электроснабжение курортной зоны на озере Байкал

ПС-136

ПС 220 кВ Хоринск, Хоринский район, Республика Бурятия

-

63

63

повышение надежности электроснабжения и развития Еравнинского, Баунтовского, Хоринского и Кижингинского районов Республики Бурятия

ПС-137

ПС 220 кВ Еравна, Еравнинский район, Республика Бурятия

-

63

63

повышение надежности электроснабжения и развития Еравнинского, Баунтовского, Хоринского и Кижингинского районов Республики Бурятия

Забайкальский край

ПС-138

ПС постоянного тока 600 кВ Харанорская, Забайкальский район, Забайкальский край

-

3840

3840

выдача мощности Харанорской ТЭС-2 в Китай

ПС-139

ПС постоянного тока 600 кВ Олонь-Шибирь, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

3840

3840

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

ПС-140

ПП 500 кВ Петровск-Забайкальский, г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский край

-

-

-

выдача мощности крупных электростанций объединенной энергосистемы Сибири, усиление основной сети и развитие межсистемных связей

ПС-141

реконструкция ПС 500 кВ Чита, Читинский район, Забайкальский край

-

501 + 167

668

выдача мощности крупных электростанций объединенной энергосистемы Сибири, усиление основной сети и развитие межсистемных связей

ПС-142

ПС 220 кВ Бугдаинская, Газимуро-Заводский район, Забайкальский край

250

-

250

электроснабжение горно-обогатительных комбинатов

ПС-143

ПС 220 кВ Быстринская, Борзинский район, Забайкальский край

250

-

250

электроснабжение горно-обогатительных комбинатов

ПС-144

ПС 220 кВ Багульник, Читинский район, Забайкальский край

250

-

250

повышение надежности электроснабжения г. Читы и его окрестностей

ПС-145

Забайкальский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ Могоча, Могочинский район, Забайкальский край

450

-

450

объединение объединенной энергосистемы востока и объединенной энергосистемы Сибири, повышение надежности электроснабжения Забайкальской железной дороги

ПС-146

расширение открытого распределительного устройства 220 кВ ПС 500 кВ Чара, Каларский район, Забайкальский край

-

-

-

повышение надежности электроснабжения Байкальско-Амурской магистрали

Иркутская область

ПС-147

ПС 500 кВ Усть-Кут, Усть-Кутский район, Иркутская область

501 + 167

-

668

повышение надежности электроснабжения потребителей Иркутской энергосистемы и Байкальско-Амурской магистрали

ПС-148

реконструкция ПС 500 кВ Ключи (третий автотрансформатор), Шелеховский район, Иркутская область

501

-

501

электроснабжение расширяемой части Иркутского алюминиевого завода

ПС-149

ПС 220 кВ Восточная, г. Иркутск, Иркутская область

2 x 250

-

500

обеспечение технологического присоединения потребителей Иркутской области

ПС-150

ПС 220 кВ Марково, Иркутский район, Иркутская область

2 x 63

-

126

обеспечение технологического присоединения потребителей Иркутской области

ПС-151

ПС 220 кВ Артемовская, пос. Артемовский Бодайбинского района, Иркутская область

2 x 125

-

250

электроснабжение месторождений "Сухой Лог" и "Чертово Корыто"

ПС-152

ПС 220 кВ Чертово корыто, Бодайбинский район, Иркутская область

2 x 40

80

160

электроснабжение месторождений "Сухой Лог" и "Чертово Корыто"

ПС-153

ПС 220 кВ Сухой Лог, Бодайбинский район, Иркутская область

2 x 125

126

376

электроснабжение месторождений "Сухой Лог" и "Чертово Корыто"

ПС-154

ПС 220 кВ Киренская, Киренский район, Иркутская область

2 x 125 + 2 x 25

-

300

выдача мощности Ленской ТЭС, внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-155

ПС 220 кВ Тира, Киренский район, Иркутская область

2 x 63

-

126

внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-156

ПС 220 кВ Рассоха, Шелеховский район, Иркутская область

2 x 25

-

50

внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-157

ПС 220 кВ Табь, Братский район, Иркутская область

2 x 40

-

80

внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-158

ПС 220 кВ Чукша, Чунский район, Иркутская область

-

2 x 40

80

внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-159

ПС 220 кВ Бобровка, пос. Бобровка Усть-Кутского района, Иркутская область

-

2 x 25

50

внешнее электроснабжение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-160

реконструкция ПС 220 кВ Мамакан (перевод на 220 кВ), Бодайбинский район, Иркутская область

125

-

125

обеспечение технологического присоединения объектов потребителей

Красноярский край

ПС-161

ПС 220 кВ Тайга, Северо-Енисейский район, Красноярский край

250

-

250

электроснабжение промышленных потребителей

ПС-162

реконструкция ПС 220/110/10 кВ Кодинская ГПП, Кежемский район, Красноярский край

1 x 125

-

125

выдача мощности Богучанской ГЭС

Новосибирская область

ПС-163

ПС 220 кВ Прогресс, г. Новосибирск, Новосибирская область

2 x 125

-

250

повышение надежности электроснабжения г. Новосибирска

ПС-164

ПС 220 кВ Коммунальная, Искитимский район, Новосибирская область

-

2 x 125

250

повышение надежности электроснабжения восточных районов Новосибирской области, обеспечение присоединения новых центров питания 220 кВ

ПС-165

ПС 220 кВ Стартовая, г. Новосибирск, Новосибирская область

-

2 x 125

250

повышение надежности электроснабжения восточных районов Новосибирской области, обеспечение присоединения новых центров питания 220 кВ

ПС-166

ПП 220 кВ Новолуговой, Новосибирский район, Новосибирская область

-

-

-

повышение надежности электроснабжения восточных районов Новосибирской области, обеспечение присоединения новых центров питания 220 кВ

Омская область

ПС-167

ПС 220 кВ Левобережная, Саргатский район, Омская область

-

200

200

подключение новых потребителей левобережной части г. Омска

Республика Тыва

ПС-168

ПС 220 кВ Ырбан, Тоджинский район, Республика Тыва

-

126

126

освоение Ак-Сугского медно-порфирового месторождения

ПС-169

ПС 220 кВ Ак-Суг, Тоджинский район, Республика Тыва

-

250

250

обеспечение внешнего электроснабжения Ак-Сугского медно-молибденового месторождения и других потребителей

Республика Хакасия

ПС-170

ПС 220 кВ Степная, Алтайский район, Республика Хакасия

126

-

126

повышение надежности электроснабжения Аскизского и Таштыпского районов Республики Хакасия

ПС-171

ПС 220 кВ Черногорская, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия

-

250

250

повышение надежности электроснабжения Абакано-Черногорского района (г. Абакана и г. Черногорска)

VIII. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ПС-172

ПС постоянного тока 600 кВ Ерковецкая, пос. Ерковцы, Ивановский район, Амурская область

-

3600

3600

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ПС-173

ПС 220/10 кВ НПС N 23, Магдагачинский район, Амурская область

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-174

ПС 220/10 кВ НПС N 26, Серышевский район, Амурская область

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-175

ПС 220/10 кВ НПС N 22, Магдагачинский район, Амурская область

-

2 x 25

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-176

ПС 220/10 кВ НПС N 25, Свободненский район, Амурская область

-

2 x 25

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-177

ПС 220/10 кВ НПС N 28, Бурейский район, Амурская область

-

2 x 25

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-193

ПС 220/10 кВ НПС N 29, Архаринский район, Амурская область

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

Приморский край

ПС-178

реконструкция ПС 500 кВ Дальневосточная (установка автотрансформатора 220/110 кВ), Черниговский район, Приморский край

-

2 x 125

250

снятие сетевых ограничений Приморской энергосистемы

ПС-179

ПС 220 кВ Артем, г. Артем, Приморский край

2 x 125 + 2 x 40

-

330

повышение надежности электроснабжения потребителей

ПС-180

реконструкция ПС 220 кВ Лесозаводск, Лесозаводский район, Приморский край

2 x 40

-

80

повышение надежности электроснабжения потребителей

Республика Саха (Якутия)

ПС-181

ПС 500/220 кВ Алдан (Томмот), Алданский район, Республика Саха (Якутия)

-

2(3 x 167)

1002

выдача мощности Канкунской ГЭС

ПС-182

ПС 500/220 кВ Нерюнгри, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

-

2 x 250

500

выдача мощности Канкунской ГЭС

ПС-183

ПС 220 кВ Нюя, пос. Нюя-Южная, Ленский улус, Республика Саха (Якутия)

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-184

ПС 220 кВ Юрях, Олекменский улус, Республика Саха (Якутия)

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-185

ПС 220/10 кВ Чульман, пос. Чульман Нерюнгринского района, Республика Саха (Якутия)

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-186

ПС 220 кВ Таежный ГОК, граница Алданского и Нерюнгринского улусов, Республика Саха (Якутия)

2 x 250

-

500

электроснабжение объектов для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ПС-187

ПС 220 кВ Хандыга, пос. Хандыга, Алданский улус, Республика Саха (Якутия)

-

2 x 63

126

электроснабжение объектов инвестиционного проекта "Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района", повышение надежности электроснабжения Центрального энергорайона

ПС-188

ПС 220 кВ Олекминск (Нижний Куранах), Алданский улус, Республика Саха (Якутия)

-

450

450

повышение надежности электроснабжения потребителей

ПС-189

ПС 220 кВ Тарыннахская, Олекминский улус, Республика Саха (Якутия)

-

2 x 200

400

электроснабжение объектов для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ПС-190

ПС 110 кВ для электроснабжения Инаглинского угольного комплекса, Алданский улус, Республика Саха (Якутия)

2 x 16

-

32

электроснабжение объектов для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

Сахалинская область

ПС-191

реконструкция ПС Южно-Сахалинская (технологическое присоединение 4-го энергоблока), г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область

250

-

250

выдача электрической мощности Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

ПС-192

реконструкция ПС 220 кВ с заменой силовых трансформаторов, г. Макаров, Сахалинская область

66

-

66

повышение надежности электроснабжения потребителей

Хабаровский край и Еврейская автономная область

ПС-194

ПС 220/10 кВ НПС N 32, Смидовичский район, Еврейская автономная область

2 x 25

-

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

ПС-195

ПС 220/10 кВ НПС N 33, Смидовичский район, Еврейская автономная область

-

2 x 25

50

электроснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан"

Чукотский автономный округ

ПС-196

ПС-1 (110/220 кВ), г. Билибино, Чукотский автономный округ

-

2 x 125

250

надежное электроснабжение горнодобывающих предприятий Билибинского района

ПС-197

ПС-2 (220/35/6 кВ), Билибинский район, Чукотский автономный округ

-

2 x 125

250

надежное электроснабжение горнодобывающих предприятий Билибинского района

Приложение N 10

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЕКТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ КОТОРЫХ

СОСТАВЛЯЕТ 110 КВ И ВЫШЕ

Номер объекта

Наименование

Протяженность (км)

Основное назначение

2010 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

итого

I. Северо-Западный федеральный округ

Калининградская область

ВЛ-13/1

двухцепная ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) - Клайпеда (Литва) (демонтаж старой и строительство новой двухцепной), Неманский район (пос. Дубки) и г. Советск, Калининградская область

-

2 x 8

16

выдача мощности Балтийской АЭС

II. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ВЛ-13/2

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС -госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

Забайкальский край

ВЛ-13/3

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Харанорская - госграница, Забайкальский район, Забайкальский край

-

50

50

выдача мощности Харанорской ТЭС-2 в Китай

ВЛ-13/4

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС -госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

III. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ВЛ-13/5

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Ерковецкая - Шеньян (до госграницы), Тамбовский район (с. Резуновка, с. Гильчин) и Ивановский район (с. Анновка, с. Ерковцы), Амурская область

-

100

100

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

Приложение N 11

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПРОЕКТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ КЛАСС

НАПРЯЖЕНИЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 110 КВ И ВЫШЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

СОЕДИНЕНИЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Номер объекта

Наименование, местоположение

Протяженность (км)

Основное назначение

2010 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

итого

I. Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область

ВЛ-14/1

вторая цепь ВЛ 220 кВ Микунь - Заовражье, Котласский район (пос. Ватса, дер. Нырма, с. Наволок), Ленский район, Вилегодский район, городской округ Котлас (пос. Вычегодский) и г. Коряжма, Архангельская область, Усть-Вымский район (с. Казлук), Республика Коми

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для обеспечения подключения новых потребителей

Вологодская область

ВЛ-14/2

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

Республика Карелия

ВЛ-14/3

ВЛ  330 кВ Тихвин - Петрозаводская, Пряжинский и Прионежский районы, Республика Карелия (дер. Кузьминская), Волховский, Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, Ленинградская область (дер. Бесовка, дер. Свирь-Городок, дер. Заречье, дер. Телжево, дер. Оятский Участок)

-

280

280

повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской и Ленинградской энергосистем, повышение пропускной способности транзита "Колэнерго -Карелэнерго - Ленэнерго"

Республика Коми

ВЛ-14/4

вторая цепь ВЛ 220 кВ Микунь - Заовражье, Котласский район (пос. Ватса, дер. Нырма, с. Наволок), Ленский район, Вилегодский район, городской округ Котлас (пос. Вычегодский) и г. Коряжма, Архангельская область, Усть-Вымский район (с. Казлук), Республика Коми

-

250

250

повышение надежности электроснабжения потребителей Микунь-Сыктывкарского и Котласского энергоузлов, увеличение пропускной способности сети для обеспечения подключения новых потребителей

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ВЛ-14/5

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-14/6

ВЛ 330 кВ Тихвин - Петрозаводская, Пряжинский и Прионежский районы, Республика Карелия (дер. Кузьминская), Волховский, Тихвинский, Лодейнопольский и Подпорожский районы, Ленинградская область (дер. Бесовка, дер. Свирь-Городок, дер. Заречье, дер. Телжево, дер. Оятский Участок)

-

280

280

повышение надежности электроснабжения потребителей Карельской и Ленинградской энергосистем, повышение пропускной способности транзита "Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго"

ВЛ-14/7

ВЛ 330 кВ Лужская - Псков, Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский, Плюсский и Стругокрасненский районы, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено)

-

150

150

обеспечение надежности электроснабжения Лужского района Ленинградской области

Новгородская область

ВЛ-14/8

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский, Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

Псковская область

ВЛ-14/9

ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино, Волоколамский район (дер. Алексеевка, дер. Мошенино, дер. Гришково, дер. Бойдолово, дер. Щербино) и Новосокольнический район (г. Новосокольники), Усвятский район (дер. Алексеевка), Псковская область, Рудянский район, Велижский район (дер. Верхнее Красное), Демидовский район (дер. Титовщина) и Смоленский район (дер. Соколово, дер. Дачная 2-я, дер. Гвоздово), Смоленская область

-

230

230

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Псковской области в случае размыкания электрических связей с Белоруссией

ВЛ-14/10

ВЛ 330 кВ Лужская - Псков, Лужский район, Ленинградская область (г. Луга), Псковский, Плюсский и Стругокрасненский районы, Псковская область (дер. Ступниково, дер. Голубово, дер. Вейтлус, дер. Серебрено)

-

150

150

обеспечение надежности электроснабжения Лужского района Ленинградской области

II. Центральный федеральный округ

Город Москва и Московская область

ВЛ-14/11-1

ВЛ 220 кВ Восток - Дровнино, Можайский район, Московская область, Гагаринский район (дер. Алексеевка), Вяземский район, Смоленская область

110

-

110

повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Смоленской области и обеспечение возможности присоединения новых потребителей

ВЛ-14/12-1

ВЛ 220 кВ Грибово - Победа, Волоколамский район и Шаховской район (дер. Судислово, дер. Рождествено, дер. Павловское, дер. Городково), Московская область, Зубцовский район (г. Зубцов, дер. Почурино, дер. Матюково) и Ржевский район (г. Ржев, дер. Шипулино, дер. Домашино, дер. Збоево, дер. Абрамково, дер. Хорошево, дер. Абрамово, дер. Кожухово), Тверская область

-

140

140

повышение надежности электроснабжения потребителей Ржевско-Нелидовского энергоузла Тверской области

Смоленская область

ВЛ-14/13

ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино, Волоколамский район (дер. Алексеевка, дер. Мошенино, дер. Гришково, дер. Бойдолово, дер. Щербино), Новосокольнический район (г. Новосокольники) и Усвятский (дер. Алексеевка), Псковская область, Рудянский район, Велижский район (дер. Верхнее Красное), Демидовский район (дер. Титовщина) и Смоленский район (дер. Соколово, дер. Дачная 2-я, дер. Гвоздово), Смоленская область

-

230

230

обеспечение надежности электроснабжения потребителей Псковской области в случае размыкания электрических связей с Белоруссией

ВЛ-14/11-2

ВЛ 220 кВ Восток - Дровнино, Можайский район, Московская область, Гагаринский район (дер. Алексеевка), Вяземский район, Смоленская область

110

-

110

повышение надежности электроснабжения потребителей восточной части Смоленской области и обеспечение возможности присоединения новых потребителей

Тверская область

ВЛ-14/14

ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, Устюженский и Кадуйский районы, Череповецкий район (дер. Хуторок), Вологодская область, Новгородский, Чудовский, Маловишерский, Окуловский, Боровичский и Пестовский районы (дер. Котельниково, дер. Елкино, дер. Городок, пос. Красный Поселок), Новгородская область, Тосненский район, Ленинградская область, Бологовский, Удомельский, Максатихинский и Лесной (дер. Очеп) районы, Тверская область

-

450

450

выдача избытков мощности из объединенной энергетической системы северо-запада и усиление межсистемной связи объединенных энергетических систем северо-запада и центра

ВЛ-14/12-2

ВЛ 220 кВ Грибово - Победа, Волоколамский район и Шаховской район (дер. Судислово, дер. Рождествено, дер. Павловское, дер. Городково), Московская область, Зубцовский район (г. Зубцов, дер. Почурино, дер. Матюково) и Ржевский район (г. Ржев, дер. Шипулино, дер. Домашино, дер. Збоево, дер. Абрамково, дер. Хорошево, дер. Абрамово, дер. Кожухово), Тверская область

-

140

140

повышение надежности электроснабжения потребителей Ржевско-Нелидовского энергоузла Тверской области

III. Приволжский федеральный округ

Кировская область

ВЛ-14/15-1

ВЛ 220 кВ Лебяжье - Дубники, Лебяжский район (с. Кузнецово, дер. Палкино, дер. Ситьмяна, дер. Елизарово, дер. Редькино) и Уржумский район, Кировская область, Сернурский район (дер. Мари-Шолнер, дер. Лоскутово), Республика Марий Эл

-

70

70

повышение надежности электроснабжения потребителей Южного энергорайона Кировской энергосистемы и Марийской энергосистемы объединенной энергосистемы Средней Волги

Саратовская область

ВЛ-14/16

ВЛ 500 кВ Курдюм - Фроловская, Лысогорский район, Красноармейский район, Татищевский район и Саратовский район (пос. Красный Октябрь), Саратовская область, Фроловский, Даниловский, Котовский и Жирновский районы, Волгоградская область

-

280

280

усиление связей объединенной энергетической системы юга и объединенной энергетической системы Средней Волги, выдачи мощности избыточного Балаково-Саратовского энергоузла

Республика Марий Эл

ВЛ-14/15-2

ВЛ 220 кВ Лебяжье - Дубники, Лебяжский район (с. Кузнецово, дер. Палкино, дер. Ситьмяна, дер. Елизарово, дер. Редькино) и Уржумский район, Кировская область, Сернурский район (дер. Мари-Шолнер, дер. Лоскутово), Республика Марий Эл

-

70

70

повышение надежности электроснабжения потребителей Южного энергорайона Кировской энергосистемы и Марийской энергосистемы объединенной энергосистемы Средней Волги

Удмуртская Республика

ВЛ-14/17

заходы ВЛ 220 кВ Удмуртская - Балезино на ПС 220 кВ Як-Бодья, Якшур-Бодьинский район (с. Якшур-Бодья), Удмуртская Республика

-

2 x 0,4

0,8

повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области

ВЛ-14/18

заходы ВЛ 220 кВ Ижевск - Балезино на ПС 220 кВ Як-Бодья, Игринский район (пос. Игра), Якшур-Бодьинский район (с. Якшур-Бодья) и Балезинский район (с. Балезино), Удмуртская Республика

-

2 x 0,4

0,8

повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской области

IV. Южный федеральный округ

Волгоградская область

ВЛ-14/19

ВЛ 500 кВ Курдюм - Фроловская, Лысогорский район, Красноармейский район, Татищевский район и Саратовский район (пос. Красный Октябрь), Саратовская область, Фроловский, Даниловский, Котовский и Жирновский районы, Волгоградская область

-

280

280

усиление связей объединенной энергетической системы юга и объединенной энергетической системы Средней Волги, выдача мощности избыточного Балаково-Саратовского энергоузла

Краснодарский край и Республика Адыгея

ВЛ-14/20

ВЛ 500 кВ Ростовская - Андреевская, Калининский, Донской (пос. Найдорф), Тимашевский район, Брюховецкий район, Каневский район, Ленинградский район и Староминский район (станица Староминская), Краснодарский край, Азовский район (хутор Марков, пос. Каяльский), Кагальницкий район (пос. Новонатальин), Аксайский район (г. Аксай, пос. Российский, пос. Ковалевка), Мясниковский район (с. Несветай) и Родионово-Несветайский район, Ростовская область

-

400

400

повышение пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами. Усиление сети 220 кВ, питающей район г. Краснодара

Ростовская область

ВЛ-14/21

ВЛ 500 кВ Ростовская - Андреевская, Калининский, Донской (пос. Найдорф), Тимашевский район, Брюховецкий район, Каневский район, Ленинградский район и Староминский район (ст-ца Староминская), Краснодарский край, Азовский район (х. Марков, пос. Каяльский), Кагальницкий район (пос. Новонатальин), Аксайский район (г. Аксай, пос. Российский, пос. Ковалевка), Мясниковский район (с. Несветай) и Родионово-Несветайский район, Ростовская область

-

400

400

повышение пропускной способности сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами. Усиление сети 220 кВ, питающей район г. Краснодара

V. Северо-Кавказский федеральный округ

Кабардино-Балкарская Республика

ВЛ-14/22-1

ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2, г. Нальчик, Чегемский район и Урванский район (с. Старый Черек), Кабардино-Балкарская Республика, г. Владикавказ, Ардонский район, Пригородный район (пос. Заводской, с. Ногир), Правобережный район, Дигорский район и Кировский районы, Республика Северная Осетия - Алания

143,6

-

143,6

усиление сети 330 кВ в направлении Северо-Кавказской и Дагестанской энергосистем, выдача мощности Зарамагской ГЭС

Республика Северная Осетия - Алания

ВЛ-14/22-2

ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-2, г. Нальчик, Чегемский район и Урванский район (с. Старый Черек), Кабардино-Балкарская Республика, г. Владикавказ, Ардонский район, Пригородный район (пос. Заводской, с. Ногир), Правобережный район, Дигорский и Кировский районы, Республика Северная Осетия - Алания

143,6

-

143,6

усиление сети 330 кВ в направлении Северо-Кавказской и Дагестанской энергосистем, выдача мощности Зарамагской ГЭС

VI. Уральский федеральный округ

Курганская область

ВЛ-14/23

ВЛ 500 кВ Курган - Ишим, Ишимский район (г. Ишим), Курганская область

250

-

250

усиление межсистемной связи объединенных энергосистем Урала и Сибири по территории России. Повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской энергосистемы

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ВЛ-14/24

ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС -Советско-Соснинская, Александровский район, Томская область, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

35

-

35

создание межсистемной связи объединенной энергосистемы Сибири и объединенной энергосистемы Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

VII. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ВЛ-14/25

ВЛ 500 кВ Ключи -Гусиноозерский - Петровск-Забайкальский - Чита (перевод на 500 кВ), Мухоршибирский район, Селенгинский район (улус Тохой, улус Жаргаланта, улус Харгана) и Кабанский район, Республика Бурятия, Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край, Слюдянский район (г. Слюдянка, пос. Кутлук) и Шелеховский район, Иркутская область

-

-

-

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

Забайкальский край

ВЛ-14/26

ВЛ 500 кВ Ключи - Гусиноозерский - Петровск-Забайкальский - Чита (перевод на 500 кВ), Мухоршибирский район, Селенгинский район (улус Тохой, улус Жаргаланта, улус Харгана) и Кабанский район, Республика Бурятия, Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край, Слюдянский район (г. Слюдянка, пос. Кутлук) и Шелеховский район, Иркутская область

-

-

-

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

ВЛ-14/27

вторая цепь ВЛ 220 кВ Тында - Чара, Каларский район, Забайкальский край, Тындинский район (пос. Юткали), Амурская область, г. Нерюнгри (пос. Хани), Республика Саха (Якутия)

-

560

560

обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем востока и Сибири

Иркутская область

ВЛ-14/28

ВЛ 500 кВ Ключи - Гусиноозерский - Петровск-Забайкальский - Чита (перевод на 500 кВ), Мухоршибирский район, Селенгинский район (улус Тохой, улус Жаргаланта, улус Харгана) и Кабанский район, Республика Бурятия, Читинский район, Хилокский район и Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский, пос. Лесной), Забайкальский край, Слюдянский район (г. Слюдянка, пос. Кутлук) и Шелеховский район, Иркутская область

-

-

-

повышение пропускной способности транзита "Иркутск - Бурятия - Чита"

ВЛ-14/29

ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Артемовская -Мамакан, Мамско-Чуйский район и Бодайбинский район (пос. Балахнинский, пос. Васильевский, пос. Кропоткин), Ленский улус (пос. Пеледуй), Республика Саха (Якутия)

2 x 418

-

836

электроснабжение месторождений золота "Сухой Лог" и "Чертово Корыто". Обеспечение экспорта электроэнергии из Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в Иркутскую область, повышение эффективности работы Каскада Вилюйских ГЭС

Красноярский край

ВЛ-14/30

ВЛ 500 кВ Енисей - Камала, Емельяновский район, Березовский район (с. Бархатово), Манский район, Уярский район и Рыбинский район, Красноярский край

-

130

130

повышение надежности транзита "Красноярск -Иркутск"

ВЛ-14/31

ВЛ 500 кВ Енисей - Итатская, Назаровский район (пос. Сохновка), Ачинский район (дер. Новая Ильинка), Козульский район (дер. Шарловка), Шарыповский район и Емельяновский район, Красноярский край

-

240

240

повышение надежности транзита "Красноярск -Иркутск"

ВЛ-14/32

ВЛ 220 кВ Означенное - Шушенская (участок до ПС Означенное-районная - 10 км и Майнская ГЭС -Шушенская-опорная - 50 км), Бейский район (г. Саяногорск, пос. Уйский, дер. Богословка), Республика Хакасия, Шушенский район (пос. Шушенское), Красноярский край

-

10 + 50

60

усиление сети для электроснабжения потребителей Республики Хакасия и юга Красноярского края

Томская область

ВЛ-14/33

ВЛ 500 кВ Томская - Парабель, Парабельский, Колпашевский, Чаинский, Шегарский, Молчановский, Кривошеинский и Томский районы, Томская область

370

-

370

создание межсистемной связи объединенной энергосистемы Сибири и объединенной энергосистемы Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

ВЛ-14/34

ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС -Советско-Соснинская, Александровский район, Томская область, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

35

-

35

создание межсистемной связи объединенной энергосистемы Сибири и объединенной энергосистемы Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

ВЛ-14/35

ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская - Парабель, Каргасокский район, Александровский район (пос. Северный) и Парабельский район, Томская область

-

340

340

создание межсистемной связи объединенной энергосистемы Сибири и объединенной энергосистемы Урала по территории Российской Федерации. Повышение надежности электроснабжения потребителей Томской энергосистемы

Республика Хакасия

ВЛ-14/36

ВЛ 220 кВ Означенное - Шушенская (участок до ПС Означенное-районная - 10 км и Майнская ГЭС -Шушенская-опорная - 50 км), Бейский район (г. Саяногорск, пос. Уйский, дер. Богословка), Республика Хакасия, Шушенский район (пос. Шушенское), Красноярский край

-

10 + 50

60

усиление сети для электроснабжения потребителей Республики Хакасия и юга Красноярского края

VIII. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ВЛ-14/37-1

вторая цепь ВЛ 220 кВ Тында - Чара, Каларский район, Забайкальский край, Тындинский район (пос. Юткали), Амурская область, г. Нерюнгри (пос. Хани), Республика Саха (Якутия)

-

560

560

обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем востока и Сибири

ВЛ-14/38

двухцепная ВЛ 220 кВ Хани - Тарыннахский ГОК, г. Нерюнгри и Олекминский улус (пос. Тарыннах), Республика Саха (Якутия), Тындинский район, Амурская область

-

2 x 190

380

электроснабжение Тарыннахского горно-обогатительного комбината и объектов проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

Республика Саха (Якутия)

ВЛ-14/39

двухцепная ВЛ 220 кВ Хани - Тарыннахский ГОК, г. Нерюнгри и Олекминский улус (пос. Тарыннах), Республика Саха (Якутия), Тындинский район, Амурская область

-

2 x 190

380

электроснабжение Тарыннахского горно-обогатительного комбината и объектов проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"

ВЛ-14/40

ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог - Артемовская -Мамакан, Мамско-Чуйский район и Бодайбинский район (пос. Балахнинский, пос. Васильевский, пос. Кропоткин), Иркутская область, Ленский улус (пос. Пеледуй), Республика Саха (Якутия)

2 x 418

-

836

электроснабжение месторождений "Сухой Лог" и "Чертово Корыто". Обеспечение экспорта электроэнергии из Западного энергорайона Республики Саха (Якутия) в Иркутскую область, повышение эффективности работы Каскада Вилюйских ГЭС

ВЛ-14/37-2

вторая цепь ВЛ 220 кВ Тында - Чара, Каларский район, Забайкальский край, Тындинский район (пос. Юткали), Амурская область, г. Нерюнгри (пос. Хани), Республика Саха (Якутия)

-

560

560

обеспечение параллельной работы объединенных энергетических систем востока и Сибири

Приложение N 12

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПРОЕКТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ КЛАСС

НАПРЯЖЕНИЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 110 КВ И ВЫШЕ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫДАЧИ МОЩНОСТИ НОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ,

МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 500 МВТ

Номер объекта

Наименование, местоположение

Протяженность (км)

Основное назначение

2010 - 2015 годы

2016 - 2020 годы

итого

I. Северо-Западный федеральный округ

Калининградская область

ВЛ-15/1

заходы ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) на Балтийскую АЭС, Неманский район (пос. Гарино), Калининградская область

-

2 x 10

20

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-15/2

заходы ВЛ 330 кВ Советск - Круонио ГАЭС (Литва) на Балтийскую АЭС, Неманский район, Калининградская область

-

2 x 20

40

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-15/3

третья ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС -Советск, Неманский район (пос. Ветрово), г. Советск, Калининградская область

-

34

34

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-15/4

двухцепная ВЛ 330 кВ Советск - Битенай (Литва) - Клайпеда (Литва) (демонтаж старой и строительство новой двухцепной), Неманский район (пос. Дубки) и г. Советск, Калининградская область

-

2 x 8

16

выдача мощности Балтийской АЭС

ВЛ-15/5

две ВЛ 330 кВ Балтийская АЭС - ПС ПТ Мамоново, Багратионовский район (пос. Богдановка, пос. Пятидорожное, пос. Большедорожное, пос. Отважное), Гурьевский район (пос. Голубево, пос. Цветково), Гвардейский район (пос. Семеново, пос. Прудное, пос. Детское, пос. Большие Горки), Полесский район (пос. Дальнее), Зеленоградский район (пос. Искрово) и Славский район (пос. Охотное), Калининградская область

-

2 x 190

380

выдача мощности Балтийской АЭС

Республика Карелия

ВЛ-15/15-1

ВЛ 330 кВ Каменногорская - Сортавала, Выборгский район (г. Каменногорск, пос. Остров, пос. Михалево) и Приозерский (пос. Кузнечное) район, Ленинградская область, Лахденпохский район (г. Лахденпохья, пос. Раухала), Республика Карелия

-

209

209

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

ВЛ-15/7

ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 -Ленинградская, Ломоносовский район, Гатчинский район (г. Коммунар, дер. Вярлево дер. Вяхтелево, дер. Вайя, дер. Малое Верево) и Тосненский район, Ленинградская область

-

128

128

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/8

ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС -Ленинградская АЭС-2, Ломоносовский район, Ленинградская область

-

5,1

5,1

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/9

заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2, Ломоносовский район, Ленинградская область

-

4,5

4,5

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/10

заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская на Ленинградскую ГАЭС, Тихвинский район (г. Тихвин, дер. Усть-Капша) и Лодейнопольский район, Ленинградская область

-

465 + 2 x 80

625

выдача мощности Ленинградской ГАЭС (1560 МВт)

ВЛ-15/11

передача постоянного тока (ППТ) Ленинградская АЭС-2 - Выборгская (300 кВ, 1000 МВт), Гатчинский район (пос. Новое Мозино, дер. Вайялово, дер. Малая Оровка, дер. Скворицы, дер. Хюттелево), Всеволожский район (дер. Новосаратовка, пос. Мурино, дер. Корабсельки, дер. Порошкино, дер. Юкки) и Выборгский район (пос. Первомайское), Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Колпинский район Санкт-Петербурга (г. Колпино, пос. Усть-Ижора, пос. Металлострой)

ВЛ-120 КЛ-26

-

146

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/12

ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 -Кингисеппская, Кингисеппский и Ломоносовский районы, Ленинградская область

135

-

135

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/13

ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 -Гатчинская, Копорское, Веревское, Новосветское и Пудостьское сельские поселения, Ленинградская область

94

-

94

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/14

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская -Балтийская ГРЭС на ПС Кингисеппская, Кингисеппский район, Ленинградская область

2 x 0,5

-

1

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/15-2

ВЛ 330 кВ Каменногорская - Сортавала, Выборгский район (г. Каменногорск, пос. Остров, пос. Михалево) и Приозерский (пос. Кузнечное) район, Ленинградская область, Лахденпохский район (г. Лахденпохья, пос. Раухала), Республика Карелия

-

209

209

выдача мощности Ленинградской АЭС-2

ВЛ-15/16

заходы ВЛ 330 кВ Петрозаводская - Тихвин на Ленинградскую ГАЭС, Лодейнопольский район, Ленинградская область

-

320 + 2 x 8

336

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-15/17-1

ВЛ 330 кВ Ленинградская - Окуловская, Окуловский район (дер. Снарево, дер. Мошниково), Маловишерский район (дер. Корчажиха, пос. Большая Вишера, пос. Гряды), Холмский район (дер. Борок) и Чудовский район (г. Чудово, дер. Суворовка), Новгородская область, Волосовский район (Сельцовское сельское поселение) и Тосненский район (дер. Большое Переходное), Ленинградская область

-

235

235

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

ВЛ-15/18

заходы ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС, Тосненский, Кировский и Киришский районы, Ленинградская область

-

2 x 95

190

выдача мощности блока Киришской ГРЭС

Новгородская область

ВЛ-15/17-2

ВЛ 330 кВ Ленинградская - Окуловская, Окуловский район (дер. Снарево, дер. Мошниково), Маловишерский район (дер. Корчажиха, пос. Большая Вишера, пос. Гряды), Холмский район (дер. Борок) и Чудовский район (г. Чудово, дер. Суворовка), Новгородская область, Волосовский район (Сельцовское сельское поселение) и Тосненский район (дер. Большое Переходное), Ленинградская область

-

235

235

выдача мощности Ленинградской ГАЭС

II. Центральный федеральный округ

Белгородская область

ВЛ-15/19-1

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район и Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Воронежская область

ВЛ-15/19-2

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район, Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-15/21

заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасс на Нововоронежскую АЭС-2, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 0,7

-

1,4

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-15/22

заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Старый Оскол на Нововоронежскую АЭС-2, Хохольский район (с. Заречье), Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область

2 x 0,6

-

1,2

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-15/23

две КЛ 220 кВ Новая - Промзона, г. Нововоронеж и Каширский район, Воронежская область

2 x 6

-

12

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-15/24

две КЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Новая, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 2,5

-

5

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-15/25

заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Лиски N 3, N 4 в распределительное устройство 220 кВ Нововоронежской АЭС, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

ВЛ-15/26

заходы ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС - Латная в распределительное устройство 220 кВ Нововоронежской АЭС, Хохольский и Каширский районы, Воронежская область

3,5

-

3,5

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Курская область

ВЛ-15/19-3

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Старый Оскол, Старооскольский район, Белгородская область, Каширский район, Хохольский район (хутор Заречье), Репьевский район, Нижнедевицкий район (с. Скупая Потудань), Воронежская область, Горшеченский район, Курская область

92

-

92

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

Липецкая область

ВЛ-15/27

ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Елецкая, Каширский, Хохольский (хутор Пашенково, хутор Маслов Лог, с. Костенки, с. Гремячье, с. Петино, пос. Орловка), Семилукский районы (г. Семилуки, с. Старое, с. Девица, с. Ендовище, с. Перлевка, дер. Дмитриевка, дер. Спасское) и Рамонский район (хутор Руда), Воронежская область, Тербунский район (с. Вислая Поляна), Долгоруковский район (дер. Исаевка, дер. Озерки, железнодорожная станция Плоты) и Елецкий район (дер. Петровские Круги, с. Воронец), Липецкая область

210

-

210

выдача мощности Нововоронежской АЭС-2

III. Северо-Кавказский федеральный округ

Карачаево-Черкесская Республика

ВЛ-15/28

ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск, Карачаевский район, Усть-Джегутинский (пос. Правокубанский), Прикубанский районы (с. Знаменка), Карачаево-Черкесская Республика

45

-

45

выдача мощности Зеленчукской ГАЭС

IV. Уральский федеральный округ

Свердловская область

ВЛ-15/29

ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 - Исеть, г. Каменск-Уральский, Белоярский район (пос. Белоярский), Свердловская область

90

-

90

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-15/30

заходы ВЛ 500 кВ Южная - Шагол на Белоярскую АЭС-2, Белоярский район (г. Заречный, дер. Боярка), Свердловская область

2 x 75

-

150

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-15/31

заходы ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Козырево на одноцепных опорах на ПС Исеть, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

2 x 25

-

50

выдача мощности Белоярской АЭС-2

ВЛ-15/32

заходы одной цепи ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская на Белоярскую АЭС-2, Белоярский район, Свердловская область

2 x 5

-

10

выдача мощности Белоярской АЭС-2

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ

ВЛ-15/33

заходы ВЛ 500 кВ Ильково - Луговая в ОРУ 500 кВ Няганской ГРЭС, Октябрьский (г. Нягань) район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 19

-

38

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-15/34

заходы ВЛ 220 кВ Красноленинский ГПЗ - Ильково на Няганскую ГРЭС, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2 x 19, 1 x 22

-

60

выдача мощности Няганской ГРЭС

ВЛ-15/35

ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС - Картопья, Советский и Октябрьский (г. Нягань), районы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

142

-

142

выдача мощности Няганской ГРЭС

Челябинская область

ВЛ-15/36

заход ВЛ 500 кВ Троицкая - Шагол на распределительное устройство Южноуральской ГРЭС-2, г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

ВЛ-15/37

реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - КС-19 с ответвлением на ПС Исаково (заходы в распределительное устройство 220 кВ Южноуральской ГРЭС-2), г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

ВЛ-15/38

реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС - Шагол N 3 с ответвлением на ПС Исаково (заходы в распределительное устройство 220 кВ Южноуральской ГРЭС-2), г. Южноуральск, Челябинская область

2 x 1

-

2

выдача мощности Южноуральской ГРЭС-2

V. Сибирский федеральный округ

Республика Бурятия

ВЛ-15/39

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

ВЛ-15/40

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС -Харанорская ТЭС-2, г. Улан-Удэ (пос. Вагжанова), Еравнинский район, Хоринский район (улус Анинск, с. Ониноборск, улус Булум), Заиграевский район (с. Эрхирик, с. Старый Онохой, с. Старая Курба), Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Еловка), Республика Бурятия, Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун) и Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край

-

500

500

выдача мощности Татауровской ГРЭС

ВЛ-15/41

ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС -Гусиноозерская ГРЭС, Мухоршибирский район (с. Старый Заган, с. Хонхолой) и Селенгинский район (г. Гусиноозерск, улус Зурган-Дэбэ, с. Ноехон), Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

60

60

привязка Олонь-Шибирской ТЭС к Бурятской и Читинской энергосистемам

Забайкальский край

ВЛ-15/42

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Харанорская - госграница, Забайкальский район, Забайкальский край

-

50

50

выдача мощности Харанорской ТЭС-2 в Китай

ВЛ-15/43

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - госграница, Мухоршибирский район, Бичурский район (улус Дабатуй) и Кяхтинский район, Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

700

700

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Китай

ВЛ-15/44

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС - Харанорская ТЭС-2, г. Улан-Удэ (пос. Вагжанова), Еравнинский район, Хоринский район (улус Анинск, с. Ониноборск, улус Булум), Заиграевский район (с. Эрхирик, с. Старый Онохой, с. Старая Курба), Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Еловка), Республика Бурятия, Оловяннинский район, Могойтуйский район, Агинский район (с. Булактуй), Карымский район (пос. Дарасун) и Читинский район (с. Александровка, с. Домно-Ключи, с. Беклемишево), Забайкальский край

-

500

500

выдача мощности Татауровской ГРЭС

ВЛ-15/45

две ВЛ 500 кВ Татауровская ТЭС -Читинская, Иволгинский район (пос. Мостовой) и Прибайкальский район (с. Татаурово), Забайкальский край

-

80

80

выдача мощности Татауровской ТЭС и Харанорской ТЭС-2 в Читинскую энергосистему

ВЛ-15/46

ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - ПП Петровск-Забайкальский, Петровск-Забайкальский район (г. Петровск-Забайкальский), Забайкальский край

-

40

40

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Бурятскую и Читинскую энергосистемы

ВЛ-15/47

ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС -Гусиноозерская ГРЭС, Мухоршибирский район (с. Старый Заган, с. Хонхолой) и Селенгинский район (г. Гусиноозерск, улус Зурган-Дэбэ, с. Ноехон), Республика Бурятия, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край

-

60

60

выдача мощности Олонь-Шибирской ТЭС в Бурятскую и Читинскую энергосистемы

Иркутская область

ВЛ-15/48

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная, Тайшетский и Чунский районы, Иркутская область, Богучанский и Кежемский районы, Красноярский край

365

-

365

выдача мощности Богучанской ГЭС

Кемеровская область

ВЛ-15/53-1

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область, Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

Красноярский край

ВЛ-15/49

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная, Тайшетский и Чунский районы, Иркутская область, Богучанский и Кежемский районы, Красноярский край

365

-

365

выдача мощности Богучанской ГЭС

ВЛ-15/50

ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС-1 - Итатская N 3, Шарыповский район, Красноярский край

18 + 1,5

-

19,5

выдача мощности Березовской ГРЭС-1

ВЛ-15/51

две цепи ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ЦРП, г. Красноярск и Емельяновский район, Красноярский край

2 x 7

-

14

выдача мощности Красноярской ТЭЦ-3

ВЛ-15/52

ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 -Енисей, Емельяновский район, Красноярский край

10

-

10

выдача мощности Красноярской ТЭЦ-3

Новосибирская область

ВЛ-15/53-2

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область, Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

Томская область

ВЛ-15/54

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Заря, Юргинский район, Кемеровская область, Томский район (г. Северск, пос. Заречный), Томская область, Новосибирский, Мошковский, Тогучинский (с. Репьево) и Болотнинский районы, Новосибирская область

-

250

250

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-15/55

ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Томская, Томский район (г. Северск), Томская область

-

50

50

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-15/56

заходы ВЛ 500 кВ Томская - Парабель на Северскую АЭС, Томский район, Томская область

-

2 x 20

40

выдача мощности Северской АЭС

ВЛ-15/57

две ВЛ 220 кВ Северская АЭС - ЭС-2 СХК, Томский район (г. Северск, дер. Семиозерки), Колпашевский район (с. Копыловка), Парабельский район, Чаинский район, Шегарский район, Молчановский район и Кривошеинский район, Томская область

-

2 x 50

100

выдача мощности Северской АЭС

VI. Дальневосточный федеральный округ

Амурская область

ВЛ-15/58

передача постоянного тока (ППТ) 600 кВ Ерковецкая - Шеньян (до госграницы), Тамбовский район (с. Резуновка, с. Гильчин) и Ивановский район (с. Анновка, с. Ерковцы), Амурская область

-

100

100

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ВЛ-15/59

вторая ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС -Амурская, Свободненский район (пос. Новгородка), Белогорский район, Серышевский район (пос. Хитровка, пос. Большая Сазанка), Октябрьский район (пос. Георгиевка), Ромненский район, Бурейский район и Завитинский район (пос. Аврамовка), Амурская область

-

280

280

повышение надежности выдачи мощности Бурейской ГЭС. Обеспечение экспорта мощности и электроэнергии в Китай

ВЛ-15/60

две ВЛ 500 кВ Ерковецкая ТЭС -Амурская, Свободненский район (с. Новгородка, с. Дубовка), Ивановский район (с. Николаевка), Белогорский район и Серышевский район (с. Большая Сазанка), Амурская область

-

2 x 120

240

выдача мощности Ерковецкой ТЭС

ВЛ-15/61

двухцепная ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара, Бурейский и Архаринский районы, Амурская область

2 x 53

-

106

выдача мощности Нижнебурейской ГЭС

ВЛ-15/62

ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС -Райчихинская ГРЭС, Архаринский район (с. Каменка), Завитинский район и Бурейский район (пос. Прогресс), Амурская область

50

-

50

выдача мощности Нижнебурейской ГЭС

Магаданская область

ВЛ-15/63

ВЛ 220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, г. Магадан (пос. Сокол), Хасынский район (пос. Палатка, пос. Поворотный, пос. Мякит, пос. Стрелка) и Ягоднинский район (пос. Горный, пос. Ларюковая), Магаданская область

316

-

316

обеспечение выдачи мощности вновь строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в южную часть Магаданской области

Республика Саха (Якутия)

ВЛ-15/64

ВЛ 500 кВ Канкунская ГЭС - Алдан, г. Нерюнгри и Алданский улус (с. Орочен 2-й), Республика Саха (Якутия)

-

210

210

выдача мощности Канкунской ГЭС

ВЛ-15/65

заходы двух цепей ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПС 500 кВ Алдан, г. Нерюнгри и Алданский улус (г. Алдан), Республика Саха (Якутия)

-

10

10

выдача мощности Канкунской ГЭС

Хабаровский край и Еврейская автономная область

ВЛ-15/66

ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - ПП Лондоко, Верхнебуреинский район (пос. Ушман, пос. Зимовье) и Буреинский район, Хабаровский край

-

360

360

выдача мощности Ургальской ТЭС

Приложение N 13

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ И ВЫШЕ,

СТРОИТЕЛЬСТВО (РАСШИРЕНИЕ) КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ

И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ

Номер объекта

Наименование, местоположение

Назначение

Станционный номер

Тип ввода

Установленная мощность (МВт)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЭС-16/1

Ноябрьская ПГЭ, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Ноябрьска и Ямало-Ненецкого автономного округа

3 блок

расширение

-

100

-

-

-

-

110

ТЭС-16/2

ТЭС "Полярная", г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

энергоснабжение потребителей и повышение энергетической безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

-

новое строительство

268

-

-

-

-

-

268

Новосибирская область

ТЭС-16/3

Новосибирская ТЭЦ-2, г. Новосибирск, Новосибирская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Железнодорожного, Центрального, Октябрьского и Ленинского районов г. Новосибирска

блоки 8, 9

модернизация

-

-

-

-

-

40

40

ТЭС-16/4

Новосибирская ТЭЦ-3, г. Новосибирск, Новосибирская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей г. Новосибирска

блоки 11, 12, 13

модернизация

-

-

-

-

30

-

30

ТЭС-16/5

Новосибирская ТЭЦ-4, г. Новосибирск, Новосибирская область

энергоснабжение промышленных и бытовых потребителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов г. Новосибирска

блоки 7, 8

модернизация

-

-

20

-

-

-

20

Чукотский автономный округ

ТЭС-16/6

Энергетический центр г. Певек, Чукотский автономный округ

замещение выбывающих мощностей Чаунской ТЭЦ, повышение надежности энергоснабжения потребителей Чаун-Билибинского энергоузла

-

новое строительство

-

-

-

45

-

-

45

ТЭС-16/7

Энергетический центр г. Билибино, Чукотский автономный округ

замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, надежность энергоснабжения потребителей Чаун-Билибинского энергоузла

-

новое строительство

-

-

-

30

-

-

30

Приложение N 14

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,

САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

1. Зоны с особыми условиями использования территорий при размещении планируемых объектов энергетики устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов" и СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

2. Планируемые к размещению на территории субъектов Российской Федерации объекты энергетики проектируются с учетом требований охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 2322-р "Об утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года", планом мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.

3. Режим использования особо охраняемых природных территорий федерального значения регламентируется федеральными законами "Об охране окружающей среды", "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", "Об особо охраняемых природных территориях", а также Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1425.

4. При разработке проектной документации на строительство или реконструкцию объектов энергетики необходимо в полной мере соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации. На основании подпункта 7.1 статьи 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе" проектные материалы на строительство объектов энергетики подлежат государственной экологической экспертизе, устанавливающей допустимость воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

5. Размещение ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения должно осуществляться на основании федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, норм и правил в области охраны окружающей среды с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6. Зоны с особыми условиями использования территорий при размещении гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций проектируются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений", Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами установления охранных зон для гидроэнергетических объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 884, Сводом правил СП 58.13330.2012 "Гидротехнические сооружения. Основные положения", со стандартом СТО 17330282.27.140.011-2008 "Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования".

7. При строительстве гидроузла в результате технического, энергетического и экономического анализа устанавливаются характеристики комплексного гидроузла и входящей в его состав гидроэлектростанции (отметка нормального подпорного уровня водохранилища (водозабора), полезный объем и глубина сработки водохранилища, форсированный подпорный уровень, резервный объем водохранилища, расчетный напор для оборудования гидроэлектростанции, тип станции и водопроводящих сооружений, установленная мощность гидроэлектростанции и режим ее использования, выработка электроэнергии, тип, параметры и количество агрегатов, боковая приточность и максимальный сбросный расход через водосбросные сооружения, характер регулирования стока).

8. Инженерные изыскания выполняются при разработке проектной документации объекта на всех стадиях проектирования и включают в себя инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, выполняемые для обоснования гидроэнергетического строительства, в целях получения:

а) данных о природных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство или реконструкцию объекта, и природных объектах, затрагиваемых строительством;

б) материалов, необходимых для обоснования размещения объекта и его сооружений (подпорных, энергетических и защитных) в соответствии с намечаемым их назначением и параметрами;

в) данных, необходимых для обоснования конструкции сооружений и их надежности, а также данных о наличии местных строительных материалов;

г) информации о необходимости выполнения специальных видов работ в основании сооружений (противофильтрационных, противооползневых работ, изъятия слабых грунтов, ликвидации естественных нарушений сплошности массива и др.);

д) данных о воздействии нового или реконструируемого объекта на природную среду и социально-экономическую сферу и разработке необходимых природоохранных и компенсационных мер, позволяющих довести уровень воздействия до допустимого или согласованного уровня.

9. Проект строительства гидроэлектростанции должен содержать раздел "Охрана окружающей среды". В этом разделе указываются мероприятия для периода строительства и постоянной эксплуатации гидроэлектростанции по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, охране водных ресурсов, охране растительности и животного мира наземных экологических систем, охране рыбных запасов, мероприятия по снижению отрицательного влияния на местный климат, мероприятия в социальной сфере, мероприятия по организации мониторинга взаимоотношений объекта с окружающей средой, а также выводы о соответствии принятых решений природоохранному законодательству Российской Федерации.

10. В проекте гидроэлектростанции и гидроаккумулирующей электростанции определяются требования, относящиеся к зданию и другим сооружениям станции (топографические и инженерно-геологические условия площадки размещения, состав и параметры сооружений, технологические, транспортные и аварийные коммуникации и связи объектов гидроэлектростанции и гидроаккумулирующей электростанции, типы, параметры и количественный состав энергетического оборудования, функции станции в энергосистеме, критерии безопасности сооружений, декларация безопасности и другие требования, определяемые спецификой конкретного гидроузла).

Охранные зоны устанавливаются вдоль плотины гидроэнергетического объекта на водном пространстве от водной поверхности до дна между береговыми линиями при нормальном подпорном уровне воды в верхнем бьефе и среднемноголетнем уровне вод в период, когда они не покрыты льдом, - в нижнем бьефе, ограниченном параллельными плоскостями, отстоящими по обе стороны от оси водоподпорного сооружения на расстоянии:

500 метров в верхнем и нижнем бьефе гидроузла - для объектов высокой категории опасности;

350 метров в верхнем и нижнем бьефе гидроузла - для объектов средней категории опасности;

200 метров в верхнем и нижнем бьефе гидроузла - для объектов низкой категории опасности.

Охранные зоны устанавливаются вдоль береговой линии водного объекта в верхнем и нижнем бьефе гидроузла в виде земельной полосы на пойме шириной 20 метров, если частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации не установлены иные размеры береговой полосы, протяженность которой равна расстояниям от оси водоподпорного сооружения, устанавливаемым в соответствии с пунктом 1 Правил установления охранных зон для гидроэнергетических объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. N 884.

11. Подтверждение соответствия создаваемой гидроэлектростанции установленным требованиям осуществляется на каждом этапе создания объекта - разработки проекта, строительства объекта, изготовления оборудования и его приемки, сдачи объекта в эксплуатацию. На этапе разработки проекта гидроэлектростанции подтверждение соответствия сооружаемого объекта установленным требованиям производится с помощью экспертизы проекта объекта, осуществляемой органами государственной экспертизы, органами, осуществляющими контроль промышленной и экологической безопасности, и органом по чрезвычайным ситуациям.

12. Зоны с особыми условиями использования территорий при размещении ветровых электростанций проектируются в соответствии со стандартом СТО 70238424.27.100.059-2009 "Ветроэлектростанции (ВЭС). Условия создания. Нормы и требования".

13. Проект строительства ветровой электростанции должен содержать раздел "Охрана окружающей среды". В этом разделе указываются мероприятия для периода строительства и постоянной эксплуатации и утилизации ветровой электростанции, мероприятия по охране и рациональному использованию земельных и водных ресурсов, охране растительности и животного мира наземных экологических систем, охране рыбных запасов, мероприятия по снижению отрицательного влияния на местный климат, мероприятия в социальной сфере, мероприятия по организации мониторинга взаимоотношений объекта с окружающей средой, а также выводы о соответствии принятых решений природоохранному законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону "Об охране окружающей среды" и Федеральному закону "Об отходах производства и потребления".

14. Ветровая электростанция должна быть удалена от жилых помещений, лечебных учреждений, школ и домов отдыха на расстояние, обеспечивающее снижение уровня шума, создаваемого работающей ветроэнергетической установкой, до уровня 45 дБ. Место для сооружения ветровой электростанции должно находиться вне отведенной территории расположения железных дорог и автомобильных трасс, линий электропередачи, магистральных газопроводов, кабельных и водопроводных трасс. Ветровые электростанции не устанавливаются на пути основных трасс перелетных птиц, а также не размещаются вблизи их массовых гнездовий. Если ветровая электростанция оказывает шумовое, визуальное или другое воздействие, то выбранное место для сооружения ветровой электростанции согласовывается с местной администрацией района ее размещения.

15. Зоны с особыми условиями использования территорий при размещении тепловых электростанций проектируются в соответствии с документом СП ТЭС-2007 "Свод правил по проектированию тепловых электрических станций", а также в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

16. Тепловые электростанции размещаются в соответствии с проектами планировки и застройки территорий с учетом возможности эффективного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией с обязательным учетом инженерно-геологических и гидрологических условий района строительства и условий охраны окружающей среды. Площадки для размещения тепловых электростанций выбираются с соблюдением основ земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации, основ законодательства Российской Федерации о здравоохранении, недрах, об охране природной среды, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Размещение тепловой электростанции согласовывается с местными органами власти и органами государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов. Планировочные отметки площадок тепловых электростанций, размещаемых на прибрежных участках рек и водоемов, принимаются не менее чем на 0,5 метра выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Площадка для строительства тепловой электрической станции выбирается на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства, в том числе в случаях, когда для их освоения необходимо проведение специальных инженерных мероприятий. При отсутствии указанных земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества. Кроме того, площадка для строительства теплоэлектроцентрали располагается в центре тепловых нагрузок с учетом перспективного развития энергопотребителей.

За расчетный горизонт принимается уровень с вероятностью его превышения раз в 100 лет.

17. Зоны с особыми условиями использования территорий при строительстве воздушных и кабельных линий электропередачи и электрических подстанций проектируются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

18. При строительстве воздушных линий электропередачи вдоль линии электропередачи устанавливается охранная зона в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

а) 2 метров - при условии, что для линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и другое, охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий;

б) 5 метров - для линий электропередачи напряжением 1 - 20 кВ с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;

в) 10 метров - для линий электропередачи напряжением 1 - 20 кВ;

г) 15 метров - для линий электропередачи напряжением 35 кВ;

д) 20 метров - для линий электропередачи напряжением 110 кВ;

е) 25 метров - для линий электропередачи напряжением 220 кВ;

ж) 30 метров - для линий электропередачи напряжением 330 кВ, +/- 400 кВ и 500 кВ;

з) 40 метров - для линий электропередачи напряжением 750 кВ;

и) 55 метров - для линий электропередачи напряжением 1150 кВ.

19. При строительстве подземных кабельных линий охранная зона устанавливается вдоль линий электропередачи в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

20. При строительстве подводных кабельных линий охранная зона устанавливается вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров.

21. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется по согласованию с заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон и полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

22. Охранные зоны устанавливаются вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

23. Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

Необходимая ширина просек, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.

24. Зоны с особыми условиями использования территорий при размещении электрических подстанций следует проектировать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

25. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв линий электропередачи устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых линий электропередачи допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы линии электропередачи с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к линии электропередачи:

20 метров - для линии электропередачи напряжением 330 кВ;

30 метров - для линии электропередачи напряжением 500 кВ;

40 метров - для линии электропередачи напряжением 750 кВ;

55 метров - для линии электропередачи напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв корректируется по результатам инструментального обследования.

26. Размеры минимальных санитарно-защитных зон устанавливаются следующим образом:

а) тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям 1-го класса и должны иметь санитарно-защитные зоны не менее 1000 метров, тепловые электростанции, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям 2-го класса и должны иметь санитарно-защитную зону не менее 500 метров;

б) тепловые электростанции тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко 2-му классу с санитарно-защитной зоной не менее 500 метров, тепловые электростанции, работающие на газовом и газомазутном топливе (в качестве резервного), относятся к предприятиям 3-го класса с санитарно-защитной зоной не менее 300 метров;

в) минимальная санитарно-защитная зона от золоотвала тепловой электростанции должна составлять не менее 300 метров (3-й класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.

Приложение N 15

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Наименование ГЭС

Нормальный подпорный уровень (метров)

Площадь зеркала водохранилища (кв. километров)

Полная емкость водохранилища (млн. куб. метров)

Нижне-Суянская ГЭС (новая)

194

150

1,15

Агвали ГЭС, каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (новая)

1300

9,76

749

Тантарийская ГЭС, каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (новая)

1080

0,31

2,5

Мокская ГЭС (новая)

600

570

20200

Ивановская ГЭС, контррегулятор Мокской ГЭС (новая)

500

4,23

33

Первая ГЭС Нижне-Ангарского каскада (новая)

127

467,1

5,04

Нижнебурейская ГЭС, контррегулятор Бурейской ГЭС (новая)

138

156

2034

Нижне-Зейская ГЭС (Граматухинская) (новая)

184

197,4

2334,5

Приложение N 16

к схеме территориального

планирования Российской Федерации

в области энергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Объекты захоронения радиоактивных отходов

Месторасположение

Статус

Пункт захоронения радиоактивных отходов низкой и средней активности

г. Сосновый Бор, Ленинградская область

планируемый

Пункт захоронения радиоактивных отходов

Нижне-Канский массив, Красноярский край

планируемый

Полигон глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов

г. Димитровград, Ульяновская область

действующий

Полигон глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов "Северный"

г. Железногорск, Красноярский край

действующий